## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 1.264 | 0 | 246.4 | 38.4 | 38.8 | 0 | 21.1 | 148.4 | 0
01 - 02 | 1.36 | 0 | 226 | 37.4 | 32.2 | 0 | 18.1 | 139 | 0
02 - 03 | 1.488 | 0 | 191.2 | 35.1 | 22.2 | 0 | 16.2 | 118 | 0
03 - 04 | 1.488 | 0 | 205.6 | 30.4 | 21.2 | 0 | 15.7 | 138.6 | 0
04 - 05 | 1.512 | 0 | 215.2 | 34.3 | 21.6 | 0 | 14 | 145.8 | 0
05 - 06 | 1.328 | 0 | 233.6 | 34.7 | 25.8 | 0 | 18.1 | 155.2 | 0
06 - 07 | 1.304 | 0 | 258.8 | 42.3 | 27 | 0 | 20.8 | 169.4 | 0
07 - 08 | 1.264 | 0 | 306.4 | 52.8 | 27.2 | 0 | 26.5 | 200.4 | 0
08 - 09 | 1.136 | 0 | 348 | 52.4 | 34.6 | 0 | 29.6 | 232 | 0
09 - 10 | 0.888 | 0 | 337.6 | 53.2 | 40 | 0 | 29.5 | 215.6 | 0
10 - 11 | 0.664 | 0 | 293.6 | 56.4 | 35 | 0 | 22.4 | 180.6 | 0
11 - 12 | 0.576 | 0 | 288.4 | 62.7 | 32.2 | 0 | 22.3 | 172.2 | 0
12 - 13 | 0.64 | 0 | 333.6 | 61.8 | 37.6 | 0 | 25.3 | 209.8 | 0
13 - 14 | 0.64 | 0 | 296 | 55.2 | 38.8 | 0 | 19.8 | 183.2 | 0
14 - 15 | 0.64 | 0 | 317.6 | 54.2 | 36.8 | 0 | 19.6 | 208 | 0
15 - 16 | 0.8 | 0 | 323.2 | 53.6 | 37.8 | 0 | 20.8 | 212 | 0
16 - 17 | 0.752 | 0 | 285.6 | 56 | 33.8 | 0 | 25.9 | 171 | 0
17 - 18 | 0.608 | 0 | 297.2 | 54.4 | 38 | 0 | 27.1 | 178.8 | 0
18 - 19 | 0.632 | 0 | 318.4 | 62.9 | 39.6 | 0 | 30 | 187 | 0
19 - 20 | 0.608 | 0 | 313.6 | 66.1 | 36.6 | 0 | 30 | 181.6 | 0
20 - 21 | 0.64 | 0 | 327.6 | 63 | 39.2 | 0 | 32.1 | 194.6 | 0
21 - 22 | 0.768 | 0 | 315.6 | 58.2 | 37.4 | 0 | 36.7 | 183.8 | 0
22 - 23 | 0.864 | 0 | 333.2 | 60.1 | 46.6 | 0 | 38.5 | 188.8 | 0
23 - 00 | 1.064 | 0 | 260 | 45.9 | 42 | 0 | 32 | 140.8 | 0
Сумма | 22.928 | 0 | 6872.4 | 1221.5 | 822 | 0 | 592.1 | 4254.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч