## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чушевицы | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чушевицы | [25 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Чушевицы ТСН 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ап RS | 10 Чушевицы Т 2 ао RS | 10 Чушевицы Т 2 ап RS | 10 Чушевицы-Верховье ао RS | 10 Чушевицы-Зерноток ао RS | 10 Чушевицы-Каменка ао RS | 10 Чушевицы-Ковда ао RS | 10 Чушевицы-Комплекс ао RS | 10 Чушевицы-Липки ао RS | 10 Чушевицы-Липки ап RS | 10 Чушевицы-Олюшино ао RS | 10 Чушевицы-Россия ао RS | 10 Чушевицы-Чушевицы ао RS | 110 Чушевицы СМВ ао RS | 110 Чушевицы СМВ ап RS | 110 Чушевицы-Сямжа ао RS | 110 Чушевицы-Сямжа ап RS | 35 Чушевицы Т 1 ао RS | 35 Чушевицы Т 1 ап RS | 35 Чушевицы Т 2 ао RS | 35 Чушевицы Т 2 ап RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап RS | 35 Чушевицы-Шелота ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 945.6 | 7.2 | 259.6 | 258.6 | 10.6 | 15.6 | 92.4 | 0 | 66.4 | 110.6 | 129.3 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.2 | 275.1 | 0 | 72.24
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 913.2 | 7.2 | 263.2 | 255.6 | 9.8 | 15.2 | 89.2 | 0 | 64.4 | 115.2 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 232.05 | 0 | 61.32
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 884.4 | 7.2 | 244.4 | 256.8 | 9.4 | 14.6 | 85.2 | 0 | 67 | 105.4 | 99.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.8 | 225.75 | 0 | 56.07
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 920.4 | 7.5 | 265.2 | 267.6 | 9.3 | 14.4 | 89.2 | 0 | 66.4 | 106.8 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 220.5 | 0 | 60.69
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 999.6 | 6.6 | 267.6 | 304.2 | 14 | 14.8 | 101.6 | 0 | 89.8 | 115.8 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8 | 231 | 0 | 64.05
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 1266 | 6.9 | 254.8 | 502.2 | 24.2 | 18.8 | 114.8 | 0 | 106.6 | 136.6 | 106.5 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 233.1 | 0 | 74.97
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 1506 | 6.9 | 261.2 | 621.9 | 27.1 | 25.2 | 142 | 0 | 127.6 | 153.4 | 145.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 283.5 | 0 | 78.75
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 1533.6 | 8.7 | 185.6 | 587.4 | 30.8 | 28.8 | 157.6 | 0 | 137.4 | 169.2 | 234.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.8 | 359.1 | 0 | 120.75
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 1828.8 | 8.4 | 377.6 | 630.9 | 31.4 | 35.6 | 155.6 | 0 | 139 | 219.2 | 237.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.8 | 645.75 | 0 | 197.61
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 1873.2 | 9.6 | 369.2 | 729.3 | 22.9 | 28.4 | 141.6 | 0 | 127.4 | 208.4 | 244.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.8 | 621.6 | 0 | 176.82
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 1674 | 7.8 | 342.4 | 600.3 | 15.1 | 25.2 | 145.6 | 0 | 108.2 | 187 | 248.4 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.6 | 609 | 0 | 152.25
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 1668 | 7.8 | 331.6 | 634.5 | 13.5 | 26.6 | 122.8 | 0 | 105.6 | 195 | 237 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733.6 | 575.4 | 0 | 155.4
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 1387.2 | 8.1 | 288.4 | 493.5 | 14.5 | 23.6 | 134.4 | 0 | 106.2 | 145.2 | 179.1 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.2 | 353.85 | 0 | 105.63
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 1522.8 | 8.4 | 304.8 | 541.8 | 14.9 | 21.2 | 120.8 | 0 | 92.8 | 190.2 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.2 | 584.85 | 0 | 137.76
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 1634.4 | 9.3 | 314.8 | 722.4 | 13.6 | 19.4 | 116 | 0 | 90.2 | 153.8 | 204.3 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.6 | 540.75 | 0 | 136.71
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 1526.4 | 8.7 | 332.8 | 575.7 | 16.5 | 17.2 | 107.6 | 0 | 102.6 | 186 | 184.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4 | 508.2 | 0 | 99.96
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 1618.8 | 8.7 | 372.4 | 620.1 | 12.3 | 22.2 | 130 | 0 | 108 | 179.6 | 172.5 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.4 | 534.45 | 0 | 116.13
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 1688.4 | 10.8 | 326 | 692.4 | 21.4 | 25 | 142.8 | 0 | 124 | 210.8 | 142.2 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.4 | 449.4 | 0 | 76.23
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 1572 | 8.4 | 366.4 | 506.7 | 23.2 | 25.4 | 160.8 | 0 | 124.4 | 153.6 | 208.5 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.8 | 400.05 | 0 | 104.79
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 1358.4 | 8.1 | 256.4 | 479.1 | 26.4 | 23 | 156.4 | 0 | 122.8 | 133 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534.8 | 428.4 | 0 | 107.52
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 1438.8 | 7.8 | 309.6 | 497.1 | 26.2 | 22.4 | 142 | 0 | 124.6 | 140.4 | 174.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 407.4 | 0 | 80.64
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 1254 | 7.8 | 315.2 | 332.4 | 15.5 | 22.4 | 134 | 0 | 111.8 | 136.8 | 184.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 393.75 | 0 | 80.64
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 1118.4 | 7.8 | 250.8 | 341.4 | 12 | 20.4 | 104.8 | 0 | 95 | 126.2 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 367.5 | 0 | 78.75
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 1101.6 | 7.2 | 306.8 | 327.3 | 10.7 | 15.8 | 86 | 0 | 89.4 | 116 | 147.9 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.2 | 320.25 | 0 | 66.99
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 33234 | 192.9 | 7166.8 | 11779.2 | 425.3 | 521.2 | 2973.2 | 0 | 2497.6 | 3694.2 | 4124.7 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12283.6 | 9800.7 | 0 | 2462.67
[27 empty] | 1.7351 | 1.5691 | 1.5691

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чушевицы |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч