## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ап RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ап RS УСПД | 10 Шуйское-База ао RS УСПД | 10 Шуйское-База рп RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ао RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ап RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ао RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ап RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр ао RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр рп RS УСПД | 10 Шуйское-Шиченга ао RS УСПД | 10 Шуйское-Шиченга ап RS УСПД | 10 Шуйское-Школа ао RS УСПД | 10 Шуйское-Школа рп RS УСПД | 35 Шуйское МВ T2 ао RS УСПД | 35 Шуйское МВ T2 ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 492.6 | 11.1 |  | 0.6 |  | 25.9 |  | 74.6 | 0 | 20.3 |  | 22 | 0 | 128.55 |  | 24.8 | 0 | 186 |  | 0 | 264.6
01 - 02 | 0 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | 431.4 | 11 |  | 0.5 |  | 21.7 |  | 76.2 | 0 | 17.9 |  | 20.6 | 0 | 113.55 |  | 22.9 | 0 | 148.2 |  | 0 | 236.25
02 - 03 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 0 | 401.4 | 11.1 |  | 0.6 |  | 21.4 |  | 67 | 0 | 18.1 |  | 18.4 | 0 | 105.45 |  | 22.5 | 0 | 137.6 |  | 0 | 241.5
03 - 04 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 398.4 | 10.6 |  | 0.5 |  | 22 |  | 62.8 | 0 | 17.3 |  | 17.8 | 0 | 101.85 |  | 24.6 | 0 | 141.6 |  | 0 | 254.1
04 - 05 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 411 | 10.5 |  | 0.5 |  | 21.3 |  | 66 | 0 | 20.9 |  | 17.8 | 0 | 102.9 |  | 22.5 | 0 | 150 |  | 0 | 296.1
05 - 06 | 0 | 1.256 | 0 | 0 | 0 | 453 | 10 |  | 0.5 |  | 29.5 |  | 76.4 | 0 | 23.3 |  | 21.4 | 0 | 117.15 |  | 22.7 | 0 | 152.6 |  | 0 | 315
06 - 07 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 595.8 | 10 |  | 0.8 |  | 45.8 |  | 95.2 | 0 | 30.4 |  | 24.6 | 0 | 146.55 |  | 31.2 | 0 | 212.8 |  | 0 | 375.9
07 - 08 | 0 | 1.216 | 0 | 0 | 0 | 730.2 | 9.8 |  | 0.7 |  | 45.2 |  | 114.4 | 0 | 47.8 |  | 24.4 | 0 | 180.75 |  | 33.2 | 0 | 275.2 |  | 0 | 504
08 - 09 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 757.2 | 6.1 |  | 0.6 |  | 39.1 |  | 117.4 | 0 | 48.3 |  | 34.2 | 0 | 186.9 |  | 30.3 | 0 | 295.6 |  | 0 | 495.6
09 - 10 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 814.2 | 6.1 |  | 0.6 |  | 42 |  | 120.6 | 0 | 44.6 |  | 86.4 | 0 | 189.75 |  | 29 | 0 | 296.8 |  | 0 | 488.25
10 - 11 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 833.4 | 8 |  | 0.6 |  | 74.1 |  | 112.8 | 0 | 43.2 |  | 82 | 0 | 187.2 |  | 29.1 | 0 | 297.8 |  | 0 | 458.85
11 - 12 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 762 | 8.4 |  | 0.7 |  | 54.5 |  | 106.2 | 0 | 40.4 |  | 54.4 | 0 | 176.1 |  | 29.8 | 0 | 292.6 |  | 0 | 439.95
12 - 13 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 742.2 | 5.6 |  | 0.7 |  | 38.2 |  | 115.8 | 0 | 42.9 |  | 31 | 0 | 191.25 |  | 31.8 | 0 | 287 |  | 0 | 433.65
13 - 14 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 745.2 | 8.6 |  | 0.7 |  | 50.3 |  | 99.4 | 0 | 38.8 |  | 69.6 | 0 | 171.9 |  | 30 | 0 | 277 |  | 0 | 442.05
14 - 15 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 703.2 | 7 |  | 0.5 |  | 62.8 |  | 97.4 | 0 | 33.3 |  | 42.2 | 0 | 172.65 |  | 30.2 | 0 | 258.4 |  | 0 | 387.45
15 - 16 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 701.4 | 6.4 |  | 0.5 |  | 55.7 |  | 98.8 | 0 | 28.9 |  | 51.8 | 0 | 176.25 |  | 29.3 | 0 | 254.2 |  | 0 | 383.25
16 - 17 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 732.6 | 7.5 |  | 0.5 |  | 48.1 |  | 102.4 | 0 | 30 |  | 79 | 0 | 188.55 |  | 30.1 | 0 | 248 |  | 0 | 384.3
17 - 18 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 0 | 694.2 | 13 |  | 0.6 |  | 34.3 |  | 111.2 | 0 | 35.8 |  | 40.8 | 0 | 183.45 |  | 32 | 0 | 244 |  | 0 | 396.9
18 - 19 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 696.6 | 10.9 |  | 0.6 |  | 32.6 |  | 121.8 | 0 | 39.4 |  | 34.6 | 0 | 180 |  | 38.9 | 0 | 238.8 |  | 0 | 420
19 - 20 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 709.2 | 10.6 |  | 0.5 |  | 35.8 |  | 120.4 | 0 | 39 |  | 37.8 | 0 | 179.85 |  | 41.3 | 0 | 244.8 |  | 0 | 435.75
20 - 21 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 724.8 | 10.7 |  | 0.6 |  | 36.9 |  | 132 | 0 | 39 |  | 38.4 | 0 | 181.2 |  | 36.3 | 0 | 251.2 |  | 0 | 434.7
21 - 22 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 698.4 | 10.5 |  | 0.5 |  | 36.2 |  | 123.2 | 0 | 38.7 |  | 32 | 0 | 179.1 |  | 32.2 | 0 | 247.2 |  | 0 | 441
22 - 23 | 0 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 655.8 | 11.9 |  | 0.6 |  | 32.7 |  | 98.6 | 0 | 38.3 |  | 27 | 0 | 172.65 |  | 34.2 | 0 | 240.8 |  | 0 | 384.3
23 - 00 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 578.4 | 11.1 |  | 0.5 |  | 29.6 |  | 79.8 | 0 | 30 |  | 24.6 | 0 | 153.75 |  | 30.2 | 0 | 220 |  | 0 | 329.7
Сумма | 0 | 23.272 | 0 | 0 | 0 | 15462.6 | 226.5 | 0 | 14 | 0 | 935.7 | 0 | 2390.4 | 0 | 806.6 | 0 | 932.8 | 0 | 3867.3 | 0 | 719.1 | 0 | 5598.2 | 0 | 0 | 9243.15

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч