## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ап RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ап RS УСПД | 10 Шуйское-База ао RS УСПД | 10 Шуйское-База рп RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ао RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ап RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ао RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ап RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр ао RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр рп RS УСПД | 10 Шуйское-Шиченга ао RS УСПД | 10 Шуйское-Шиченга ап RS УСПД | 10 Шуйское-Школа ао RS УСПД | 10 Шуйское-Школа рп RS УСПД | 35 Шуйское МВ T2 ао RS УСПД | 35 Шуйское МВ T2 ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 27.1 | 0 | 62 | 0 | 18.5 | 0 | 14.6 | 0 | 58.8 | 0 | 13.5 | 0 | 89 | 0 | 50.4 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 258.6 | 2.3 | 0 | 2.2 | 0 | 24.9 | 0 | 63.8 | 0 | 16.9 | 0 | 12.4 | 0 | 52.5 | 0 | 10.9 | 0 | 76.8 | 0 | 59.85 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 240.6 | 2.2 | 0 | 2.3 | 0 | 23.6 | 0 | 56.6 | 0 | 16.6 | 0 | 11.8 | 0 | 50.55 | 0 | 8.4 | 0 | 71.4 | 0 | 60.9 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 23.1 | 0 | 50.6 | 0 | 16.4 | 0 | 10.6 | 0 | 48.6 | 0 | 6.5 | 0 | 68.4 | 0 | 58.8 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21.8 | 0 | 49.4 | 0 | 15.5 | 0 | 10.4 | 0 | 46.2 | 0 | 7 | 0 | 65 | 0 | 46.2 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 27.3 | 0 | 49.8 | 0 | 16.5 | 0 | 10.6 | 0 | 47.1 | 0 | 6.3 | 0 | 67.8 | 0 | 44.1 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 252 | 1.9 | 0 | 2.1 | 0 | 36.8 | 0 | 55.8 | 0 | 17.8 | 0 | 11.2 | 0 | 51.75 | 0 | 7.8 | 0 | 70.2 | 0 | 26.25 | 2.1
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 269.4 | 1.9 | 0 | 2.2 | 0 | 36.3 | 0 | 63 | 0 | 18.6 | 0 | 11.8 | 0 | 57.75 | 0 | 7.9 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 27.3
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 264 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 31.6 | 0 | 60.6 | 0 | 16.6 | 0 | 23 | 0 | 55.2 | 0 | 5.2 | 0 | 70.6 | 0 | 8.4 | 15.75
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 329.4 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 59.8 | 0 | 17.5 | 0 | 88.4 | 0 | 52.8 | 0 | 5.3 | 0.1 | 69.6 | 0 | 5.25 | 19.95
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 65.4 | 0 | 60.6 | 0 | 17.7 | 0 | 77.2 | 0 | 57.75 | 0 | 9.7 | 0 | 72.2 | 0 | 8.4 | 18.9
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 3.3 | 0 | 2.1 | 0 | 49.2 | 0 | 61.2 | 0 | 17.5 | 0 | 48.4 | 0 | 56.7 | 0 | 5.4 | 0 | 75 | 0 | 5.25 | 5.25
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 286.2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 0 | 35.3 | 0 | 64.6 | 0 | 19.5 | 0 | 12.8 | 0 | 64.2 | 0 | 7 | 0 | 82.8 | 0 | 1.05 | 25.2
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0 | 45.1 | 0 | 53.2 | 0 | 17.6 | 0 | 73.6 | 0 | 52.35 | 0 | 5.7 | 0 | 71.4 | 0 | 1.05 | 26.25
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 300.6 | 2.3 | 0 | 2.1 | 0 | 57.1 | 0 | 59 | 0 | 16.9 | 0 | 34.6 | 0 | 53.25 | 0 | 6.3 | 0 | 72.8 | 0 | 22.05 | 1.05
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 314.4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 52.7 | 0 | 60.4 | 0 | 17.6 | 0 | 49.4 | 0 | 54.3 | 0 | 7.1 | 0 | 72.6 | 0 | 26.25 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 335.4 | 2.9 | 0 | 2.2 | 0 | 43.1 | 0 | 59.2 | 0 | 18 | 0 | 77.4 | 0 | 55.5 | 0 | 10.8 | 0 | 71.4 | 0 | 30.45 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 281.4 | 2.4 | 0 | 2.2 | 0 | 25.8 | 0 | 68.4 | 0 | 19.8 | 0 | 19.2 | 0 | 57.75 | 0 | 11.2 | 0 | 78.2 | 0 | 8.4 | 2.1
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 0 | 26.3 | 0 | 72.6 | 0 | 20.3 | 0 | 13.6 | 0 | 59.55 | 0 | 10.7 | 0 | 79.8 | 0 | 1.05 | 15.75
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 26.8 | 0 | 71.6 | 0 | 20.5 | 0 | 13.4 | 0 | 61.2 | 0 | 11 | 0 | 82.4 | 0 | 13.65 | 4.2
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 289.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 27 | 0 | 71.8 | 0 | 20.2 | 0 | 14.4 | 0 | 59.85 | 0 | 10 | 0 | 85 | 0 | 5.25 | 4.2
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 284.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 0 | 27.9 | 0 | 67.6 | 0 | 19.1 | 0 | 13.6 | 0 | 62.4 | 0 | 9.3 | 0 | 83.2 | 0 | 21 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 288 | 3.1 | 0 | 2.4 | 0 | 27.9 | 0 | 62.6 | 0 | 21.6 | 0 | 14.6 | 0 | 61.05 | 0 | 13.8 | 0 | 86.2 | 0 | 35.7 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 292.8 | 2.7 | 0 | 2.4 | 0 | 27.5 | 0 | 60.4 | 0 | 20.7 | 0 | 15.2 | 0 | 61.05 | 0 | 14.2 | 0 | 93 | 0 | 39.9 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804 | 59.3 | 0 | 52.7 | 0 | 825.6 | 0 | 1464.6 | 0 | 437.9 | 0 | 682.2 | 0 | 1338.15 | 0 | 211 | 0.1 | 1828 | 0 | 579.6 | 168

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч