## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 3703.2 | 634.8 | 12 | 0 | 469.8 | 375.6 | 2076.8 | 121.6
01 - 02 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 4222.8 | 587.6 | 12 | 0 | 456.6 | 466.8 | 2559.2 | 129.6
02 - 03 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 4149.6 | 563.2 | 12 | 0 | 450.6 | 385.2 | 2609.6 | 116
03 - 04 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 3241.2 | 561.2 | 11.2 | 0 | 455.4 | 400.8 | 1689.6 | 114.4
04 - 05 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 3985.2 | 552.4 | 11.2 | 0 | 448.2 | 451.8 | 2398.4 | 112
05 - 06 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 4213.2 | 605.2 | 10.4 | 0 | 437.4 | 343.8 | 2687.2 | 117.6
06 - 07 | 0 | 0.696 | 0 | 0 | 4273.2 | 662.4 | 8.8 | 0 | 439.2 | 436.2 | 2604.8 | 108.8
07 - 08 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 3195.6 | 768.4 | 9.6 | 0 | 525.6 | 396 | 1375.2 | 112.8
08 - 09 | 0 | 2.256 | 0 | 0 | 4610.4 | 977.2 | 10.4 | 0 | 630 | 310.8 | 2519.2 | 151.2
09 - 10 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 4584 | 1125.6 | 19.2 | 0 | 592.8 | 363.6 | 2292 | 176.8
10 - 11 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 3727.2 | 1097.2 | 25.6 | 0 | 474 | 493.8 | 1453.6 | 173.6
11 - 12 | 0 | 2.676 | 0 | 0 | 4606.8 | 1262.4 | 32 | 0 | 538.2 | 383.4 | 2209.6 | 168.8
12 - 13 | 0 | 2.748 | 0 | 0 | 5109.6 | 1245.6 | 18.4 | 0 | 638.4 | 499.8 | 2553.6 | 137.6
13 - 14 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 5079.6 | 1161.6 | 18.4 | 0 | 622.8 | 477 | 2652.8 | 132
14 - 15 | 0 | 2.364 | 0 | 0 | 5451.6 | 1204 | 13.6 | 0 | 626.4 | 474.6 | 2994.4 | 122.4
15 - 16 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 4594.8 | 1120 | 12 | 0 | 628.2 | 498.6 | 2201.6 | 119.2
16 - 17 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 4932 | 1128 | 11.2 | 0 | 621.6 | 423 | 2617.6 | 114.4
17 - 18 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 4713.6 | 885.6 | 9.6 | 0 | 582 | 444 | 2664.8 | 110.4
18 - 19 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3828 | 704.4 | 9.6 | 0 | 524.4 | 453 | 2010.4 | 116
19 - 20 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 3993.6 | 668.8 | 9.6 | 0 | 505.2 | 442.2 | 2236.8 | 116.8
20 - 21 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 4129.2 | 649.6 | 11.2 | 0 | 459.6 | 423 | 2457.6 | 117.6
21 - 22 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 3744 | 622.4 | 12 | 0 | 459 | 370.2 | 2151.2 | 117.6
22 - 23 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 3858 | 613.2 | 12 | 0 | 453 | 462.6 | 2190.4 | 115.2
23 - 00 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 3758.4 | 625.2 | 12.8 | 0 | 441 | 516 | 2040.8 | 114.4
Сумма | 0 | 35.616 | 0 | 0 | 101704.8 | 20026 | 324.8 | 0 | 12479.4 | 10291.8 | 55247.2 | 3036.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч