## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 763.2 | 414.8 | 12 | 0 | 186.6 | 40.8 | 212 | 85.6
01 - 02 |  |  | 1.2 | 0 | 378 | 400.4 | 10.4 | 0 | 181.2 | 21.6 | 0 | 96
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 501.6 | 385.6 | 9.6 | 0 | 178.2 | 63.6 | 0 | 71.2
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 940.8 | 347.6 | 8.8 | 0 | 167.4 | 28.8 | 448.8 | 75.2
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 532.8 | 347.6 | 7.2 | 0 | 165.6 | 108.6 | 20 | 70.4
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 392.4 | 370.4 | 8 | 0 | 158.4 | 29.4 | 8.8 | 75.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 433.2 | 395.2 | 8 | 0 | 156 | 43.8 | 76 | 79.2
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 1518 | 452.4 | 7.2 | 0 | 185.4 | 108 | 704.8 | 74.4
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 1004.4 | 539.2 | 7.2 | 0 | 258.6 | 138.6 | 54.4 | 112.8
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 1058.4 | 507.2 | 14.4 | 0 | 251.4 | 19.8 | 278.4 | 135.2
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 1759.2 | 552 | 20.8 | 0 | 209.4 | 97.8 | 753.6 | 131.2
11 - 12 |  |  | 1.2 | 0 | 637.2 | 576.4 | 27.2 | 0 | 234.6 | 28.2 | 3.2 | 140
12 - 13 |  |  | 1.2 | 0 | 518.4 | 547.2 | 16.8 | 0 | 268.2 | 51 | 0.8 | 111.2
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 894 | 534 | 15.2 | 0 | 266.4 | 138.6 | 149.6 | 109.6
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 817.2 | 525.2 | 12 | 0 | 271.8 | 114 | 0 | 88
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 1058.4 | 505.6 | 11.2 | 0 | 295.2 | 123.6 | 232.8 | 96
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 572.4 | 479.6 | 9.6 | 0 | 293.4 | 100.2 | 0 | 84.8
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 435.6 | 427.2 | 8 | 0 | 261.6 | 19.2 | 52.8 | 75.2
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 1059.6 | 392.8 | 8.8 | 0 | 203.4 | 118.8 | 350.4 | 88.8
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 292.8 | 398.8 | 8.8 | 0 | 189.6 | 14.4 | 0.8 | 82.4
20 - 21 |  |  | 1.2 | 0 | 499.2 | 402.4 | 10.4 | 0 | 179.4 | 127.2 | 6.4 | 73.6
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 771.6 | 405.6 | 11.2 | 0 | 175.8 | 46.8 | 260.8 | 75.2
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 772.8 | 409.6 | 11.2 | 0 | 179.4 | 72.6 | 223.2 | 72.8
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 1045.2 | 394.8 | 11.2 | 0 | 172.2 | 130.8 | 352.8 | 66.4
Сумма | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 18656.4 | 10711.6 | 275.2 | 0 | 5089.2 | 1786.2 | 4190.4 | 2170.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч