## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Арзубиха | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Арзубиха | [7 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Арзубиха ТСН 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ап RS | 10 Арзубиха-Арзубиха ао RS | 10 Арзубиха-Дягилево ао RS | 10 Арзубиха-Комплекс ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ап RS
00 - 01 | 0.138 | 0 | 25.2 | 14.7 | 2.4 | 1.4 | 6.7 | 0
01 - 02 | 0.144 | 0 | 24.6 | 14.3 | 2 | 1.3 | 6.9 | 0
02 - 03 | 0.144 | 0 | 22.6 | 13.6 | 2 | 1.3 | 5.9 | 0
03 - 04 | 0.156 | 0 | 21.2 | 11.7 | 2 | 1.2 | 6.1 | 0
04 - 05 | 0.174 | 0 | 22.4 | 12.5 | 2 | 1.3 | 6.5 | 0
05 - 06 | 0.168 | 0 | 24.6 | 13.4 | 2.2 | 1.2 | 7.8 | 0
06 - 07 | 0.174 | 0 | 45.8 | 31.2 | 2.4 | 1.3 | 10.7 | 0
07 - 08 | 0.168 | 0 | 44.6 | 26.8 | 4.1 | 1.4 | 12.3 | 0
08 - 09 | 0.168 | 0 | 43.8 | 24.9 | 3.7 | 1.3 | 13.6 | 0
09 - 10 | 0.174 | 0 | 38 | 20.9 | 3.4 | 1.3 | 12.4 | 0
10 - 11 | 0.168 | 0 | 36.4 | 21.7 | 3.5 | 1.3 | 9.7 | 0
11 - 12 | 0.168 | 0 | 40 | 22.2 | 5.1 | 1.3 | 11.5 | 0
12 - 13 | 0.174 | 0 | 36.8 | 21.3 | 3.4 | 1.3 | 10.6 | 0
13 - 14 | 0.168 | 0 | 35.4 | 20 | 3.6 | 1.3 | 10.4 | 0
14 - 15 | 0.168 | 0 | 33.4 | 19.2 | 4.3 | 1.4 | 8.5 | 0
15 - 16 | 0.168 | 0 | 34 | 19.7 | 3 | 1.3 | 10 | 0
16 - 17 | 0.174 | 0 | 38.8 | 21.6 | 2.6 | 1.3 | 13.3 | 0
17 - 18 | 0.168 | 0 | 52.8 | 33.7 | 3.7 | 1.3 | 13.8 | 0
18 - 19 | 0.174 | 0 | 45.6 | 26.3 | 4.1 | 1.4 | 14.1 | 0
19 - 20 | 0.168 | 0 | 41 | 23.8 | 3.1 | 1.3 | 12.4 | 0
20 - 21 | 0.174 | 0 | 35.6 | 20.8 | 3.4 | 1.3 | 10.2 | 0
21 - 22 | 0.168 | 0 | 33.6 | 19.4 | 3 | 1.3 | 9.8 | 0
22 - 23 | 0.174 | 0 | 37.6 | 23.9 | 3.1 | 1.3 | 9.3 | 0
23 - 00 | 0.168 | 0 | 31.8 | 19.4 | 2.9 | 1.4 | 7.9 | 0
Сумма | 3.99 | 0 | 845.6 | 497 | 75 | 31.5 | 240.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Арзубиха |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч