## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 494.4 | 26.7 | 0 | 115 | 0 | 36.6 | 0 | 184.4 | 0 | 96.6 | 0 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.425
01 - 02 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 457.6 | 25.4 | 0 | 100 | 0 | 33.4 | 0 | 170.2 | 0 | 97.8 | 0 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.15
02 - 03 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 452.4 | 23.6 | 0 | 94.2 | 0 | 31.4 | 0 | 167.6 | 0 | 106.2 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.9
03 - 04 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 431.6 | 21.4 | 0 | 88.2 | 0 | 28.8 | 0 | 163.8 | 0 | 100.6 | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.9
04 - 05 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 442.4 | 21 | 0 | 91.6 | 0 | 30.6 | 0 | 169 | 0 | 101.2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.925
05 - 06 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 23.8 | 0 | 119.2 | 0 | 34.8 | 0 | 177 | 0 | 101.8 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6
06 - 07 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 545.2 | 30.8 | 0 | 142.4 | 0 | 40 | 0 | 179.2 | 0 | 116.4 | 0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.3
07 - 08 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 580.8 | 40.4 | 0 | 138.4 | 0 | 43.8 | 0 | 187 | 0 | 126.8 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.525
08 - 09 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 644.8 | 45.3 | 0 | 134.4 | 0 | 46.4 | 0 | 238.8 | 0 | 132.4 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.525
09 - 10 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 666.8 | 41.8 | 0 | 134 | 0 | 52.4 | 0 | 253.8 | 0 | 137.2 | 0 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.1
10 - 11 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 579.6 | 35.2 | 0 | 126.4 | 0 | 44 | 0 | 203 | 0 | 115.8 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.425
11 - 12 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 617.2 | 44.2 | 0 | 129.8 | 0 | 46.2 | 0 | 216.8 | 0 | 120 | 0 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.75
12 - 13 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 591.6 | 41.7 | 0 | 148.6 | 0 | 47.8 | 0 | 189.8 | 0 | 111.8 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598.5
13 - 14 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 641.2 | 37.3 | 0 | 173.4 | 0 | 47.2 | 0 | 220 | 0 | 116.4 | 0 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.375
14 - 15 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 607.6 | 29.8 | 0 | 174.2 | 0 | 45.8 | 0 | 214.6 | 0 | 100.4 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.25
15 - 16 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 581.2 | 28.5 | 0 | 172 | 0 | 36.4 | 0 | 197.8 | 0 | 101.4 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.475
16 - 17 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 586 | 33.5 | 0 | 149.2 | 0 | 42.8 | 0 | 206.8 | 0 | 109.4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.25
17 - 18 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 598.8 | 36.9 | 0 | 149 | 0 | 48 | 0 | 195.8 | 0 | 121.6 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.8
18 - 19 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 601.6 | 40.5 | 0 | 143.2 | 0 | 52.8 | 0 | 185.6 | 0 | 128.4 | 0 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.475
19 - 20 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 632.4 | 40 | 0 | 153.2 | 0 | 53.4 | 0 | 189.8 | 0 | 141.2 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.45
20 - 21 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 628.4 | 42.4 | 0 | 133 | 0 | 57.4 | 0 | 184 | 0 | 162.4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.775
21 - 22 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 637.2 | 40.1 | 0 | 139.2 | 0 | 52.6 | 0 | 201.6 | 0 | 154 | 0 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.175
22 - 23 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 581.2 | 39.5 | 0 | 134.2 | 0 | 51.8 | 0 | 176 | 0 | 129.4 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.525
23 - 00 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 534.4 | 36.9 | 0 | 120.6 | 0 | 43.2 | 0 | 171.4 | 0 | 122 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.8
Сумма | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 13622.8 | 826.7 | 0 | 3203.4 | 0 | 1047.6 | 0 | 4643.8 | 0 | 2851.2 | 0 | 1021.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13794.375

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч