## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 | 1.184 |  | 0 | 26.4 | 19 | 17.6 | 19.8 | 0 | 0 | 37.5 | 5 | 0 | 24.8 | 0.0248 | 0.0248
01 - 02 | 0.584 |  | 0 | 24 | 17.1 | 16.8 | 19.6 | 0 | 0 | 36.6 | 4.8 | 0 | 24.4 | 0.0244 | 0.0244
02 - 03 | 0.552 |  | 0 | 21.6 | 15 | 16.1 | 19.4 | 0 | 0 | 36 | 4.8 | 0 | 24.2 | 0.0242 | 0.0242
03 - 04 | 0.464 |  | 0 | 19.2 | 13.3 | 16.3 | 18.8 | 0 | 0 | 35.1 | 3.8 | 0 | 22.6 | 0.0226 | 0.0226
04 - 05 | 0.432 |  | 0 | 19.2 | 13.7 | 16.1 | 17.6 | 0 | 0 | 33.6 | 3.8 | 0 | 21.4 | 0.0214 | 0.0214
05 - 06 | 0.456 |  | 0 | 19.8 | 13.9 | 16.7 | 17 | 0 | 0 | 33.9 | 4 | 0 | 21 | 0.021 | 0.021
06 - 07 | 0.928 |  | 0 | 23.7 | 17.9 | 22.8 | 18.6 | 0 | 0 | 41.7 | 3.8 | 0 | 22.4 | 0.0224 | 0.0224
07 - 08 | 0.96 |  | 0 | 38.1 | 25 | 31.1 | 21 | 0 | 0 | 52.2 | 10.4 | 0 | 31.4 | 0.0314 | 0.0314
08 - 09 | 1.912 |  | 0 | 57.6 | 33.2 | 33.3 | 72.4 | 0 | 0 | 106.2 | 21 | 0 | 93.4 | 0.0934 | 0.0934
09 - 10 | 1.136 |  | 0 | 64.8 | 32.3 | 33.2 | 93.4 | 0 | 0 | 126.9 | 29.6 | 0 | 123 | 0.123 | 0.123
10 - 11 | 1.152 |  | 0 | 60 | 31.8 | 38.2 | 77.6 | 0 | 0 | 116.1 | 25.2 | 0 | 102.8 | 0.1028 | 0.1028
11 - 12 | 1.312 |  | 0 | 66.9 | 32.7 | 41.7 | 98.2 | 0 | 0 | 140.7 | 30.8 | 0 | 129 | 0.129 | 0.129
12 - 13 | 1.08 |  | 0 | 63 | 31.8 | 35.9 | 49.2 | 0 | 0 | 85.2 | 28.2 | 0 | 77.4 | 0.0774 | 0.0774
13 - 14 | 1.056 |  | 0 | 67.8 | 32.4 | 32 | 67.4 | 0 | 0 | 99.6 | 32 | 0 | 99.4 | 0.0994 | 0.0994
14 - 15 | 1.352 |  | 0 | 70.5 | 34.5 | 33.9 | 78 | 0 | 0 | 112.2 | 32.4 | 0 | 110.4 | 0.1104 | 0.1104
15 - 16 | 1.352 |  | 0 | 69.3 | 34.9 | 32.3 | 61.2 | 0 | 0 | 93.6 | 31 | 0 | 92.2 | 0.0922 | 0.0922
16 - 17 | 1.424 |  | 0 | 59.1 | 34.5 | 31.7 | 72.4 | 0 | 0 | 104.4 | 21.6 | 0 | 94 | 0.094 | 0.094
17 - 18 | 2.064 |  | 0 | 41.4 | 26.6 | 22.3 | 40.8 | 0 | 0 | 63 | 12 | 0 | 52.8 | 0.0528 | 0.0528
18 - 19 | 1.832 |  | 0 | 32.7 | 22 | 19.6 | 24.2 | 0 | 0 | 44.1 | 8.2 | 0 | 32.4 | 0.0324 | 0.0324
19 - 20 | 1.536 |  | 0 | 33.3 | 21.6 | 19.5 | 22.8 | 0 | 0 | 42.3 | 9.2 | 0 | 32 | 0.032 | 0.032
20 - 21 | 1.672 |  | 0 | 31.5 | 22 | 19.7 | 20 | 0 | 0 | 39.9 | 7 | 0 | 27 | 0.027 | 0.027
21 - 22 | 2.392 |  | 0 | 30.9 | 22.4 | 19.3 | 18.6 | 0 | 0 | 38.1 | 6.2 | 0 | 24.8 | 0.0248 | 0.0248
22 - 23 | 1.528 |  | 0 | 27.9 | 19.8 | 19.1 | 20.4 | 0 | 0 | 39.6 | 5.6 | 0 | 26 | 0.026 | 0.026
23 - 00 | 0.824 |  | 0 | 27.9 | 20.2 | 18.8 | 19 | 0 | 0 | 38.1 | 5.4 | 0 | 24.4 | 0.0244 | 0.0244
Сумма | 29.184 | 0 | 0 | 996.6 | 587.6 | 604 | 987.4 | 0 | 0 | 1596.6 | 345.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч