## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Бережное | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Бережное | [16 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Бережное ТСН 1 ао RS | 0,4 Бережное ТСН 2 ао RS | 10 Бережное Т 1 ао RS | 10 Бережное Т 1 ап RS | 10 Бережное Т 2 ао RS | 10 Бережное Т 2 ап RS | 10 Бережное-Бережное ао RS | 10 Бережное-Васюткино ао RS | 10 Бережное-Герой ао RS | 10 Бережное-Горки ао RS | 10 Бережное-Горки ап RS | 10 Бережное-Залесье ао RS | 10 Бережное-Лесные поляны ао RS | 10 Бережное-Никольское ао RS | 10 Бережное-Никольское ап RS | 10 Бережное-Уфтюгский ао RS | 10 Бережное-Уфтюгский ап RS
00 - 01 | 0.004 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 61.1 | 81.7 | 18.2 | 8.4 | 0 | 45.7 | 41.4 | 34.4 | 0 | 98.6 | 0
01 - 02 | 0.002 | 1.912 | 0 | 0 | 0 | 394.2 | 56.6 | 128.9 | 17.9 | 7 | 0 | 41.2 | 35.4 | 24 | 0 | 84.2 | 0
02 - 03 | 0.004 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 55.8 | 129.8 | 17.7 | 6.6 | 0 | 41 | 32.8 | 31.4 | 0 | 77 | 0
03 - 04 | 0.002 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 366.6 | 52.5 | 121.6 | 18.1 | 6.2 | 0 | 41.5 | 32.8 | 20.2 | 0 | 74.4 | 0
04 - 05 | 0.004 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 414.6 | 48.6 | 131.4 | 16.9 | 6 | 0 | 39.3 | 33 | 45.2 | 0 | 96 | 0
05 - 06 | 0.002 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 444.6 | 52.8 | 129.9 | 17.9 | 6.6 | 0 | 43.2 | 38 | 44.6 | 0 | 112.2 | 0
06 - 07 | 0.004 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 499.2 | 87.5 | 107.5 | 24.2 | 9.8 | 0 | 56.8 | 45.4 | 39.4 | 0 | 129.8 | 0
07 - 08 | 0.002 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 568.2 | 104.5 | 100.4 | 32 | 10.6 | 0 | 69.6 | 51.4 | 51.2 | 0 | 149.8 | 0
08 - 09 | 0.004 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 652.8 | 103.3 | 160.2 | 36.2 | 12.2 | 0 | 76.8 | 55.2 | 67.4 | 0 | 141.8 | 0
09 - 10 | 0.002 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 648 | 104.1 | 182.3 | 28.6 | 10.6 | 0 | 76.9 | 49.2 | 63.2 | 0 | 134.2 | 0
10 - 11 | 0.002 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 613.8 | 114.8 | 148.3 | 28.8 | 10.2 | 0 | 70.1 | 57.2 | 61 | 0 | 124.4 | 0
11 - 12 | 0.004 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 575.4 | 102.9 | 138 | 23.9 | 10.8 | 0 | 66.4 | 54.8 | 58.4 | 0 | 121 | 0
12 - 13 | 0.002 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 533.4 | 100.8 | 82.4 | 26.7 | 11.8 | 0 | 66.4 | 59.2 | 56.6 | 0 | 130.4 | 0
13 - 14 | 0.004 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 582.6 | 94.5 | 142.1 | 26.8 | 13 | 0 | 61.5 | 66 | 49.6 | 0 | 130 | 0
14 - 15 | 0.002 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 598.8 | 89.2 | 172.6 | 22.2 | 12.4 | 0 | 62.1 | 53.4 | 62.4 | 0 | 125.2 | 0
15 - 16 | 0.002 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 634.2 | 93.2 | 221 | 26.6 | 9.2 | 0 | 57.5 | 51.8 | 57.8 | 0 | 118 | 0
16 - 17 | 0.004 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 634.8 | 92.7 | 223.1 | 27.3 | 9.6 | 0 | 58.1 | 55 | 59.4 | 0 | 110.8 | 0
17 - 18 | 0.002 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 574.2 | 86.7 | 175.9 | 28.4 | 11.2 | 0 | 63.8 | 54.8 | 39 | 0 | 115.6 | 0
18 - 19 | 0.002 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 605.4 | 90 | 162.9 | 33.6 | 13.4 | 0 | 78.3 | 57 | 49.8 | 0 | 120.8 | 0
19 - 20 | 0.004 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 538.2 | 88.8 | 104.1 | 29.1 | 12.6 | 0 | 71.3 | 61.6 | 42 | 0 | 129.4 | 0
20 - 21 | 0.002 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | 573.6 | 87.1 | 147.5 | 32.5 | 11.8 | 0 | 69.7 | 62.6 | 40.8 | 0 | 122.4 | 0
21 - 22 | 0.004 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 560.4 | 92.8 | 134.7 | 33.3 | 11.2 | 0 | 74.9 | 61 | 34.6 | 0 | 119.2 | 0
22 - 23 | 0.002 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 528 | 83.9 | 133 | 29.8 | 11.8 | 0 | 65.6 | 55.4 | 38.6 | 0 | 111 | 0
23 - 00 | 0.004 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 489 | 72.5 | 127 | 24.6 | 10.2 | 0 | 54.6 | 50.4 | 42.8 | 0 | 108 | 0
Сумма | 0.07 | 11.128 | 0 | 0 | 0 | 12808.2 | 2016.7 | 3386.3 | 621.3 | 243.2 | 0 | 1452.3 | 1214.8 | 1113.8 | 0 | 2784.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Бережное |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч