## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 | 0.17 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 33.6 | 33.7 | 0 | 31.84 | 32.1 | 9.1 | 16.4 | 0 | 123.2 | 123.2 | 123.2
01 - 02 | 0.17 | 0 | 0 | 84.4 | 0 | 30.9 | 30.8 | 0 | 27.36 | 32 | 9.7 | 15.1 | 0 | 115.3 | 115.3 | 115.3
02 - 03 | 0.17 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 30.3 | 30.4 | 0 | 28.16 | 31.9 | 9.3 | 13.7 | 0 | 113.1 | 113.1 | 113.1
03 - 04 | 0.17 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30.9 | 31.1 | 0 | 27.52 | 29.2 | 9.5 | 13.9 | 0 | 110.9 | 110.9 | 110.9
04 - 05 | 0.17 | 0 | 0 | 88 | 0 | 36.3 | 36.5 | 0 | 27.6 | 33.4 | 11.4 | 15.7 | 0 | 124.3 | 124.3 | 124.3
05 - 06 | 0.17 | 0 | 0 | 108.4 | 0 | 38.4 | 38.3 | 0 | 34.08 | 46.9 | 12.1 | 15.1 | 0 | 146.8 | 146.8 | 146.8
06 - 07 | 0.17 | 0 | 0 | 142.4 | 0 | 40.2 | 40.4 | 0 | 44.56 | 63.6 | 15.3 | 19 | 0 | 182.6 | 182.6 | 182.6
07 - 08 | 0.17 | 0 | 0 | 176.8 | 0 | 47.4 | 47.5 | 0 | 44.16 | 77.8 | 26.9 | 27.5 | 0 | 224.2 | 224.2 | 224.2
08 - 09 | 0.17 | 0 | 0 | 177.2 | 0 | 58.2 | 58.5 | 0 | 56.88 | 72 | 22.7 | 25.5 | 0 | 235.4 | 235.4 | 235.4
09 - 10 | 0.17 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 51 | 51.1 | 0 | 53.36 | 66.3 | 24.2 | 26.7 | 0 | 221.4 | 221.4 | 221.4
10 - 11 | 0.17 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 46.8 | 46.8 | 0 | 50.48 | 64.7 | 22.3 | 29.5 | 0 | 214 | 214 | 214
11 - 12 | 0.17 | 0 | 0 | 162 | 0 | 46.2 | 46.3 | 0 | 47.44 | 68.3 | 21.9 | 24.4 | 0 | 208.2 | 208.2 | 208.2
12 - 13 | 0.174 | 0 | 0 | 155.2 | 0 | 50.7 | 51 | 0 | 55.04 | 57.7 | 18.7 | 24.1 | 0 | 205.9 | 205.9 | 205.9
13 - 14 | 0.17 | 0 | 0 | 161.2 | 0 | 53.7 | 53.9 | 0 | 50 | 59.8 | 25 | 26.5 | 0 | 214.9 | 214.9 | 214.9
14 - 15 | 0.17 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 41.4 | 41.5 | 0 | 46.56 | 57.2 | 21.8 | 25.6 | 0 | 192.6 | 192.6 | 192.6
15 - 16 | 0.17 | 0 | 0 | 153.2 | 0 | 42.9 | 43.3 | 0 | 46.16 | 60.9 | 24.9 | 21.6 | 0 | 196.1 | 196.1 | 196.1
16 - 17 | 0.17 | 0 | 0 | 156.4 | 0 | 42.6 | 42.7 | 0 | 52 | 55.2 | 24.7 | 24.7 | 0 | 199 | 199 | 199
17 - 18 | 0.17 | 0 | 0 | 162 | 0 | 46.5 | 46.6 | 0 | 51.36 | 58.7 | 22.6 | 29.4 | 0 | 208.5 | 208.5 | 208.5
18 - 19 | 0.168 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 47.7 | 48 | 0 | 44.72 | 58.3 | 19.8 | 25.7 | 0 | 196.1 | 196.1 | 196.1
19 - 20 | 0.17 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 52.5 | 52.7 | 0 | 44.32 | 58.9 | 25.2 | 26.1 | 0 | 206.9 | 206.9 | 206.9
20 - 21 | 0.17 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 51.3 | 51.4 | 0 | 45.68 | 58.2 | 21.1 | 24.5 | 0 | 200.9 | 200.9 | 200.9
21 - 22 | 0.168 | 0 | 0 | 144 | 0 | 48 | 48.3 | 0 | 45.12 | 57.6 | 18.6 | 22.9 | 0 | 192 | 192 | 192
22 - 23 | 0.17 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 38.4 | 53.6 | 14.5 | 21.8 | 0 | 168 | 168 | 168
23 - 00 | 0.17 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 33.3 | 33.5 | 0 | 35.84 | 44.7 | 13.8 | 17 | 0 | 144.5 | 144.5 | 144.5
Сумма | 4.08 | 0 | 0 | 3304.4 | 0 | 1040.4 | 1043.9 | 0 | 1028.64 | 1299 | 445.1 | 532.4 | 0 | 4344.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч