## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гридино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гридино | [7 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Гридино ТСН 2 ао RS | 10 Гридино Т 1 ао RS | 10 Гридино Т 1 ап RS | 10 Гридино Т 2 ао RS | 10 Гридино Т 2 ап RS | 10 Гридино-Комплекс ао RS | 10 Гридино-Конёвка ао RS | 10 Гридино-Лещёвка ао RS
00 - 01 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 0 | 23.5 | 30
01 - 02 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 22.8 | 25.9
02 - 03 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 23.2 | 23.5
03 - 04 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 22.7 | 30.9
04 - 05 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 0 | 22.5 | 27.7
05 - 06 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 34.4 | 40.9
06 - 07 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 0 | 44.5 | 51
07 - 08 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 52.6 | 55.7
08 - 09 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 52.4 | 55.4
09 - 10 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 50.1 | 62.2
10 - 11 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 48.6 | 48.5
11 - 12 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 92.8 | 0 | 42.3 | 50.6
12 - 13 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 0 | 44.7 | 52.1
13 - 14 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 50.9 | 63.4
14 - 15 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 39.9 | 62.6
15 - 16 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | 0 | 38.9 | 57.3
16 - 17 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0 | 39.5 | 49.2
17 - 18 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 0 | 45.9 | 40.4
18 - 19 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 40.4 | 50.4
19 - 20 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 104.2 | 0 | 44.7 | 59.7
20 - 21 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 97.2 | 0 | 42.3 | 55
21 - 22 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 43.1 | 59.3
22 - 23 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 37.8 | 42.5
23 - 00 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 29 | 27.9
Сумма | 3.272 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 936.7 | 1122.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гридино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч