## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Деревенька | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Деревенька | [11 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Деревенька ТСН 1 ао RS | 0,4 Деревенька ТСН 2 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ап RS | 10 Деревенька Т 2 ао RS | 10 Деревенька Т 2 ап RS | 10 Деревенька-База ао RS | 10 Деревенька-Ленина ао RS | 10 Деревенька-Лукьяново ао RS | 10 Деревенька-Мишутино ао RS | 10 Деревенька-Родина ао RS | 10 Деревенька-Смелая ао RS
00 - 01 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 0.42 | 56.2 | 41.8 | 28.2 | 32.94 | 74.4
01 - 02 | 0.004 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 211.6 | 0.42 | 43.2 | 40.3 | 27.1 | 29.1 | 71.85
02 - 03 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0.36 | 41.4 | 35.5 | 26.8 | 28.14 | 66.45
03 - 04 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0.42 | 46.9 | 32.8 | 25.6 | 26.4 | 68.1
04 - 05 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 0.42 | 66.1 | 35 | 27.3 | 30.36 | 69.45
05 - 06 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 294.8 | 0.36 | 91.9 | 44.4 | 31.1 | 37.2 | 89.7
06 - 07 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 393.4 | 0.42 | 94.8 | 64.7 | 49.2 | 52.2 | 132
07 - 08 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 472.2 | 0.54 | 93.4 | 87.5 | 54.7 | 68.16 | 167.55
08 - 09 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0.36 | 27.9 | 19.4 | 14.1 | 18.06 | 38.85
09 - 10 |  |  |  | 0 |  | 0
10 - 11 |  |  |  | 0 |  | 0
11 - 12 |  |  |  | 0 |  | 0
12 - 13 |  |  |  | 0 |  | 0
13 - 14 |  |  |  | 0 |  | 0
14 - 15 |  |  |  | 0 |  | 0
15 - 16 |  |  |  | 0 |  | 0
16 - 17 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 125.4 | 0.3 | 20.5 | 26.2 | 15.1 | 18.72 | 44.55
17 - 18 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 549.2 | 0.54 | 105.2 | 102.4 | 69.8 | 79.92 | 191.55
18 - 19 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0.36 | 94.2 | 85.7 | 61 | 65.94 | 155.85
19 - 20 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0.42 | 94.8 | 71.1 | 52.9 | 67.5 | 146.55
20 - 21 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 416.6 | 0.42 | 103.8 | 73 | 43.1 | 61.8 | 134.7
21 - 22 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0.36 | 107.4 | 62.1 | 43.8 | 56.04 | 125.25
22 - 23 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0.42 | 74.9 | 57.9 | 37.2 | 46.32 | 103.35
23 - 00 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 268.4 | 0.42 | 60.6 | 48 | 31.5 | 37.32 | 90.6
Сумма | 0.054 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 5322 | 6.96 | 1223.2 | 927.8 | 638.5 | 756.12 | 1770.75

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Деревенька |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч