## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Заднее | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Заднее | [10 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Заднее ТСН 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ап RS | 10 Заднее-Жуково ао RS | 10 Заднее-Жуково ап RS | 10 Заднее-Заднее ао RS | 10 Заднее-Заднее ап RS | 10 Заднее-Осилково ао RS | 10 Заднее-Осилково ап RS | 10 Заднее-Помазиха ао RS | 10 Заднее-Томаш ао RS
00 - 01 | 1.9 | 0 | 70.2 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 17.2 | 7.8
01 - 02 | 4.134 | 0 | 61.8 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 15.1 | 6.8
02 - 03 | 4.472 | 0 | 60.6 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 14.3 | 6.5
03 - 04 | 1.284 | 0 | 59.1 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13.5 | 6.2
04 - 05 | 1.606 | 0 | 61.2 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 14.7 | 6.4
05 - 06 | 1.602 | 0 | 67.5 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 16.4 | 6.5
06 - 07 | 1.166 | 0 | 80.4 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 20.9 | 10.4
07 - 08 | 0.282 | 0 | 102.6 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 25.6 | 12.6
08 - 09 | 0.278 | 0 | 106.8 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 23.5 | 18.6
09 - 10 | 0.276 | 0 | 104.7 | 62.2 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 20.7 | 13.4
10 - 11 | 0.276 | 0 | 96 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 21.9 | 11.9
11 - 12 | 0.274 | 0 | 101.1 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 19.4 | 17.2
12 - 13 | 0.274 | 0 | 106.5 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 24.4 | 16.4
13 - 14 | 0.272 | 0 | 104.7 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 23.1 | 11.3
14 - 15 | 0.27 | 0 | 96.9 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 19.7 | 14.5
15 - 16 | 0.27 | 0 | 87.6 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 20.6 | 11.6
16 - 17 | 0.27 | 0 | 88.8 | 50.2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 21.2 | 11.5
17 - 18 | 0.268 | 0 | 103.2 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 22.2 | 15
18 - 19 | 0.272 | 0 | 108 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 24.3 | 14.2
19 - 20 | 0.272 | 0 | 107.4 | 56.5 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 28.6 | 14.2
20 - 21 | 0.274 | 0 | 100.8 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 24.7 | 12.2
21 - 22 | 0.276 | 0 | 95.1 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23.1 | 13.6
22 - 23 | 0.28 | 0 | 93.3 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 22.5 | 12.1
23 - 00 | 0.282 | 0 | 84 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 22.9 | 10.5
Сумма | 20.83 | 0 | 2148.3 | 1218 | 0 | 0 | 0 | 148.6 | 0 | 500.5 | 281.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Заднее |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч