## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотава | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотава | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Золотава ТСН 1 ао RS | 0,4 Золотава ТСН 2 ао RS | 10 Золотава Т 1 ао RS | 10 Золотава Т 1 ап RS | 10 Золотава Т 2 ао RS | 10 Золотава Т 2 ап RS | 10 Золотава-Балыково ао RS | 10 Золотава-Балыково ап RS | 10 Золотава-Золотава ао RS | 10 Золотава-Комплекс ао RS | 10 Золотава-Коровинская ао RS | 10 Золотава-Семениха ао RS | 10 Золотава-Семениха ап RS | 10 Золотава-Сумино ао RS | 10 Золотава-Усть-река ао RS
00 - 01 |  | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 13.9 | 0 | 9.9 | 0 | 4.9 | 21.8 | 0 | 1.8 | 0.1
01 - 02 |  | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 12.8 | 0 | 7.3 | 0 | 4 | 17.8 | 0 | 1.9 | 0.1
02 - 03 |  | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 41.4 | 11.6 | 0 | 6.8 | 0 | 3.8 | 16.3 | 0 | 1.9 | 0.2
03 - 04 |  | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 8.4 | 0 | 6.5 | 0 | 3.4 | 16.8 | 0 | 1.8 | 0.1
04 - 05 |  | 0.545 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 8 | 0 | 6.7 | 0 | 3.4 | 18.4 | 0 | 2 | 0
05 - 06 |  | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 8.1 | 0 | 7.2 | 0 | 4.1 | 21.1 | 0 | 1.7 | 0.1
06 - 07 |  | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 9.2 | 0 | 12 | 0 | 6.3 | 27.9 | 0 | 2.2 | 0.1
07 - 08 |  | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 10.6 | 0 | 14.3 | 0 | 7.7 | 35.5 | 0 | 2.5 | 0
08 - 09 |  | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 15.9 | 0 | 14.4 | 0 | 9.6 | 45 | 0 | 2.5 | 0.1
09 - 10 |  | 6.435 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 16.2 | 0 | 30.8 | 0 | 12.9 | 40 | 0 | 2.1 | 0.1
10 - 11 |  | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 12.5 | 0 | 24.3 | 0 | 12.6 | 36.2 | 0 | 2.4 | 0.1
11 - 12 |  | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 95.7 | 15.6 | 0 | 36.4 | 0 | 9.6 | 30.9 | 0 | 2.1 | 0.1
12 - 13 |  | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 12.4 | 0 | 23.3 | 0 | 10.9 | 31.9 | 0 | 2.3 | 0.1
13 - 14 |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 13.7 | 0 | 15.8 | 0 | 7.2 | 33.9 | 0 | 1.7 | 0
14 - 15 |  | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 15.4 | 0 | 29.5 | 0 | 8.4 | 28 | 0 | 2.1 | 0.1
15 - 16 |  | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 12.9 | 0 | 24.8 | 0 | 10.6 | 29.7 | 0 | 2.9 | 0.1
16 - 17 |  | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 10.5 | 0 | 21 | 0 | 10 | 28 | 0 | 2.4 | 0.1
17 - 18 |  | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 9.6 | 0 | 17.5 | 0 | 7.6 | 32.7 | 0 | 2.3 | 0.1
18 - 19 |  | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 78.3 | 14.8 | 0 | 16.2 | 0 | 8.7 | 35.1 | 0 | 2.7 | 0.1
19 - 20 |  | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 18.3 | 0 | 15.5 | 0 | 9 | 35.1 | 0 | 2.7 | 0.1
20 - 21 |  | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 15 | 0 | 16.2 | 0 | 9.5 | 33.4 | 0 | 2.3 | 0
21 - 22 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 16.9 | 0 | 14.2 | 0 | 10.3 | 28.6 | 0 | 3.7 | 0.1
22 - 23 |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 68.7 | 16.7 | 0 | 11 | 0 | 9.6 | 27.8 | 0 | 2.7 | 0.1
23 - 00 |  | 2.815 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 10.8 | 0 | 11.1 | 0 | 6.8 | 26.1 | 0 | 1.9 | 0.1
Сумма | 0 | 55.255 | 0 | 0 | 0 | 1669.2 | 309.8 | 0 | 392.7 | 0 | 190.9 | 698 | 0 | 54.6 | 2.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотава |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч