## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 | 0.162 | 0 | 100 | 16 | 5.25 | 0 | 0 | 78.6 | 0
01 - 02 | 0.16 | 0 | 87.4 | 14.64 | 4.5 | 0 | 0 | 67.95 | 0
02 - 03 | 0.162 | 0 | 97.6 | 14.72 | 5.1 | 0 | 0 | 77.7 | 0
03 - 04 | 0.16 | 0 | 115.2 | 13.52 | 4.05 | 0 | 0 | 97.35 | 0
04 - 05 | 0.162 | 0 | 146.4 | 14 | 4.05 | 0 | 0 | 128.1 | 0
05 - 06 | 0.16 | 0 | 146.6 | 13.92 | 5.25 | 0 | 0 | 127.2 | 0
06 - 07 | 0.162 | 0 | 166.4 | 16.16 | 5.1 | 0 | 0 | 144.9 | 0
07 - 08 | 0.16 | 0 | 248.2 | 21.12 | 5.85 | 0 | 0 | 220.65 | 0
08 - 09 | 0.16 | 0 | 235.4 | 19.28 | 7.95 | 0 | 0 | 207.3 | 0
09 - 10 | 0.16 | 0 | 234 | 17.36 | 8.4 | 0 | 0 | 207.9 | 0
10 - 11 | 0.16 | 0 | 229.2 | 19.76 | 8.25 | 0 | 0 | 200.7 | 0
11 - 12 | 0.16 | 0 | 204.6 | 22.96 | 8.4 | 0 | 0 | 172.5 | 0
12 - 13 | 0.162 | 0 | 213.6 | 20.4 | 7.65 | 0 | 0 | 184.95 | 0
13 - 14 | 0.16 | 0 | 212.4 | 21.84 | 8.55 | 0 | 0 | 181.5 | 0
14 - 15 | 0.16 | 0 | 177.6 | 20.56 | 7.95 | 0 | 0 | 148.65 | 0
15 - 16 | 0.16 | 0 | 169.4 | 19.92 | 8.55 | 0 | 0 | 140.55 | 0
16 - 17 | 0.16 | 0 | 169.8 | 21.92 | 7.95 | 0 | 0 | 139.35 | 0
17 - 18 | 0.16 | 0 | 169.6 | 21.2 | 7.2 | 0 | 0 | 141 | 0
18 - 19 | 0.162 | 0 | 173.8 | 21.28 | 9.3 | 0 | 0 | 142.65 | 0
19 - 20 | 0.16 | 0 | 181.8 | 28.56 | 10.35 | 0 | 0 | 142.35 | 0
20 - 21 | 0.162 | 0 | 190.2 | 24.96 | 8.4 | 0 | 0 | 156.45 | 0
21 - 22 | 0.16 | 0 | 186.2 | 23.2 | 9.3 | 0 | 0 | 153 | 0
22 - 23 | 0.16 | 0 | 144 | 23.92 | 8.25 | 0 | 0 | 111.6 | 0
23 - 00 | 0.162 | 0 | 121.8 | 19.92 | 7.05 | 0 | 0 | 94.65 | 0
Сумма | 3.856 | 0 | 4121.2 | 471.12 | 172.65 | 0 | 0 | 3467.55 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч