## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Калинкино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Калинкино | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Калинкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Калинкино ТСН 2 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ао RS | 10 Калинкино Т 1 ап RS | 10 Калинкино Т 2 ао RS | 10 Калинкино Т 2 ап RS | 10 Калинкино-Горка ао RS | 10 Калинкино-Горка ап RS | 10 Калинкино-Дикая ао RS | 10 Калинкино-Калинкино ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-1 ао RS | 10 Калинкино-Комплекс-2 ао RS | 10 Калинкино-Стрелково ао RS | 10 Калинкино-Якунино ао RS | 10 Калинкино-Якунино ап RS
00 - 01 | 0.138 | 0.246 | 0 | 137 | 0 | 173.8 | 127.2 | 0 | 30.2 | 83.3 | 1.35 | 37.9 | 8.85 | 22.3 | 0 | 310.8 | 0.3108 | 0.3108
01 - 02 | 0.138 | 0.252 | 0 | 110 | 0 | 158.2 | 99.75 | 0 | 30 | 71.1 | 1.2 | 35.2 | 9.15 | 21.9 | 0 | 268.2 | 0.2682 | 0.2682
02 - 03 | 0.138 | 0.252 | 0 | 105 | 0 | 166.2 | 95.25 | 0 | 30.6 | 74.5 | 1.35 | 38.7 | 8.55 | 22.2 | 0 | 271.2 | 0.2712 | 0.2712
03 - 04 | 0.138 | 0.246 | 0 | 95.2 | 0 | 193.4 | 84.9 | 0 | 27.6 | 73.5 | 1.2 | 71.9 | 9.3 | 20.3 | 0 | 288.6 | 0.2886 | 0.2886
04 - 05 | 0.138 | 0.252 | 0 | 145 | 0 | 217.2 | 132.6 | 0 | 37 | 68 | 1.35 | 91.1 | 11.1 | 20.9 | 0 | 362.2 | 0.3622 | 0.3622
05 - 06 | 0.144 | 0.252 | 0 | 162.2 | 0 | 236.6 | 150.3 | 0 | 39.6 | 73.9 | 1.2 | 100.3 | 10.35 | 22.4 | 0 | 398.8 | 0.3988 | 0.3988
06 - 07 | 0.138 | 0.246 | 0 | 157.8 | 0 | 265 | 146.25 | 0 | 43 | 90.3 | 1.35 | 107.5 | 10.5 | 23.9 | 0 | 422.8 | 0.4228 | 0.4228
07 - 08 | 0.138 | 0.252 | 0 | 183.6 | 0 | 302 | 173.7 | 0 | 45 | 129.5 | 1.2 | 99.7 | 8.7 | 27.4 | 0 | 485.6 | 0.4856 | 0.4856
08 - 09 | 0.138 | 0.252 | 0 | 212 | 0 | 335.4 | 199.35 | 0 | 51.8 | 142.7 | 1.2 | 105.6 | 11.25 | 34.8 | 0 | 547.4 | 0.5474 | 0.5474
09 - 10 | 0.132 | 0.246 | 0 | 172.4 | 0 | 344.8 | 160.8 | 0 | 54.8 | 149.4 | 1.2 | 109.7 | 10.65 | 30.7 | 0 | 517.2 | 0.5172 | 0.5172
10 - 11 | 0.138 | 0.252 | 0 | 182.4 | 0 | 333.4 | 174 | 0 | 54 | 143.4 | 1.2 | 104.4 | 7.2 | 31.2 | 0 | 515.8 | 0.5158 | 0.5158
11 - 12 | 0.138 | 0.252 | 0 | 149.6 | 0 | 315.6 | 139.95 | 0 | 48.8 | 136.2 | 1.35 | 100.9 | 8.4 | 29.3 | 0 | 465.2 | 0.4652 | 0.4652
12 - 13 | 0.138 | 0.252 | 0 | 178.2 | 0 | 306.6 | 169.35 | 0 | 53.6 | 133.6 | 1.2 | 90.7 | 7.95 | 28.3 | 0 | 484.8 | 0.4848 | 0.4848
13 - 14 | 0.138 | 0.246 | 0 | 186.4 | 0 | 265.4 | 176.7 | 0 | 50.4 | 118.4 | 1.2 | 67.9 | 8.55 | 28.3 | 0 | 451.8 | 0.4518 | 0.4518
14 - 15 | 0.138 | 0.252 | 0 | 186 | 0 | 242.4 | 178.2 | 0 | 46.6 | 100.5 | 1.2 | 66.1 | 7.05 | 28.8 | 0 | 428.4 | 0.4284 | 0.4284
15 - 16 | 0.132 | 0.252 | 0 | 184.6 | 0 | 234.6 | 175.8 | 0 | 50 | 102.4 | 1.2 | 54.8 | 7.65 | 27.1 | 0 | 419.2 | 0.4192 | 0.4192
16 - 17 | 0.138 | 0.252 | 0 | 180 | 0 | 220.4 | 169.8 | 0 | 48.2 | 107.7 | 1.2 | 38 | 9.15 | 26.4 | 0 | 400.4 | 0.4004 | 0.4004
17 - 18 | 0.138 | 0.252 | 0 | 182.8 | 0 | 219.8 | 171.9 | 0 | 47 | 104.4 | 1.2 | 42.7 | 9.9 | 25.2 | 0 | 402.6 | 0.4026 | 0.4026
18 - 19 | 0.138 | 0.252 | 0 | 182 | 0 | 256.4 | 171.3 | 0 | 53.4 | 107.5 | 1.2 | 67.1 | 9.75 | 28.2 | 0 | 438.4 | 0.4384 | 0.4384
19 - 20 | 0.138 | 0.252 | 0 | 205.4 | 0 | 280.4 | 189.9 | 0 | 53.2 | 117.1 | 1.35 | 83.4 | 14.55 | 26.1 | 0 | 485.8 | 0.4858 | 0.4858
20 - 21 | 0.138 | 0.252 | 0 | 206.8 | 0 | 278.4 | 191.55 | 0 | 53.2 | 121.8 | 1.2 | 77 | 14.1 | 26.1 | 0 | 485.2 | 0.4852 | 0.4852
21 - 22 | 0.138 | 0.252 | 0 | 194.8 | 0 | 279.4 | 178.5 | 0 | 51.2 | 125.9 | 1.35 | 74 | 15.15 | 27.8 | 0 | 474.2 | 0.4742 | 0.4742
22 - 23 | 0.138 | 0.252 | 0 | 177.4 | 0 | 268.4 | 163.8 | 0 | 44.6 | 124.9 | 1.2 | 71.1 | 12.45 | 27.7 | 0 | 445.8 | 0.4458 | 0.4458
23 - 00 | 0.138 | 0.252 | 0 | 178.6 | 0 | 214 | 168.15 | 0 | 38 | 97.2 | 1.35 | 53.9 | 9.3 | 24.6 | 0 | 392.6 | 0.3926 | 0.3926
Сумма | 3.306 | 6.018 | 0 | 4055.2 | 0 | 6107.8 | 3789 | 0 | 1081.8 | 2597.2 | 30 | 1789.6 | 239.55 | 631.9 | 0 |  | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Калинкино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч