## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 0.155 |  | 0 | 1017 | 0 | 0 | 44.4 | 323.6 | 0 | 167.6 | 86.2 | 99.4 | 171.6 | 120.8
01 - 02 | 0.155 |  | 0 | 969.6 | 0 | 0 | 41.8 | 311.2 | 0 | 155.2 | 82.6 | 98.5 | 158.4 | 119
02 - 03 | 0.154 |  | 0 | 964.2 | 0 | 0 | 40.6 | 303.2 | 0 | 171.4 | 78.2 | 99.7 | 155.7 | 112.2
03 - 04 | 0.153 |  | 0 | 990 | 0 | 0 | 38.5 | 361.2 | 0 | 153.2 | 74 | 100.3 | 151.8 | 107.8
04 - 05 | 0.151 |  | 0 | 1114.2 | 0 | 0 | 38.6 | 430.4 | 0 | 165.2 | 75 | 100.3 | 156.9 | 144.2
05 - 06 | 0.152 |  | 0 | 1183.8 | 0 | 0 | 44.6 | 449.2 | 0 | 175.4 | 77.2 | 100.3 | 157.2 | 176.6
06 - 07 | 0.152 |  | 0 | 1308 | 0 | 0 | 51.7 | 473.2 | 0 | 227.4 | 86.2 | 100 | 197.4 | 167.2
07 - 08 | 0.152 |  | 0 | 1413 | 0 | 0 | 59 | 516.4 | 0 | 227 | 100.4 | 98.6 | 212.7 | 192
08 - 09 | 0.149 |  | 0 | 1436.4 | 0 | 0 | 63.3 | 524.4 | 0 | 231.4 | 108.6 | 98.9 | 216 | 188
09 - 10 | 0.149 |  | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 61.3 | 478.4 | 0 | 230 | 114.8 | 99.1 | 234 | 176.4
10 - 11 | 0.15 |  | 0 | 1379.4 | 0 | 0 | 49.5 | 435.2 | 0 | 251.2 | 110.2 | 98.6 | 269.7 | 159.8
11 - 12 | 0.15 |  | 0 | 1356 | 0 | 0 | 48.7 | 479.2 | 0 | 247.6 | 106.2 | 99.1 | 234 | 136
12 - 13 | 0.152 |  | 0 | 1312.2 | 0 | 0 | 57.6 | 496.8 | 0 | 207.8 | 111.6 | 98.9 | 166.5 | 166.8
13 - 14 | 0.15 |  | 0 | 1417.8 | 0 | 0 | 54.3 | 515.2 | 0 | 213.4 | 104.2 | 98.5 | 238.5 | 189.2
14 - 15 | 0.149 |  | 0 | 1429.8 | 0 | 0 | 50.8 | 483.2 | 0 | 241.8 | 102.2 | 98.6 | 258.6 | 189.2
15 - 16 | 0.15 |  | 0 | 1320 | 0 | 0 | 54.4 | 438 | 0 | 217.8 | 104.6 | 98.6 | 234.6 | 167.2
16 - 17 | 0.151 |  | 0 | 1211.4 | 0 | 0 | 56.3 | 416.4 | 0 | 208.2 | 112.4 | 98.6 | 154.8 | 160.2
17 - 18 | 0.152 |  | 0 | 1274.4 | 0 | 0 | 55.3 | 435.2 | 0 | 225.4 | 112.2 | 98.6 | 145.5 | 196.4
18 - 19 | 0.152 |  | 0 | 1327.8 | 0 | 0 | 62.5 | 459.6 | 0 | 225.6 | 109.6 | 98.6 | 165.3 | 201.8
19 - 20 | 0.153 |  | 0 | 1362 | 0 | 0 | 59.1 | 448.4 | 0 | 245.6 | 119.4 | 98.7 | 171.3 | 213
20 - 21 | 0.153 |  | 0 | 1376.4 | 0 | 0 | 59.3 | 438.4 | 0 | 251 | 117.4 | 98.7 | 215.1 | 191.2
21 - 22 | 0.153 |  | 0 | 1378.2 | 0 | 0 | 61.7 | 423.6 | 0 | 260.2 | 125.6 | 98.7 | 224.7 | 177.6
22 - 23 | 0.153 |  | 0 | 1287 | 0 | 0 | 55.2 | 392.4 | 0 | 236.8 | 112.6 | 98.8 | 218.7 | 166.8
23 - 00 | 0.154 |  | 0 | 1108.8 | 0 | 0 | 40.8 | 342 | 0 | 208.6 | 100 | 98.7 | 190.8 | 124
Сумма | 3.644 | 0 | 0 | 30336.6 | 0 | 0 | 1249.3 | 10374.8 | 0 | 5144.8 | 2431.4 | 2376.8 | 4699.8 | 3943.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч