## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 628.2 | 0 | 0 | 28.1 | 247.6 | 0 | 81.4 | 93.4 | 54 | 67.8 | 45.8
01 - 02 |  |  | 0 | 589.8 | 0 | 0 | 26.4 | 227.6 | 0 | 74 | 88.8 | 53.2 | 63.6 | 46.4
02 - 03 |  |  | 0 | 571.8 | 0 | 0 | 25.7 | 209.2 | 0 | 74.6 | 87.6 | 53.1 | 60.9 | 51.8
03 - 04 |  |  | 0 | 573.6 | 0 | 0 | 24.1 | 242.8 | 0 | 69 | 83.6 | 52.3 | 50.4 | 41.4
04 - 05 |  |  | 0 | 608.4 | 0 | 0 | 22 | 280.4 | 0 | 60.2 | 78.8 | 51.8 | 45.3 | 59.2
05 - 06 |  |  | 0 | 643.8 | 0 | 0 | 25.7 | 288.8 | 0 | 62 | 81 | 51.7 | 47.7 | 75.8
06 - 07 |  |  | 0 | 657.6 | 0 | 0 | 31.5 | 297.2 | 0 | 63.8 | 80.4 | 51.9 | 49.2 | 70.8
07 - 08 |  |  | 0 | 697.2 | 0 | 0 | 28.3 | 333.6 | 0 | 64.4 | 82.2 | 51.8 | 51.6 | 71.2
08 - 09 |  |  | 0 | 770.4 | 0 | 0 | 31.7 | 354.8 | 0 | 66.4 | 78.8 | 50.6 | 114.6 | 57
09 - 10 |  |  | 0 | 803.4 | 0 | 0 | 33.5 | 314.8 | 0 | 74 | 81.8 | 50.6 | 170.1 | 60.8
10 - 11 |  |  | 0 | 795.6 | 0 | 0 | 31.7 | 290 | 0 | 88.4 | 82.2 | 50.8 | 173.7 | 61.6
11 - 12 |  |  | 0 | 797.4 | 0 | 0 | 27.1 | 316 | 0 | 98 | 85.6 | 50.9 | 148.8 | 53.8
12 - 13 |  |  | 0 | 708 | 0 | 0 | 28.8 | 333.6 | 0 | 79.8 | 93 | 51.9 | 53.1 | 54.2
13 - 14 |  |  | 0 | 822.6 | 0 | 0 | 26.2 | 338.8 | 0 | 81.2 | 85 | 50.7 | 158.4 | 65.6
14 - 15 |  |  | 0 | 822.6 | 0 | 0 | 24.3 | 317.2 | 0 | 91.6 | 81.4 | 50.5 | 172.8 | 66.4
15 - 16 |  |  | 0 | 777.6 | 0 | 0 | 27.8 | 286.8 | 0 | 89.6 | 83.8 | 50.8 | 161.4 | 60.2
16 - 17 |  |  | 0 | 659.4 | 0 | 0 | 32.1 | 272.8 | 0 | 82 | 92 | 51.3 | 54.6 | 60.6
17 - 18 |  |  | 0 | 699 | 0 | 0 | 32.2 | 281.6 | 0 | 84.8 | 95.4 | 51.7 | 58.2 | 80.2
18 - 19 |  |  | 0 | 720.6 | 0 | 0 | 34.5 | 298 | 0 | 91.6 | 92 | 51.7 | 62.1 | 76.2
19 - 20 |  |  | 0 | 699 | 0 | 0 | 33.2 | 280.4 | 0 | 87.2 | 92.2 | 52.1 | 62.1 | 77.4
20 - 21 |  |  | 0 | 661.2 | 0 | 0 | 29.1 | 270.4 | 0 | 80.8 | 89.2 | 52.1 | 57.9 | 67.4
21 - 22 |  |  | 0 | 634.2 | 0 | 0 | 28.6 | 268.8 | 0 | 75 | 88.4 | 52.4 | 59.4 | 49.6
22 - 23 |  |  | 0 | 612.6 | 0 | 0 | 27.7 | 244 | 0 | 72 | 88 | 52.7 | 62.4 | 53.2
23 - 00 |  |  | 0 | 588 | 0 | 0 | 26.9 | 224.8 | 0 | 79.6 | 89.4 | 53.2 | 64.8 | 39.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 16542 | 0 | 0 | 687.2 | 6820 | 0 | 1871.4 | 2074 | 1243.8 | 2070.9 | 1446.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч