## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ ап RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ ап RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха ап RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ап RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 1.056 | 3.296 | 0 | 299.2 | 0 | 388.8 | 4.28 | 0 | 8.12 | 0 | 166 | 0 | 65.7 | 0 | 3.24 | 0 | 176.1 | 0 | 224.1 | 0 | 11.1 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 0 | 703.5 | 0 | 0 | 684.14 | 0.68414 | 0.68414
01 - 02 | 1.056 | 3.392 | 0 | 272 | 0 | 366.4 | 3.76 | 0 | 7.28 | 0 | 159.8 | 0 | 60.4 | 0 | 2.84 | 0 | 163.6 | 0 | 204.45 | 0 | 8.7 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.7 | 0 | 651 | 0 | 0 | 634.53 | 0.63453 | 0.63453
02 - 03 | 1.04 | 3.184 | 0 | 267.2 | 0 | 337.6 | 3.76 | 0 | 8.52 | 0 | 137.2 | 0 | 56.8 | 0 | 2.88 | 0 | 152.3 | 0 | 203.25 | 0 | 10.2 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.4 | 0 | 617.4 | 0 | 0 | 601.61 | 0.60161 | 0.60161
03 - 04 | 1.056 | 2.72 | 0 | 252.8 | 0 | 336 | 3.48 | 0 | 8.28 | 0 | 129.2 | 0 | 57.2 | 0 | 2.76 | 0 | 166.2 | 0 | 187.65 | 0 | 10.2 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.3 | 0 | 602.7 | 0 | 0 | 584.77 | 0.58477 | 0.58477
04 - 05 | 1.04 | 2.624 | 0 | 275.2 | 0 | 364.8 | 3.88 | 0 | 7.28 | 0 | 129 | 0 | 53.6 | 0 | 2.76 | 0 | 193 | 0 | 213.75 | 0 | 10.8 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 651 | 0 | 0 | 635.97 | 0.63597 | 0.63597
05 - 06 | 1.056 | 2.544 | 0 | 315.2 | 0 | 382.4 | 4.88 | 0 | 7.32 | 0 | 141.6 | 0 | 61.7 | 0 | 4.2 | 0 | 206.7 | 0 | 244.2 | 0 | 9.9 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 711.9 | 0 | 0 | 695.2 | 0.6952 | 0.6952
06 - 07 | 1.04 | 2.496 | 0 | 355.2 | 0 | 448 | 6.48 | 0 | 8.76 | 0 | 172.4 | 0 | 68 | 0 | 4.24 | 0 | 233.2 | 0 | 274.95 | 0 | 12.3 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 816.9 | 0 | 0 | 800.43 | 0.80043 | 0.80043
07 - 08 | 1.056 | 2.4 | 0 | 401.6 | 0 | 526.4 | 12.96 | 0 | 8.64 | 0 | 201 | 0 | 83.6 | 0 | 5.6 | 0 | 271.9 | 0 | 299.25 | 0 | 13.2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.4 | 0 | 942.9 | 0 | 0 | 926.15 | 0.92615 | 0.92615
08 - 09 | 1.04 | 2.464 | 0 | 497.6 | 0 | 617.6 | 47.36 | 0 | 10.96 | 0 | 265.8 | 0 | 84.8 | 0 | 3.44 | 0 | 298.4 | 0 | 361.8 | 0 | 12.9 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.7 | 0 | 1127.7 | 0 | 0 | 1112.16 | 1.1122 | 1.1122
09 - 10 | 1.056 | 2.496 | 0 | 520 | 0 | 670.4 | 47.32 | 0 | 10.68 | 0 | 284.8 | 0 | 78.3 | 0 | 3.16 | 0 | 341.3 | 0 | 390.75 | 0 | 12.9 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676.2 | 0 | 1205.4 | 0 | 0 | 1189.01 | 1.189 | 1.189
10 - 11 | 1.04 | 2.496 | 0 | 520 | 0 | 640 | 62.44 | 0 | 8.68 | 0 | 267.6 | 0 | 79 | 0 | 4.88 | 0 | 329.2 | 0 | 374.85 | 0 | 12.3 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 1159.05 | 1.159 | 1.159
11 - 12 | 1.056 | 2.56 | 0 | 516.8 | 0 | 612.8 | 56.36 | 0 | 8.84 | 0 | 270.4 | 0 | 85.1 | 0 | 4.32 | 0 | 298 | 0 | 370.65 | 0 | 12 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.5 | 0 | 1144.5 | 0 | 0 | 1127.57 | 1.1276 | 1.1276
12 - 13 | 1.04 | 2.592 | 0 | 467.2 | 0 | 604.8 | 9.36 | 0 | 10.92 | 0 | 240.8 | 0 | 89.1 | 0 | 3.76 | 0 | 312.7 | 0 | 364.2 | 0 | 12.3 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.2 | 0 | 1087.8 | 0 | 0 | 1069.54 | 1.0695 | 1.0695
13 - 14 | 1.056 | 2.624 | 0 | 488 | 0 | 625.6 | 41.76 | 0 | 10.08 | 0 | 299.6 | 0 | 79.1 | 0 | 4.2 | 0 | 282.4 | 0 | 362.7 | 0 | 12.3 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.1 | 0 | 1127.7 | 0 | 0 | 1112.24 | 1.1122 | 1.1122
14 - 15 | 1.04 | 2.688 | 0 | 494.4 | 0 | 668.8 | 68.76 | 0 | 8.56 | 0 | 309.6 | 0 | 75.7 | 0 | 3.84 | 0 | 313.8 | 0 | 345 | 0 | 12 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.1 | 0 | 1176 | 0 | 0 | 1159.16 | 1.1592 | 1.1592
15 - 16 | 0.992 | 2.704 | 0 | 459.2 | 0 | 652.8 | 53.72 | 0 | 10.48 | 0 | 275.2 | 0 | 77.5 | 0 | 3.24 | 0 | 333 | 0 | 325.95 | 0 | 10.8 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 1127.7 | 0 | 0 | 1112.39 | 1.1124 | 1.1124
16 - 17 | 0.992 | 2.704 | 0 | 454.4 | 0 | 652.8 | 33.4 | 0 | 10.92 | 0 | 285 | 0 | 81 | 0 | 3.12 | 0 | 314.4 | 0 | 335.85 | 0 | 12.3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.3 | 0 | 1121.4 | 0 | 0 | 1102.99 | 1.103 | 1.103
17 - 18 | 0.992 | 2.736 | 0 | 454.4 | 0 | 595.2 | 26.84 | 0 | 9.36 | 0 | 250 | 0 | 93 | 0 | 4.8 | 0 | 294.6 | 0 | 328.8 | 0 | 12.6 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.7 | 0 | 1062.6 | 0 | 0 | 1047.3 | 1.0473 | 1.0473
18 - 19 | 0.976 | 2.672 | 0 | 422.4 | 0 | 569.6 | 3.48 | 0 | 8.96 | 0 | 225.2 | 0 | 88.3 | 0 | 8 | 0 | 290.3 | 0 | 322.5 | 0 | 13.5 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.4 | 0 | 1005.9 | 0 | 0 | 989.34 | 0.98934 | 0.98934
19 - 20 | 0.992 | 2.656 | 0 | 416 | 0 | 561.6 | 3.72 | 0 | 9.16 | 0 | 224.4 | 0 | 85.7 | 0 | 6.4 | 0 | 282.5 | 0 | 320.7 | 0 | 14.4 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.1 | 0 | 993.3 | 0 | 0 | 976.08 | 0.97608 | 0.97608
20 - 21 | 1.008 | 2.544 | 0 | 403.2 | 0 | 588.8 | 3.64 | 0 | 10.68 | 0 | 238.2 | 0 | 95.7 | 0 | 6.32 | 0 | 288.6 | 0 | 296.1 | 0 | 14.1 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.3 | 0 | 1005.9 | 0 | 0 | 989.04 | 0.98904 | 0.98904
21 - 22 | 1.056 | 2.784 | 0 | 390.4 | 0 | 584 | 3.96 | 0 | 9.44 | 0 | 233.4 | 0 | 91.9 | 0 | 6.6 | 0 | 292.9 | 0 | 286.8 | 0 | 12.3 | 0 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 0 | 989.1 | 0 | 0 | 971.2 | 0.9712 | 0.9712
22 - 23 | 1.056 | 3.232 | 0 | 382.4 | 0 | 555.2 | 3.88 | 0 | 10.48 | 0 | 206.6 | 0 | 91.2 | 0 | 6.36 | 0 | 280.6 | 0 | 280.8 | 0 | 12.3 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.8 | 0 | 951.3 | 0 | 0 | 934.82 | 0.93482 | 0.93482
23 - 00 | 1.056 | 3.296 | 0 | 329.6 | 0 | 497.6 | 3.96 | 0 | 9.12 | 0 | 184.2 | 0 | 71.1 | 0 | 6.28 | 0 | 257.1 | 0 | 247.35 | 0 | 11.7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 842.1 | 0 | 0 | 823.81 | 0.82381 | 0.82381
Сумма | 24.848 | 65.904 | 0 | 9654.4 | 0 | 12848 | 513.44 | 0 | 221.52 | 0 | 5297 | 0 | 1853.5 | 0 | 107.24 | 0 | 6372.8 | 0 | 7166.4 | 0 | 287.1 | 0 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13005.3 | 0 | 22841.7 | 0 | 0 | 22438.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч