## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 536.1 | 32.8 | 0 | 27 | 0 | 104 | 0 | 373 | 0 | 536.8 | 0.5368 | 0.5368
01 - 02 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 439.2 | 30 | 0 | 22.8 | 0 | 88.8 | 0 | 298.8 | 0 | 440.4 | 0.4404 | 0.4404
02 - 03 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 425.7 | 27.4 | 0 | 22 | 0 | 94.6 | 0 | 282 | 0 | 426 | 0.426 | 0.426
03 - 04 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 459 | 23.8 | 0 | 19.8 | 0 | 96.6 | 0 | 319.6 | 0 | 459.8 | 0.4598 | 0.4598
04 - 05 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 443.7 | 24 | 0 | 21.2 | 0 | 92.6 | 0 | 306.6 | 0 | 444.4 | 0.4444 | 0.4444
05 - 06 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 477.9 | 28.8 | 0 | 23.4 | 0 | 97.4 | 0 | 328.8 | 0 | 478.4 | 0.4784 | 0.4784
06 - 07 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 560.4 | 34 | 0 | 25.8 | 0 | 112.6 | 0 | 388.8 | 0 | 561.2 | 0.5612 | 0.5612
07 - 08 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 634.5 | 40.6 | 0 | 35.8 | 0 | 109 | 0 | 450.2 | 0 | 635.6 | 0.6356 | 0.6356
08 - 09 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 641.7 | 38.8 | 0 | 36 | 0 | 112.8 | 0 | 455.4 | 0 | 643 | 0.643 | 0.643
09 - 10 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 618 | 43.2 | 0 | 39.8 | 0 | 119 | 0 | 416.8 | 0 | 618.8 | 0.6188 | 0.6188
10 - 11 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 618.3 | 47.2 | 0 | 41.6 | 0 | 128.4 | 0 | 402.2 | 0 | 619.4 | 0.6194 | 0.6194
11 - 12 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 645 | 44.8 | 0 | 38.4 | 0 | 135.4 | 0 | 427.4 | 0 | 646 | 0.646 | 0.646
12 - 13 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 628.2 | 38 | 0 | 43 | 0 | 125.4 | 0 | 423 | 0 | 629.4 | 0.6294 | 0.6294
13 - 14 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 647.4 | 39.6 | 0 | 37.4 | 0 | 127.8 | 0 | 444.2 | 0 | 649 | 0.649 | 0.649
14 - 15 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 610.2 | 38.2 | 0 | 29 | 0 | 121.8 | 0 | 422.4 | 0 | 611.4 | 0.6114 | 0.6114
15 - 16 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 589.2 | 40.8 | 0 | 28.6 | 0 | 124.8 | 0 | 396.6 | 0 | 590.8 | 0.5908 | 0.5908
16 - 17 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 594.6 | 37 | 0 | 32.6 | 0 | 111.4 | 0 | 414.8 | 0 | 595.8 | 0.5958 | 0.5958
17 - 18 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 527.1 | 38.2 | 0 | 37.2 | 0 | 120.6 | 0 | 332.2 | 0 | 528.2 | 0.5282 | 0.5282
18 - 19 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 563.7 | 39.2 | 0 | 37.8 | 0 | 132 | 0 | 355.8 | 0 | 564.8 | 0.5648 | 0.5648
19 - 20 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 601.8 | 41.2 | 0 | 40.6 | 0 | 137 | 0 | 384.4 | 0 | 603.2 | 0.6032 | 0.6032
20 - 21 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 657.9 | 45.2 | 0 | 43 | 0 | 135 | 0 | 436 | 0 | 659.2 | 0.6592 | 0.6592
21 - 22 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 637.8 | 48.2 | 0 | 44.6 | 0 | 135.6 | 0 | 410.6 | 0 | 639 | 0.639 | 0.639
22 - 23 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 590.1 | 41.6 | 0 | 40.4 | 0 | 132.4 | 0 | 376.6 | 0 | 591 | 0.591 | 0.591
23 - 00 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 542.1 | 35 | 0 | 33.4 | 0 | 114.4 | 0 | 360.4 | 0 | 543.2 | 0.5432 | 0.5432
Сумма | 11.724 | 0 | 0 | 0 | 13689.6 | 897.6 | 0 | 801.2 | 0 | 2809.4 | 0 | 9206.6 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч