## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [9 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао RS | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао RS | 10 Кумзеро Т 1 ап RS | 10 Кумзеро Т 2 ап RS | 10 Кумзеро-Котельная ао RS | 10 Кумзеро-Назариха ао RS | 10 Кумзеро-Ферма ао RS | 10 Кумзеро-Центр ао RS | 10 Кумзеро-Центр ап RS | 10 Кумзеро-Шабзеро ао RS
00 - 01 | 0 | 0.12 | 0 | 50.4 | 12.5 | 20.5 | 0.6 | 8.4 | 0 | 8.7
01 - 02 | 0 | 0.1275 | 0 | 44.8 | 11.8 | 17.1 | 0.6 | 7.7 | 0 | 7.9
02 - 03 | 0 | 0.1275 | 0 | 41.6 | 11.9 | 15.8 | 0.6 | 6.7 | 0 | 6.8
03 - 04 | 0 | 0.12 | 0 | 41.2 | 11.2 | 16.9 | 0.5 | 5.6 | 0 | 7.4
04 - 05 | 0 | 0.1275 | 0 | 41.2 | 12 | 16.4 | 0.6 | 4.6 | 0 | 7.7
05 - 06 | 0 | 0.1275 | 0 | 45.6 | 14.4 | 17.9 | 0.6 | 5.6 | 0 | 7.8
06 - 07 | 0 | 0.12 | 0 | 60.4 | 15.9 | 24.5 | 0.6 | 9.2 | 0 | 10.3
07 - 08 | 0 | 0.1575 | 0 | 73.6 | 18.8 | 29.4 | 0.6 | 11 | 0 | 14.5
08 - 09 | 0 | 0.1275 | 0 | 88 | 21.4 | 32.5 | 0.6 | 13.3 | 0 | 20.5
09 - 10 | 0 | 0.1275 | 0 | 81.2 | 21 | 33.2 | 0.6 | 9.5 | 0 | 17.6
10 - 11 | 0 | 0.12 | 0 | 76 | 19.6 | 28.7 | 0.6 | 9.8 | 0 | 17.7
11 - 12 | 0 | 0.1275 | 0 | 66.4 | 19.3 | 24.2 | 0.6 | 10.4 | 0 | 12.5
12 - 13 | 0 | 0.1275 | 0 | 69.2 | 20.6 | 25.1 | 0.6 | 11.2 | 0 | 12.2
13 - 14 | 0 | 0.1275 | 0 | 76.8 | 20.8 | 29.4 | 0.6 | 10.8 | 0 | 15.5
14 - 15 | 0 | 0.12 | 0 | 64.8 | 17.7 | 21.7 | 0.7 | 9.8 | 0 | 15.7
15 - 16 | 0 | 0.1275 | 0 | 61.6 | 17.8 | 21 | 0.6 | 8.9 | 0 | 13.7
16 - 17 | 0 | 0.1275 | 0 | 58.4 | 16.6 | 22.3 | 0.6 | 8.4 | 0 | 11.2
17 - 18 | 0 | 0.1275 | 0 | 72.8 | 19.5 | 30.4 | 0.6 | 10.2 | 0 | 12.6
18 - 19 | 0 | 0.12 | 0 | 76 | 18.5 | 29.6 | 0.7 | 10.6 | 0 | 17.4
19 - 20 | 0 | 0.1275 | 0 | 75.2 | 17.5 | 29.7 | 0.6 | 10.7 | 0 | 17.2
20 - 21 | 0 | 0.1275 | 0 | 75.6 | 18.7 | 29.2 | 0.6 | 11 | 0 | 16.8
21 - 22 | 0 | 0.1275 | 0 | 70.8 | 19.3 | 28.1 | 0.6 | 10.4 | 0 | 12.7
22 - 23 | 0 | 0.12 | 0 | 62.8 | 17.7 | 23.5 | 0.7 | 9.4 | 0 | 12.1
23 - 00 | 0 | 0.1275 | 0 | 51.6 | 13.5 | 21 | 0.6 | 7.4 | 0 | 9.5
Сумма | 0 | 3.0375 | 0 | 1526 | 408 | 588.1 | 14.6 | 220.6 | 0 | 306

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч