## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [9 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао RS | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао RS | 10 Кумзеро Т 1 ап RS | 10 Кумзеро Т 2 ап RS | 10 Кумзеро-Котельная ао RS | 10 Кумзеро-Назариха ао RS | 10 Кумзеро-Ферма ао RS | 10 Кумзеро-Центр ао RS | 10 Кумзеро-Центр ап RS | 10 Кумзеро-Шабзеро ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 26 | 6.6 | 7.3 | 3.1 | 7.4 | 0 | 1.7
01 - 02 |  |  | 0 | 22.8 | 5.9 | 5.9 | 2.9 | 6 | 0 | 1
02 - 03 |  |  | 0 | 22 | 6.4 | 5.7 | 2.9 | 6.2 | 0 | 0.9
03 - 04 |  |  | 0 | 20.4 | 5.8 | 5.4 | 2.7 | 5.8 | 0 | 0.4
04 - 05 |  |  | 0 | 20.4 | 5.4 | 5.4 | 2.8 | 6.2 | 0 | 0.9
05 - 06 |  |  | 0 | 20.8 | 5.9 | 5.9 | 2.8 | 6 | 0 | 0.5
06 - 07 |  |  | 0 | 26.8 | 6.6 | 6.7 | 3.1 | 9.1 | 0 | 1.1
07 - 08 |  |  | 0 | 27.6 | 7 | 7.3 | 3.2 | 7.6 | 0 | 1.8
08 - 09 |  |  | 0 | 26.4 | 6.6 | 6.7 | 2.9 | 6.3 | 0 | 2.1
09 - 10 |  |  | 0 | 27.6 | 6.6 | 7.4 | 3.2 | 6.8 | 0 | 3.3
10 - 11 |  |  | 0 | 27.6 | 6.9 | 7.6 | 3.3 | 7.3 | 0 | 2.3
11 - 12 |  |  | 0 | 29.6 | 7.3 | 9.1 | 3.3 | 7.7 | 0 | 2.4
12 - 13 |  |  | 0 | 28 | 6.7 | 8.9 | 3.1 | 7 | 0 | 2.3
13 - 14 |  |  | 0 | 30 | 7.6 | 9.4 | 3.2 | 7.5 | 0 | 2.5
14 - 15 |  |  | 0 | 29.2 | 6.8 | 9 | 3.3 | 7.8 | 0 | 2.9
15 - 16 |  |  | 0 | 30.8 | 7.3 | 8.9 | 3.3 | 8.3 | 0 | 3.5
16 - 17 |  |  | 0 | 28.8 | 6.2 | 9.2 | 3.3 | 8.3 | 0 | 2.3
17 - 18 |  |  | 0 | 34.4 | 7 | 12.4 | 3.4 | 8.3 | 0 | 4
18 - 19 |  |  | 0 | 34 | 7.6 | 10 | 3.5 | 8.5 | 0 | 4.8
19 - 20 |  |  | 0 | 31.6 | 6.9 | 9.4 | 3.3 | 8.1 | 0 | 4.3
20 - 21 |  |  | 0 | 30 | 6.7 | 8.3 | 3.3 | 8.6 | 0 | 2.7
21 - 22 |  |  | 0 | 27.2 | 6.3 | 7.7 | 3.3 | 8 | 0 | 1.2
22 - 23 |  |  | 0 | 26.8 | 6.4 | 7.8 | 3.2 | 8.1 | 0 | 1.6
23 - 00 |  |  | 0 | 24.4 | 5.9 | 7.2 | 3.1 | 7.2 | 0 | 1.3
Сумма | 0 | 0 | 0 | 653.2 | 158.4 | 188.6 | 75.5 | 178.1 | 0 | 51.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч