## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Маега | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Маега | [27 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Маега ЩСН 1 ао RS | 0,4 Маега ЩСН 2 ао RS | 10 Маега СВ ао RS | 10 Маега СВ ап RS | 10 Маега Т 1 ао RS | 10 Маега Т 1 ап RS | 10 Маега Т 2 ао RS | 10 Маега Т 2 ап RS | 10 Маега ТСН 1 ао RS | 10 Маега ТСН 2 ао RS | 10 Маега-Борисово ао RS | 10 Маега-Дубровское ао RS | 10 Маега-Комплекс ао RS | 10 Маега-Котельная ао RS | 10 Маега-Никитино ао RS | 10 Маега-Никитино ап RS | 10 Маега-Поселок ао RS | 10 Маега-Семенково ао RS | 10 Маега-Семенково ап RS | 10 Маега-Фофанцево ао RS | 35 Маега Т 1 ао RS | 35 Маега Т 1 ап RS | 35 Маега Т 2 ао RS | 35 Маега Т 2 ап RS | 35 Маега-Западная ао RS | 35 Маега-Западная ап RS | 35 Маега-Фетинино ао RS | 35 Маега-Фетинино ап RS
00 - 01 | 6.792 | 13.728 | 0 | 0 | 0 | 622.2446 | 0 | 1403.0309 | 2.7 | 5 | 204.4 | 54.6 | 76.8 | 45 | 642.4 | 0 | 32 | 284.4 | 0 | 678.4 | 0 | 632.1 | 0 | 1415.4 | 0 | 1413.3 | 0 | 632.1 | 1733.6 | 1.7336 | 1.7336
01 - 02 | 5.52 | 13.392 | 0 | 0 | 0 | 601.3278 | 0 | 1369.6488 | 2.2 | 4.8 | 212 | 55.8 | 77.2 | 47.6 | 614.4 | 0 | 26.6 | 254.4 | 0 | 675.2 | 0 | 611.1 | 0 | 1379.7 | 0 | 1379.7 | 0 | 609 | 1708.8 | 1.7088 | 1.7088
02 - 03 | 5.04 | 14.544 | 0 | 0 | 0 | 585.2506 | 0 | 1261.6677 | 2.1 | 5.2 | 203.2 | 57.6 | 72.4 | 43 | 567.2 | 0 | 18 | 252.6 | 0 | 630.4 | 0 | 594.3 | 0 | 1274.7 | 0 | 1274.7 | 0 | 596.4 | 1591.8 | 1.5918 | 1.5918
03 - 04 | 5.448 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 595.2443 | 0 | 1184.7695 | 2.2 | 5.3 | 225.6 | 54.6 | 79 | 43.2 | 544 | 0 | 16.8 | 234 | 0 | 573.6 | 0 | 604.8 | 0 | 1194.9 | 0 | 1194.9 | 0 | 602.7 | 1536.8 | 1.5368 | 1.5368
04 - 05 | 5.016 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 767.8418 | 0 | 1229.7191 | 2.1 | 5 | 247.6 | 57.3 | 208.2 | 44.6 | 538.4 | 0 | 23.6 | 253.8 | 0 | 617.6 | 0 | 777 | 0 | 1241.1 | 0 | 1239 | 0 | 777 | 1737.3 | 1.7373 | 1.7373
05 - 06 | 4.872 | 14.52 | 0 | 0 | 0 | 773.2572 | 0 | 1375.9542 | 2 | 5.2 | 285.6 | 59.7 | 130.6 | 51.4 | 651.2 | 0 | 21.6 | 296.4 | 0 | 644.8 | 0 | 783.3 | 0 | 1386 | 0 | 1386 | 0 | 783.3 | 1844.9 | 1.8449 | 1.8449
06 - 07 | 4.944 | 13.584 | 0 | 0 | 0 | 904.7387 | 0 | 1625.1143 | 2.1 | 4.9 | 239.2 | 73.2 | 235.2 | 73 | 824 | 0 | 26.2 | 356.4 | 0 | 696 | 0 | 915.6 | 0 | 1638 | 0 | 1635.9 | 0 | 915.6 | 2166.8 | 2.1668 | 2.1668
07 - 08 | 4.632 | 13.536 | 0 | 0 | 0 | 1151.1431 | 0 | 1758.7259 | 1.9 | 4.9 | 330.4 | 126.3 | 290 | 82.8 | 841.6 | 0 | 28 | 403.8 | 0 | 800 | 0 | 1163.4 | 0 | 1770.3 | 0 | 1770.3 | 0 | 1161.3 | 2499.1 | 2.4991 | 2.4991
08 - 09 | 4.824 | 12.912 | 0 | 0 | 0 | 1687.0993 | 0 | 2429.2262 | 2 | 4.7 | 304.8 | 301.5 | 678 | 81.4 | 887.2 | 0 | 30.2 | 403.2 | 0 | 1423.2 | 0 | 1703.1 | 0 | 2446.5 | 0 | 2444.4 | 0 | 1703.1 | 3706.3 | 3.7063 | 3.7063
09 - 10 | 6.36 | 13.872 | 0 | 0 | 0 | 1675.528 | 0 | 2722.2328 | 2.5 | 5 | 291.6 | 287.4 | 676.4 | 74.2 | 879.2 | 0 | 21.8 | 420.6 | 0 | 1739.2 | 0 | 1690.5 | 0 | 2740.5 | 0 | 2740.5 | 0 | 1690.5 | 3969.8 | 3.9698 | 3.9698
10 - 11 | 6.84 | 13.584 | 0 | 0 | 0 | 1577.2879 | 0 | 2533.2385 | 2.7 | 4.9 | 271.6 | 285.3 | 635 | 79.2 | 907.2 | 0 | 20.6 | 384.6 | 0 | 1517.6 | 0 | 1591.8 | 0 | 2551.5 | 0 | 2549.4 | 0 | 1589.7 | 3716.5 | 3.7165 | 3.7165
11 - 12 | 5.976 | 13.392 | 0 | 0 | 0 | 1697.6312 | 0 | 2637.6362 | 2.4 | 4.8 | 277.2 | 297 | 721.4 | 65.6 | 917.6 | 0 | 24.6 | 402 | 0 | 1622.4 | 0 | 1713.6 | 0 | 2656.5 | 0 | 2654.4 | 0 | 1713.6 | 3925.8 | 3.9258 | 3.9258
12 - 13 | 6.096 | 13.656 | 0 | 0 | 0 | 1493.5632 | 0 | 2217.1242 | 2.5 | 4.9 | 303.6 | 302.1 | 488.2 | 63 | 860 | 0 | 23.4 | 399.6 | 0 | 1263.2 | 0 | 1507.8 | 0 | 2232.3 | 0 | 2230.2 | 0 | 1505.7 | 3303.5 | 3.3035 | 3.3035
13 - 14 | 7.44 | 13.608 | 0 | 0 | 0 | 1633.4567 | 0 | 2564.0427 | 2.9 | 4.9 | 261.6 | 288 | 684.8 | 65.6 | 852.8 | 0 | 19.8 | 398.4 | 0 | 1618.4 | 0 | 1648.5 | 0 | 2583 | 0 | 2580.9 | 0 | 1648.5 | 3791 | 3.791 | 3.791
14 - 15 | 8.496 | 13.536 | 0 | 0 | 0 | 1435.3663 | 0 | 2602.7565 | 3.2 | 4.9 | 248.8 | 245.4 | 568.4 | 59.2 | 833.6 | 0 | 20.4 | 372 | 0 | 1681.6 | 0 | 1449 | 0 | 2620.8 | 0 | 2618.7 | 0 | 1449 | 3657.4 | 3.6574 | 3.6574
15 - 16 | 8.592 | 10.704 | 0 | 0 | 0 | 1233.4195 | 0 | 2396.1017 | 3.3 | 3.9 | 267.2 | 71.7 | 540.8 | 65 | 824.8 | 0 | 23.6 | 352.2 | 0 | 1476.8 | 0 | 1245.3 | 0 | 2412.9 | 0 | 2410.8 | 0 | 1245.3 | 3269.9 | 3.2699 | 3.2699
16 - 17 | 8.4 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 936.7883 | 0 | 2305.3507 | 3.2 | 4.4 | 261.6 | 65.4 | 256.2 | 65 | 812 | 0 | 23.6 | 351.6 | 0 | 1397.6 | 0 | 949.2 | 0 | 2322.6 | 0 | 2320.5 | 0 | 947.1 | 2881.4 | 2.8814 | 2.8814
17 - 18 | 8.376 | 13.752 | 0 | 0 | 0 | 827.8575 | 0 | 2108.4753 | 3.2 | 4.9 | 214 | 77.7 | 157.8 | 75.4 | 848.8 | 0 | 24.8 | 376.2 | 0 | 1152.8 | 0 | 837.9 | 0 | 2123.1 | 0 | 2123.1 | 0 | 837.9 | 2551.3 | 2.5513 | 2.5513
18 - 19 | 8.208 | 13.872 | 0 | 0 | 0 | 852.4917 | 0 | 2141.5285 | 3.2 | 5 | 273.6 | 78 | 109.8 | 75.8 | 913.6 | 0 | 30.4 | 388.8 | 0 | 1114.4 | 0 | 863.1 | 0 | 2158.8 | 0 | 2154.6 | 0 | 863.1 | 2595.6 | 2.5956 | 2.5956
19 - 20 | 7.872 | 13.632 | 0 | 0 | 0 | 878.5842 | 0 | 1961.5715 | 3 | 5 | 303.2 | 78.3 | 100.2 | 78.2 | 930.4 | 0 | 29.8 | 395.4 | 0 | 916.8 | 0 | 888.3 | 0 | 1976.1 | 0 | 1976.1 | 0 | 888.3 | 2436.9 | 2.4369 | 2.4369
20 - 21 | 7.584 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 885.0932 | 0 | 1954.0358 | 2.9 | 4.9 | 302.4 | 80.1 | 99.2 | 82.2 | 965.6 | 0 | 30.8 | 401.4 | 0 | 869.6 | 0 | 894.6 | 0 | 1967.7 | 0 | 1965.6 | 0 | 894.6 | 2429.9 | 2.4299 | 2.4299
21 - 22 | 7.776 | 14.208 | 0 | 0 | 0 | 876.389 | 0 | 2030.0504 | 3.1 | 5.1 | 304 | 83.7 | 89.8 | 93.4 | 976.8 | 0 | 38 | 396.6 | 0 | 914.4 | 0 | 888.3 | 0 | 2043.3 | 0 | 2043.3 | 0 | 886.2 | 2500.1 | 2.5001 | 2.5001
22 - 23 | 6.936 | 13.416 | 0 | 0 | 0 | 832.8965 | 0 | 1976.8416 | 2.7 | 4.8 | 285.2 | 76.2 | 94.6 | 85.8 | 929.6 | 0 | 36.6 | 375 | 0 | 918.4 | 0 | 842.1 | 0 | 1990.8 | 0 | 1988.7 | 0 | 842.1 | 2426.4 | 2.4264 | 2.4264
23 - 00 | 6.744 | 13.656 | 0 | 0 | 0 | 712.3195 | 0 | 1784.7228 | 2.7 | 4.9 | 236.4 | 63.9 | 87.4 | 70.6 | 774.4 | 0 | 30.6 | 322.2 | 0 | 902.4 | 0 | 722.4 | 0 | 1797.6 | 0 | 1797.6 | 0 | 722.4 | 2165.7 | 2.1657 | 2.1657
Сумма | 158.784 | 325.104 | 0 | 0 | 0 | 25236.8199 | 0 | 47573.5657 | 62.8 | 117.3 | 6354.8 | 3220.8 | 7157.4 | 1610.2 | 19336.8 | 0 | 621.8 | 8475.6 | 0 | 25844.8 | 0 | 25517.1 | 0 | 47924.1 | 0 | 47892.6 | 0 | 25504.5 | 64146.6 | 64.1466 | 64.1466

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Маега |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч