## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Макарово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Макарово | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Макарово ТСН 1 ао RS | 0,4 Макарово ТСН 2 ао RS | 10 Макарово Т 1 ао RS | 10 Макарово Т 1 ап RS | 10 Макарово Т 2 ао RS | 10 Макарово Т 2 ап RS | 10 Макарово-Блохино ао RS | 10 Макарово-Виктово ао RS | 10 Макарово-Комплекс ао RS | 10 Макарово-Макарово ао RS | 10 Макарово-Петрушино ао RS | 10 Макарово-Северная ферма ао RS | 10 Макарово-Ферма ао RS
00 - 01 | 0.346 | 0.002 | 0 | 214.4 |  |  | 11.8 |  | 202.5 |  |  |  | 3.45
01 - 02 | 0.344 | 0.002 | 0 | 218.8 |  |  | 12.1 |  | 203.4 |  |  |  | 6.45
02 - 03 | 0.346 | 0 | 0 | 202.4 |  |  | 12.6 |  | 186.6 |  |  |  | 6.45
03 - 04 | 0.344 | 0.002 | 0 | 238.4 |  |  | 13 |  | 223.05 |  |  |  | 5.4
04 - 05 | 0.342 | 0.002 | 0 | 306.8 |  |  | 13.1 |  | 293.4 |  |  |  | 4.35
05 - 06 | 0.344 | 0.002 | 0 | 343.2 |  |  | 14.5 |  | 326.25 |  |  |  | 6.15
06 - 07 | 0.344 | 0 | 0 | 364.8 |  |  | 16.7 |  | 348 |  |  |  | 4.35
07 - 08 | 0.344 | 0.002 | 0 | 392 |  |  | 14.2 |  | 376.2 |  |  |  | 6.15
08 - 09 | 0.342 | 0.002 | 0 | 375.2 |  |  | 15.7 |  | 357.3 |  |  |  | 6.15
09 - 10 | 0.344 | 0.002 | 0 | 362.4 |  |  | 16.5 |  | 343.8 |  |  |  | 6.15
10 - 11 | 0.342 | 0 | 0 | 387.6 |  |  | 14.9 |  | 371.55 |  |  |  | 5.7
11 - 12 | 0.346 | 0.002 | 0 | 394.8 |  |  | 14.7 |  | 381 |  |  |  | 3.75
12 - 13 | 0.346 | 0.002 | 0 | 393.6 |  |  | 16 |  | 376.35 |  |  |  | 6.3
13 - 14 | 0.344 | 0.002 | 0 | 410 |  |  | 17.3 |  | 391.65 |  |  |  | 6.3
14 - 15 | 0.346 | 0.002 | 0 | 376 |  |  | 15.5 |  | 358.95 |  |  |  | 6.15
15 - 16 | 0.346 | 0 | 0 | 329.6 |  |  | 15.4 |  | 312 |  |  |  | 6.3
16 - 17 | 0.346 | 0.002 | 0 | 344.4 |  |  | 15.7 |  | 326.85 |  |  |  | 6.15
17 - 18 | 0.348 | 0.002 | 0 | 374.4 |  |  | 18.2 |  | 354.75 |  |  |  | 6.3
18 - 19 | 0.346 | 0.002 | 0 | 384.8 |  |  | 18.4 |  | 364.95 |  |  |  | 6.3
19 - 20 | 0.348 | 0.002 | 0 | 357.2 |  |  | 21.5 |  | 333.6 |  |  |  | 6.45
20 - 21 | 0.348 | 0.002 | 0 | 322.4 |  |  | 18.4 |  | 302.1 |  |  |  | 6.45
21 - 22 | 0.346 | 0 | 0 | 294.4 |  |  | 16.4 |  | 275.55 |  |  |  | 6.3
22 - 23 | 0.348 | 0.002 | 0 | 262 |  |  | 15.4 |  | 244.2 |  |  |  | 6.3
23 - 00 | 0.348 | 0.002 | 0 | 249.2 |  |  | 13.4 |  | 233.4 |  |  |  | 6.15
Сумма | 8.288 | 0.038 | 0 | 7898.8 | 0 | 0 | 371.4 | 0 | 7487.4 | 0 | 0 | 0 | 139.95

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Макарово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч