## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Минькино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Минькино | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Минькино ТСН 1 ао RS | 0,4 Минькино ТСН 2 ао RS | 10 Минькино Т 1 ао RS | 10 Минькино Т 1 ап RS | 10 Минькино Т 2 ао RS | 10 Минькино Т 2 ап RS | 10 Минькино-Беловской ао RS | 10 Минькино-Беловской ап RS | 10 Минькино-Минькино ао RS | 10 Минькино-Новый путь ао RS | 10 Минькино-Панфилово ао RS | 10 Минькино-Панфилово ап RS | 10 Минькино-Питеримка ао RS | 10 Минькино-Юрово ао RS | 10 Минькино-Юрово ап RS
00 - 01 | 0.032 | 0.26 | 0 | 187.6 | 0 | 82.8 | 101.25 | 0 | 6.7 | 22.3 | 82 | 0 | 56.4 | 0 | 0
01 - 02 | 0.028 | 0.256 | 0 | 179.4 | 0 | 84 | 97.5 | 0 | 9.2 | 21 | 83.2 | 0 | 51 | 0 | 0
02 - 03 | 0.184 | 0.988 | 0 | 175 | 0 | 84.4 | 95.85 | 0 | 7 | 20.4 | 83.8 | 0 | 51 | 0 | 0
03 - 04 | 0.952 | 2.376 | 0 | 170.4 | 0 | 92.2 | 90.9 | 0 | 10.1 | 19.6 | 91.2 | 0 | 49.05 | 0 | 0
04 - 05 | 0.952 | 0.26 | 0 | 176.4 | 0 | 143.8 | 93.3 | 0 | 9.3 | 21.9 | 142.8 | 0 | 51.15 | 0 | 0
05 - 06 | 0.284 | 0.26 | 0 | 205.8 | 0 | 153.2 | 105 | 0 | 8.2 | 25.2 | 152.2 | 0 | 66.6 | 0 | 0
06 - 07 | 0.028 | 0.256 | 0 | 239 | 0 | 153 | 117.6 | 0 | 7.7 | 31.2 | 151.8 | 0 | 81.6 | 0 | 0.2
07 - 08 | 0.028 | 0.26 | 0 | 254.6 | 0 | 191 | 135.3 | 0 | 8.1 | 36.2 | 190 | 0 | 74.1 | 0 | 0
08 - 09 | 0.028 | 0.256 | 0 | 258.6 | 0 | 166.8 | 133.8 | 0 | 8.4 | 35.7 | 165.6 | 0 | 79.65 | 0 | 0
09 - 10 | 0.028 | 0.26 | 0 | 263 | 0 | 147.8 | 133.05 | 0 | 7 | 38.3 | 146.8 | 0 | 83.55 | 0 | 0.2
10 - 11 | 0.028 | 0.256 | 0 | 248.8 | 0 | 132.2 | 122.1 | 0 | 8.1 | 40.4 | 131.2 | 0 | 77.25 | 0 | 0
11 - 12 | 0.032 | 0.256 | 0 | 242.4 | 0 | 131.6 | 115.05 | 0 | 8.9 | 38.6 | 130.6 | 0 | 78.75 | 0 | 0
12 - 13 | 0.028 | 0.26 | 0 | 246.2 | 0 | 98.8 | 121.5 | 0 | 10.9 | 38 | 98 | 0 | 74.85 | 0 | 0.2
13 - 14 | 0.028 | 0.256 | 0 | 239.8 | 0 | 107.4 | 113.55 | 0 | 10 | 35.8 | 106.6 | 0 | 79.35 | 0 | 0
14 - 15 | 0.028 | 0.26 | 0 | 234.8 | 0 | 99.8 | 112.5 | 0 | 9 | 32.7 | 98.8 | 0 | 79.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0.028 | 0.26 | 0 | 232.4 | 0 | 107.4 | 108.9 | 0 | 7.4 | 30.5 | 106.6 | 0 | 84.3 | 0 | 0.2
16 - 17 | 0.028 | 0.256 | 0 | 233 | 0 | 154 | 108.9 | 0 | 9.5 | 32.7 | 153 | 0 | 80.85 | 0 | 0
17 - 18 | 0.04 | 0.252 | 0 | 235.4 | 0 | 135.8 | 107.7 | 0 | 9.9 | 37.1 | 134.6 | 0 | 79.8 | 0 | 0.2
18 - 19 | 0.036 | 0.252 | 0 | 247 | 0 | 178.4 | 121.8 | 0 | 9.8 | 40.2 | 177.4 | 0 | 73.95 | 0 | 0
19 - 20 | 0.028 | 0.26 | 0 | 256.6 | 0 | 182.8 | 128.7 | 0 | 9.3 | 36.8 | 181.4 | 0 | 80.55 | 0 | 0
20 - 21 | 0.028 | 0.26 | 0 | 248.2 | 0 | 138 | 109.5 | 0 | 10.9 | 42.5 | 137 | 0 | 84.3 | 0 | 0.2
21 - 22 | 0.028 | 0.26 | 0 | 299.2 | 0 | 108.6 | 166.65 | 0 | 10 | 37.1 | 107.8 | 0 | 84.15 | 0 | 0
22 - 23 | 0.028 | 0.26 | 0 | 275 | 0 | 91 | 150.6 | 0 | 8.6 | 33.9 | 90.2 | 0 | 80.85 | 0 | 0
23 - 00 | 0.028 | 0.26 | 0 | 228 | 0 | 81.2 | 133.2 | 0 | 7.2 | 27.8 | 80.6 | 0 | 58.8 | 0 | 0
Сумма | 2.96 | 9.04 | 0 | 5576.6 | 0 | 3046 | 2824.2 | 0 | 211.2 | 775.9 | 3023.2 | 0 | 1741.65 | 0 | 1.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Минькино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч