## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 0.172 | 0.244 | 0 | 882.6 | 0 | 478.8 | 128 | 58.6 | 68.8 | 134.4 | 355.2 | 206.85 | 147.9 | 35.12 | 228.4 | 0 | 0
01 - 02 | 0.174 | 0.243 | 0 | 825 | 0 | 439.8 | 129.2 | 55.4 | 70 | 126.4 | 309.75 | 205.35 | 146.1 | 34.32 | 191.4 | 0 | 0
02 - 03 | 0.172 | 0.291 | 0 | 805.2 | 0 | 435 | 128 | 60 | 69.4 | 117.4 | 308.85 | 191.7 | 152.1 | 32.56 | 183.2 | 0 | 0
03 - 04 | 0.174 | 0.318 | 0 | 751.8 | 0 | 444.6 | 129.2 | 62 | 66.8 | 103.6 | 269.1 | 188.1 | 150.6 | 34.32 | 194.8 | 0 | 0
04 - 05 | 0.174 | 0.318 | 0 | 784.8 | 0 | 450 | 129 | 60.2 | 64 | 103.4 | 302.1 | 191.4 | 149.85 | 34.48 | 204 | 0 | 0
05 - 06 | 0.172 | 0.29 | 0 | 853.2 | 0 | 452.4 | 129.8 | 54.2 | 63.2 | 111.4 | 363 | 196.2 | 148.5 | 38.56 | 204 | 0 | 0
06 - 07 | 0.174 | 0.244 | 0 | 1054.2 | 0 | 498.6 | 128.8 | 60.6 | 64.8 | 143.2 | 473.1 | 249.75 | 153 | 46.24 | 237.2 | 0 | 0
07 - 08 | 0.172 | 0.244 | 0 | 1222.8 | 0 | 610.8 | 129.2 | 66.2 | 144.8 | 204.8 | 542.55 | 281.4 | 170.4 | 44 | 254.6 | 0 | 0
08 - 09 | 0.172 | 0.244 | 0 | 1282.2 | 0 | 722.4 | 128.8 | 71.2 | 187.2 | 212.2 | 587.25 | 283.95 | 250.95 | 48.88 | 238.8 | 0 | 0
09 - 10 | 0.17 | 0.244 | 0 | 1255.8 | 0 | 708 | 130 | 73.6 | 194.4 | 214.6 | 564.15 | 274.2 | 249.9 | 50.96 | 216.2 | 0 | 0
10 - 11 | 0.172 | 0.245 | 0 | 1284 | 0 | 711.6 | 128.8 | 76 | 196.2 | 221.6 | 574.65 | 282 | 253.65 | 42.48 | 222.4 | 0 | 0
11 - 12 | 0.17 | 0.244 | 0 | 1267.8 | 0 | 738.6 | 133.4 | 81.4 | 210.4 | 215.4 | 539.85 | 297.75 | 254.1 | 44 | 232.8 | 0 | 0
12 - 13 | 0.17 | 0.244 | 0 | 1250.4 | 0 | 655.2 | 140.2 | 67.8 | 186 | 215 | 514.5 | 311.7 | 173.85 | 47.6 | 250 | 0 | 0
13 - 14 | 0.17 | 0.244 | 0 | 1224.6 | 0 | 753 | 134 | 70 | 199.8 | 219 | 505.35 | 295.05 | 254.85 | 44.72 | 256.4 | 0 | 0
14 - 15 | 0.168 | 0.281 | 0 | 1210.8 | 0 | 688.2 | 135 | 74.8 | 204.2 | 222.6 | 483.75 | 292.05 | 212.55 | 36.72 | 236.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0.17 | 0.334 | 0 | 1183.2 | 0 | 631.8 | 141.6 | 76.8 | 200.6 | 213.4 | 462.75 | 285.45 | 196.05 | 35.28 | 201.6 | 0 | 0
16 - 17 | 0.17 | 0.334 | 0 | 1188.6 | 0 | 603 | 147.2 | 77.6 | 183 | 211.2 | 469.5 | 279.45 | 190.05 | 44.8 | 186.2 | 0 | 0
17 - 18 | 0.17 | 0.335 | 0 | 1175.4 | 0 | 589.8 | 146.8 | 63.2 | 170.8 | 224.2 | 457.05 | 280.2 | 185.7 | 46.96 | 187.4 | 0 | 0
18 - 19 | 0.168 | 0.335 | 0 | 1173 | 0 | 558.6 | 145.8 | 62.2 | 125.2 | 168.4 | 501.45 | 290.55 | 190.05 | 47.92 | 196 | 0 | 0
19 - 20 | 0.17 | 0.334 | 0 | 1201.2 | 0 | 530.4 | 146.8 | 66.4 | 82.4 | 165.8 | 503.25 | 314.85 | 183.6 | 51.44 | 213.8 | 0 | 0
20 - 21 | 0.17 | 0.333 | 0 | 1216.2 | 0 | 573.6 | 142.6 | 62 | 80.2 | 162.8 | 534.6 | 312 | 176.1 | 84.56 | 233.6 | 0 | 0
21 - 22 | 0.17 | 0.334 | 0 | 1240.8 | 0 | 484.8 | 141.6 | 52.2 | 81.8 | 164.4 | 562.05 | 318.75 | 165.9 | 17.44 | 221.2 | 0 | 0
22 - 23 | 0.17 | 0.334 | 0 | 1215.6 | 0 | 494.4 | 140 | 55.2 | 84 | 168.8 | 538.05 | 313.95 | 163.95 | 11.36 | 236.4 | 0 | 0
23 - 00 | 0.172 | 0.335 | 0 | 1047.6 | 0 | 459 | 138 | 62.2 | 84.2 | 152.2 | 433.8 | 261.9 | 161.4 | 11.76 | 203.6 | 0 | 0
Сумма | 4.106 | 6.946 | 0 | 26596.8 | 0 | 13712.4 | 3251.8 | 1569.8 | 3082.2 | 4196.2 | 11155.65 | 6404.55 | 4481.1 | 966.48 | 5230.8 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч