## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 | 1.84 | 0.928 | 0 | 1868.8 | 2291.2 | 6 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 706.4 | 134.2 | 167.4 | 364 | 106.8 | 172.6 | 830.4 | 193.2 | 90.8 | 206 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 0 | 431.8 | 244.6 | 0 | 1876 | 1870.4 | 0 | 2287.6 | 0 | 0 | 4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4154.4 | 4.1544 | 4.1544
01 - 02 | 1.808 | 0.904 | 0 | 1756.8 | 2188.8 | 5.8 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 691.2 | 128.4 | 159.4 | 338 | 103 | 156.4 | 760.2 | 170.8 | 80.4 | 196.4 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 432.4 | 247.6 | 0 | 1766.8 | 1764 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 3945.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3939.4 | 3.9394 | 3.9394
02 - 03 | 1.536 | 0.968 | 0 | 1708.8 | 2076.8 | 5.2 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | 664.8 | 111 | 154.4 | 337.4 | 103 | 147.4 | 732.6 | 166 | 82 | 180.8 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0 | 439.6 | 232 | 0 | 1719.2 | 1713.6 | 0 | 2074.8 | 0 | 0 | 3788.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3783.6 | 3.7836 | 3.7836
03 - 04 | 1.408 | 0.904 | 0 | 1635.2 | 1929.6 | 4.6 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 595.6 | 112.2 | 132.2 | 301.4 | 99.8 | 138 | 680.4 | 158.4 | 62.8 | 172.4 | 400.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 449 | 231.8 | 0 | 1643.6 | 1638 | 0 | 1926.4 | 0 | 0 | 3564.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3559.2 | 3.5592 | 3.5592
04 - 05 | 1.272 | 0.896 | 0 | 1712 | 2022.4 | 4.4 | 3 | 0.6 | 0.4 | 633.6 | 141.8 | 136.4 | 318.8 | 107.2 | 131 | 688.2 | 182 | 85.2 | 172.8 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 453.2 | 234.6 | 0 | 1719.2 | 1716.4 | 0 | 2018.8 | 0 | 0 | 3732.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730.4 | 3.7304 | 3.7304
05 - 06 | 1.264 | 0.952 | 0 | 1916.8 | 2310.4 | 4.2 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 739.6 | 182.8 | 139.8 | 362 | 119.6 | 155.8 | 781.2 | 246.4 | 119.2 | 186.4 | 495.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 445.4 | 226.8 | 0 | 1926.4 | 1920.8 | 0 | 2307.2 | 0 | 0 | 4228 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 4225.8 | 4.2258 | 4.2258
06 - 07 | 1.304 | 0.896 | 0 | 2118.4 | 2537.6 | 4.4 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 763.6 | 192.6 | 184.4 | 459 | 125.8 | 193.6 | 908.4 | 258.8 | 94.4 | 214.8 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0 | 447 | 231.8 | 0 | 2128 | 2122.4 | 0 | 2531.2 | 0 | 0 | 4653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4654.8 | 4.6548 | 4.6548
07 - 08 | 1.264 | 0.904 | 0 | 2409.6 | 2873.6 | 4.4 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 945.2 | 200.6 | 200.2 | 451.2 | 129.2 | 204.2 | 1021.8 | 345.2 | 118.4 | 248.8 | 608.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 512.2 | 262.4 | 0 | 2419.2 | 2413.6 | 0 | 2867.2 | 0 | 0 | 5280.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280.8 | 5.2808 | 5.2808
08 - 09 | 1.272 | 0.92 | 0 | 2614.4 | 3171.2 | 4.2 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 983.6 | 206.2 | 193.4 | 513.2 | 135.4 | 188.6 | 1042.8 | 390.8 | 155.2 | 315.2 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 644.6 | 318.6 | 0 | 2623.6 | 2618 | 0 | 3161.2 | 0 | 0 | 5776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5782.6 | 5.7826 | 5.7826
09 - 10 | 1.344 | 0.968 | 0 | 2636.8 | 3283.2 | 4.6 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | 1059.2 | 182 | 180.6 | 472.6 | 131.8 | 188 | 1043.4 | 412.4 | 139.2 | 339.2 | 683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 686.4 | 368.8 | 0 | 2648.8 | 2643.2 | 0 | 3276 | 0 | 0 | 5916.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920.8 | 5.9208 | 5.9208
10 - 11 | 1.36 | 1 | 0 | 2508.8 | 3296 | 4.6 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 1049.6 | 168.8 | 187 | 448.4 | 131.4 | 179.4 | 960 | 373.6 | 143.6 | 340.8 | 704.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 685.6 | 390.6 | 0 | 2514.4 | 2508.8 | 0 | 3287.2 | 0 | 0 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5802 | 5.802 | 5.802
11 - 12 | 1.368 | 1.072 | 0 | 2384 | 3350.4 | 4.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 1033.6 | 159.6 | 187.4 | 470.2 | 120.4 | 188.6 | 977.4 | 340 | 138 | 347.2 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 0 | 596.8 | 437.8 | 0 | 2394 | 2388.4 | 0 | 3337.6 | 0 | 0 | 5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5729.8 | 5.7298 | 5.7298
12 - 13 | 1.488 | 1.16 | 0 | 2240 | 3353.6 | 4.8 | 4 | 0.6 | 0.4 | 1087.6 | 197.6 | 180.8 | 435 | 134.8 | 193.2 | 973.8 | 314.8 | 134.4 | 311.6 | 696.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 436.4 | 466.4 | 0 | 2248.4 | 2242.8 | 0 | 3346 | 0 | 0 | 5586 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 5592.2 | 5.5922 | 5.5922
13 - 14 | 1.536 | 1.24 | 0 | 2214.4 | 3238.4 | 5.2 | 4.2 | 0.4 | 0.6 | 1057.2 | 205.2 | 185.4 | 450.2 | 127 | 203.6 | 953.4 | 327.6 | 130.8 | 314 | 678.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 412.8 | 374.8 | 0 | 2223.2 | 2217.6 | 0 | 3231.2 | 0 | 0 | 5446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450.4 | 5.4504 | 5.4504
14 - 15 | 1.552 | 1.336 | 0 | 2265.6 | 3241.6 | 5.2 | 4.4 | 0.6 | 0.4 | 1038.4 | 177.4 | 185 | 446.2 | 113 | 198 | 911.4 | 308 | 137.2 | 339.2 | 657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 567.8 | 387 | 0 | 2273.6 | 2270.8 | 0 | 3228.4 | 0 | 0 | 5496.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499.4 | 5.4994 | 5.4994
15 - 16 | 1.6 | 1.472 | 0 | 2278.4 | 3244.8 | 5.2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 1008 | 167 | 168.8 | 459.2 | 121.2 | 204 | 861.6 | 285.6 | 112.8 | 320.8 | 644.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 672 | 459.4 | 0 | 2287.6 | 2282 | 0 | 3236.8 | 0 | 0 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5519.6 | 5.5196 | 5.5196
16 - 17 | 1.76 | 1.456 | 0 | 2249.6 | 3078.4 | 5.8 | 4.8 | 0.6 | 0.4 | 972 | 153.8 | 175.2 | 432.6 | 112.4 | 207.8 | 897.6 | 256 | 90.8 | 286.8 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 654 | 430.6 | 0 | 2259.6 | 2254 | 0 | 3071.6 | 0 | 0 | 5322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5325.6 | 5.3256 | 5.3256
17 - 18 | 1.824 | 1.528 | 0 | 2361.6 | 3200 | 6 | 5 | 0.4 | 0.6 | 1017.2 | 163.2 | 208.6 | 449.2 | 122.8 | 229.4 | 944.4 | 256.8 | 100 | 286.8 | 647.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 661.6 | 438.4 | 0 | 2368.8 | 2363.2 | 0 | 3192 | 0 | 0 | 5555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5557.2 | 5.5572 | 5.5572
18 - 19 | 1.84 | 1.448 | 0 | 2406.4 | 3084.8 | 6 | 5 | 0.6 | 0.4 | 943.6 | 170.4 | 204.2 | 455.8 | 128.4 | 240 | 996.6 | 251.6 | 102.4 | 270.8 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 651.2 | 362.8 | 0 | 2413.6 | 2410.8 | 0 | 3074.4 | 0 | 0 | 5479.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5484 | 5.484 | 5.484
19 - 20 | 1.792 | 1.32 | 0 | 2537.6 | 3056 | 6 | 4.4 | 0.6 | 0.6 | 945.6 | 187.6 | 226 | 491.2 | 130.8 | 240.6 | 1104.6 | 259.6 | 109.2 | 259.6 | 650.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 627.4 | 313.2 | 0 | 2548 | 2542.4 | 0 | 3049.2 | 0 | 0 | 5588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5592 | 5.592 | 5.592
20 - 21 | 1.736 | 1.224 | 0 | 2588.8 | 3008 | 5.6 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 956.8 | 218 | 240.4 | 496.4 | 143.2 | 243.8 | 1147.8 | 264 | 105.6 | 269.2 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0 | 573.4 | 253.4 | 0 | 2598.4 | 2592.8 | 0 | 3001.6 | 0 | 0 | 5588.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5594.2 | 5.5942 | 5.5942
21 - 22 | 1.624 | 1.072 | 0 | 2524.8 | 2969.6 | 5.4 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 968 | 200.6 | 245.4 | 507.2 | 150.2 | 237.4 | 1161 | 269.2 | 78 | 260.8 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 495.6 | 235.2 | 0 | 2534 | 2528.4 | 0 | 2962.4 | 0 | 0 | 5490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490.4 | 5.4904 | 5.4904
22 - 23 | 1.672 | 0.952 | 0 | 2403.2 | 2854.4 | 5.6 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 932.8 | 185.4 | 236.6 | 510.6 | 138.6 | 226.8 | 1118.4 | 260.8 | 78.8 | 248.4 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 462 | 208 | 0 | 2410.8 | 2408 | 0 | 2847.6 | 0 | 0 | 5250 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 5254.2 | 5.2542 | 5.2542
23 - 00 | 1.816 | 0.96 | 0 | 2112 | 2646.4 | 6 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 862.4 | 157.6 | 213.8 | 464.4 | 113.4 | 191.4 | 970.2 | 208 | 78 | 234.8 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 445.4 | 231.6 | 0 | 2122.4 | 2116.8 | 0 | 2643.2 | 0 | 0 | 4757.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4755.4 | 4.7554 | 4.7554
Сумма | 37.28 | 26.48 | 0 | 53452.8 | 68307.2 | 123.8 | 90.6 | 12.4 | 12 | 21655.6 | 4104 | 4492.8 | 10434.2 | 2949.2 | 4659.6 | 22467.6 | 6499.6 | 2567.2 | 6323.6 | 14265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.4 | 0 | 12883.6 | 7588.2 | 0 | 53667.6 | 53547.2 | 0 | 68143.6 | 0 | 0 | 121643.2 | 5.6 | 2.8 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч