## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 | 0.048 | 0 | 0 | 457.6 | 918.4 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | 284 | 57 | 40.8 | 142 | 48.4 | 90 | 199.2 | 69.6 | 56.4 | 42.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 68 | 0 | 431.2 | 484.4 | 0 | 966 | 0 | 0 | 1402.8 | 0 | 56 | 0 | 0
01 - 02 | 0.08 | 0 | 0 | 467.2 | 896 | 1.6 | 0.8 | 2 | 1.2 | 283.2 | 58.2 | 43.4 | 138.4 | 48 | 87.4 | 202.2 | 68 | 39.6 | 44 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 58.4 | 72.4 | 0 | 442.4 | 490 | 0 | 940.8 | 0 | 0 | 1383.2 | 0 | 53.2 | 0 | 0
02 - 03 | 0.072 | 0 | 0 | 476.8 | 870.4 | 2 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 290.4 | 58 | 45.2 | 136.6 | 47.4 | 86.8 | 200.4 | 68.8 | 48.4 | 42.4 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 64.2 | 63 | 0 | 448 | 498.4 | 0 | 915.6 | 0 | 0 | 1363.6 | 0 | 56 | 0 | 0
03 - 04 | 0.088 | 0 | 0 | 441.6 | 832 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 270.4 | 54.6 | 41 | 137.8 | 45.2 | 84.6 | 186.6 | 64.8 | 41.6 | 42.8 | 188.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 59.8 | 64.4 | 0 | 414.4 | 462 | 0 | 868 | 0 | 0 | 1285.2 | 0 | 56 | 0 | 0
04 - 05 | 0.128 | 0 | 0 | 470.4 | 841.6 | 2.2 | 0.6 | 2 | 1.4 | 291.6 | 66.2 | 43 | 149.2 | 47.2 | 83.4 | 195.6 | 67.2 | 27.2 | 42.4 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 57.4 | 65.4 | 0 | 445.2 | 492.8 | 0 | 884.8 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 53.2 | 0 | 0
05 - 06 | 0.056 | 0 | 0 | 508.8 | 931.2 | 2 | 0.8 | 2 | 1.2 | 334 | 78.2 | 43.4 | 160.6 | 47.2 | 83 | 207 | 71.2 | 57.2 | 42.8 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 69.6 | 60.6 | 0 | 490 | 537.6 | 0 | 982.8 | 0 | 0 | 1478.4 | 0 | 50.4 | 0 | 0
06 - 07 | 0.096 | 0 | 0 | 508.8 | 969.6 | 2 | 0.6 | 2 | 1.4 | 338 | 74.8 | 44.4 | 185.4 | 49 | 86.8 | 210.6 | 71.6 | 42.4 | 47.2 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 66 | 65.4 | 0 | 495.6 | 543.2 | 0 | 1030.4 | 0 | 0 | 1526 | 0 | 56 | 0 | 0
07 - 08 | 0.08 | 0 | 0 | 550.4 | 1017.6 | 2.2 | 0.6 | 2 | 1.2 | 373.2 | 74.6 | 47.6 | 175.4 | 48 | 86 | 220.8 | 79.2 | 43.2 | 52.8 | 207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 84.4 | 79.8 | 0 | 543.2 | 593.6 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 1640.8 | 0 | 50.4 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 643.2 | 1145.6 | 1.8 | 0.4 | 2 | 1.2 | 378 | 80.4 | 48.4 | 227 | 50.8 | 85.6 | 243 | 94.8 | 64 | 70 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 130.2 | 100.2 | 0 | 646.8 | 694.4 | 0 | 1237.6 | 0 | 0 | 1887.2 | 0 | 53.2 | 0 | 0
09 - 10 | 0.024 | 0.008 | 0 | 678.4 | 1257.6 | 1.6 | 0.4 | 2 | 1.4 | 438 | 71.2 | 50.4 | 216.6 | 53.4 | 92.6 | 252.6 | 97.6 | 42.8 | 78.4 | 252.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 158 | 133.4 | 0 | 683.2 | 728 | 0 | 1352.4 | 0 | 0 | 2044 | 0 | 50.4 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0.008 | 0 | 665.6 | 1212.8 | 1.6 | 0.6 | 2 | 1.4 | 433.2 | 76.8 | 51.6 | 174.2 | 54.6 | 89.4 | 244.2 | 96.4 | 60.4 | 77.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 146.6 | 142.8 | 0 | 663.6 | 714 | 0 | 1313.2 | 0 | 0 | 1982.4 | 0 | 53.2 | 0 | 0
11 - 12 | 0.024 | 0.008 | 0 | 691.2 | 1248 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 417.6 | 74.4 | 52.2 | 200.2 | 52.2 | 93.4 | 245.4 | 98 | 55.2 | 80 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 172.2 | 165.2 | 0 | 688.8 | 736.4 | 0 | 1352.4 | 0 | 0 | 2044 | 0 | 50.4 | 0 | 0
12 - 13 | 0.04 | 0.032 | 0 | 700.8 | 1299.2 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 1.6 | 422.4 | 93.6 | 56.8 | 187.2 | 72.4 | 99.4 | 256.8 | 97.2 | 61.2 | 80.4 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 124.4 | 195.4 | 0 | 691.6 | 739.2 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 2091.6 | 0 | 53.2 | 0 | 0
13 - 14 | 0.048 | 0.032 | 0 | 659.2 | 1254.4 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 1.4 | 418.4 | 97.6 | 53.4 | 200.4 | 54.8 | 97 | 247.2 | 94.8 | 54 | 78.4 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 116 | 160.6 | 0 | 649.6 | 697.2 | 0 | 1349.6 | 0 | 0 | 2007.6 | 0 | 50.4 | 0 | 0
14 - 15 | 0.024 | 0.032 | 0 | 672 | 1219.2 | 1.4 | 0.6 | 2 | 1.2 | 418.8 | 78.8 | 51.4 | 198.6 | 53.2 | 95 | 243.6 | 92.8 | 35.2 | 80.4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 156 | 143.6 | 0 | 666.4 | 711.2 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 1979.6 | 0 | 53.2 | 0 | 0
15 - 16 | 0.04 | 0.064 | 0 | 720 | 1283.2 | 1.4 | 0.4 | 2 | 1.2 | 401.6 | 74 | 53.6 | 195.2 | 70.2 | 94.8 | 243.6 | 90 | 64.8 | 74 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 189 | 213.2 | 0 | 708.4 | 758.8 | 0 | 1380.4 | 0 | 0 | 2094.4 | 0 | 53.2 | 0 | 0
16 - 17 | 0.096 | 0.072 | 0 | 707.2 | 1212.8 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 396 | 71.8 | 57.2 | 178.4 | 59.8 | 104 | 262.2 | 87.2 | 50.4 | 62 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 175 | 192.2 | 0 | 700 | 747.6 | 0 | 1299.2 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 50.4 | 0 | 0
17 - 18 | 0.128 | 0.064 | 0 | 748.8 | 1305.6 | 2 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 414 | 71.6 | 61.6 | 214.8 | 64.6 | 109 | 268.8 | 88.8 | 66.4 | 62.8 | 248.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 197.4 | 188.2 | 0 | 744.8 | 792.4 | 0 | 1402.8 | 0 | 0 | 2150.4 | 0 | 53.2 | 0 | 0
18 - 19 | 0.152 | 0.064 | 0 | 748.8 | 1190.4 | 2 | 0.6 | 2 | 1.4 | 356.8 | 71.2 | 60.4 | 208 | 67 | 107.4 | 279 | 90.4 | 53.6 | 58 | 257.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 184.8 | 143.6 | 0 | 742 | 792.4 | 0 | 1276.8 | 0 | 0 | 2024.4 | 0 | 53.2 | 0 | 0
19 - 20 | 0.136 | 0.048 | 0 | 716.8 | 1136 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 1.4 | 369.2 | 81.6 | 58.8 | 198 | 61.4 | 106 | 279.6 | 86.8 | 44.8 | 54 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 156.6 | 114.4 | 0 | 719.6 | 767.2 | 0 | 1220.8 | 0 | 0 | 1943.2 | 0 | 53.2 | 0 | 0
20 - 21 | 0.096 | 0.032 | 0 | 675.2 | 1100.8 | 2 | 0.6 | 2.2 | 1.8 | 354.8 | 79.2 | 59.4 | 207 | 58.8 | 99.8 | 268.2 | 89.6 | 64.8 | 53.6 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 0 | 128.2 | 75.6 | 0 | 672 | 722.4 | 0 | 1184.4 | 0 | 0 | 1862 | 0 | 53.2 | 0 | 0
21 - 22 | 0.048 | 0.032 | 0 | 608 | 1040 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 1.6 | 328 | 75.8 | 57 | 186.6 | 56.8 | 97.8 | 255 | 86.4 | 53.6 | 50.4 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 86.4 | 78.4 | 0 | 604.8 | 652.4 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 1727.6 | 0 | 56 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 528 | 956.8 | 1.8 | 0.6 | 2.2 | 1.6 | 310.8 | 64.2 | 48 | 174.4 | 52.8 | 91.4 | 222 | 79.6 | 52.4 | 46.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 74.2 | 52.8 | 0 | 523.6 | 574 | 0 | 1033.2 | 0 | 0 | 1562.4 | 0 | 53.2 | 0 | 0
23 - 00 | 0.032 | 0.008 | 0 | 486.4 | 931.2 | 2 | 0.4 | 2.2 | 1.2 | 294 | 59.2 | 44.8 | 179.4 | 52.2 | 86.2 | 212.4 | 70.4 | 43.6 | 44 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 60 | 59.8 | 0 | 467.6 | 518 | 0 | 996.8 | 0 | 0 | 1467.2 | 0 | 56 | 0 | 0
Сумма | 1.536 | 0.504 | 0 | 14531.2 | 26070.4 | 43.4 | 14 | 50 | 33.2 | 8616.4 | 1743 | 1213.8 | 4371.4 | 1315.4 | 2236.8 | 5646 | 2001.2 | 1223.2 | 1407.2 | 5465.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.4 | 0 | 2767.8 | 2698.4 | 0 | 14282.8 | 15447.6 | 0 | 27916 | 0 | 0 | 42280 | 0 | 1276.8 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч