## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS
00 - 01 | 0 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 156.6 | 62.9 | 6 | 30.7 | 0 | 38.6 | 0 | 15.2 | 0 | 2.9 | 156.6 | 35 | 191.6 | 191.6 | 123.2 | 314.8 | 314.8
01 - 02 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 59 | 6.1 | 25.9 | 0 | 36 | 0 | 12.96 | 0 | 2.7 | 142.8 | 32.4 | 175.2 | 175.2 | 115.3 | 290.5 | 290.5
02 - 03 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 54.3 | 5.8 | 25.1 | 0 | 35.7 | 0 | 12.08 | 0 | 2.4 | 135.6 | 31.2 | 166.8 | 166.8 | 113.1 | 279.9 | 279.9
03 - 04 | 0 | 2.828 | 0 | 0 | 0 | 131.4 | 49.1 | 6.3 | 24.7 | 0 | 36 | 0 | 12.56 | 0 | 2.4 | 131.4 | 31.2 | 162.6 | 162.6 | 110.9 | 273.5 | 273.5
04 - 05 | 0 | 2.708 | 0 | 0 | 0 | 137.7 | 51.9 | 5.9 | 25.2 | 0 | 39.5 | 0 | 12.56 | 0 | 2.5 | 137.7 | 35.8 | 173.5 | 173.5 | 124.3 | 297.8 | 297.8
05 - 06 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 166.5 | 62.7 | 5.8 | 32.4 | 0 | 48.4 | 0 | 14.32 | 0 | 2.4 | 166.5 | 43.4 | 209.9 | 209.9 | 146.8 | 356.7 | 356.7
06 - 07 | 0 | 2.692 | 0 | 0 | 0 | 197.4 | 78.2 | 6.5 | 41.1 | 0 | 51.2 | 0 | 17.44 | 0 | 2.4 | 197.4 | 49.6 | 247 | 247 | 182.6 | 429.6 | 429.6
07 - 08 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 96 | 8.4 | 52.9 | 0 | 60.3 | 0 | 22.32 | 0 | 2.9 | 243.6 | 60.8 | 304.4 | 304.4 | 224.2 | 528.6 | 528.6
08 - 09 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 256.5 | 103.2 | 8.9 | 53.3 | 0 | 62 | 0 | 24.64 | 0 | 4.1 | 256.5 | 66.4 | 322.9 | 322.9 | 235.4 | 558.3 | 558.3
09 - 10 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 269.7 | 108.1 | 8.7 | 60.1 | 0 | 59.1 | 0 | 27.84 | 0 | 5.2 | 269.7 | 94.4 | 364.1 | 364.1 | 221.4 | 585.5 | 585.5
10 - 11 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 257.4 | 103.1 | 6.7 | 56.2 | 0 | 64.4 | 0 | 21.12 | 0 | 5 | 257.4 | 87.6 | 345 | 345 | 214 | 559 | 559
11 - 12 | 0 | 2.824 | 0 | 0 | 0 | 232.5 | 90.7 | 7.4 | 47.8 | 0 | 59.6 | 0 | 21.84 | 0 | 4.7 | 232.5 | 101 | 333.5 | 333.5 | 208.2 | 541.7 | 541.7
12 - 13 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 236.7 | 91 | 7.5 | 49.9 | 0 | 64.1 | 0 | 19.04 | 0 | 4.8 | 236.7 | 59.8 | 296.5 | 296.5 | 205.9 | 502.4 | 502.4
13 - 14 | 0 | 2.844 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 86.8 | 7.7 | 44.7 | 0 | 57.1 | 0 | 21.52 | 0 | 4.3 | 222.6 | 95.2 | 317.8 | 317.8 | 214.9 | 532.7 | 532.7
14 - 15 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 209.7 | 78.9 | 7.9 | 41 | 0 | 58.2 | 0 | 18.72 | 0 | 4.3 | 209.7 | 89.8 | 299.5 | 299.5 | 192.6 | 492.1 | 492.1
15 - 16 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 213 | 85.3 | 8 | 41 | 0 | 56.3 | 0 | 17.28 | 0 | 4.7 | 213 | 86 | 299 | 299 | 196.1 | 495.1 | 495.1
16 - 17 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 86 | 7.9 | 46.1 | 0 | 60.6 | 0 | 14.88 | 0 | 4.9 | 220.8 | 72 | 292.8 | 292.8 | 199 | 491.8 | 491.8
17 - 18 | 0 | 2.764 | 0 | 0 | 0 | 226.5 | 92.2 | 7.2 | 43.3 | 0 | 64.6 | 0 | 15.44 | 0 | 2.9 | 226.5 | 61.4 | 287.9 | 287.9 | 208.5 | 496.4 | 496.4
18 - 19 | 0 | 2.696 | 0 | 0 | 0 | 236.1 | 96.7 | 9.3 | 45.3 | 0 | 63.8 | 0 | 18.16 | 0 | 2.3 | 236.1 | 57.8 | 293.9 | 293.9 | 196.1 | 490 | 490
19 - 20 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 233.7 | 93.5 | 9.6 | 48.6 | 0 | 60.7 | 0 | 17.2 | 0 | 3.6 | 233.7 | 60.4 | 294.1 | 294.1 | 206.9 | 501 | 501
20 - 21 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 220.5 | 88.7 | 7.8 | 42.8 | 0 | 60 | 0 | 17.92 | 0 | 2.4 | 220.5 | 62.4 | 282.9 | 282.9 | 200.9 | 483.8 | 483.8
21 - 22 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 210.9 | 81.2 | 6.5 | 43.1 | 0 | 54.8 | 0 | 22.72 | 0 | 2.3 | 210.9 | 59.2 | 270.1 | 270.1 | 192 | 462.1 | 462.1
22 - 23 | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 78.5 | 5.5 | 38.5 | 0 | 51.8 | 0 | 16.48 | 0 | 2.1 | 193.2 | 46.4 | 239.6 | 239.6 | 168 | 407.6 | 407.6
23 - 00 | 0 | 2.776 | 0 | 0 | 0 | 171.3 | 70.2 | 5 | 31 | 0 | 45.8 | 0 | 17.52 | 0 | 1.6 | 171.3 | 38.4 | 209.7 | 209.7 | 144.5 | 354.2 | 354.2
Сумма | 0 | 66.472 | 0 | 0 | 0 | 4922.7 | 1948.2 | 172.4 | 990.7 | 0 | 1288.6 | 0 | 431.76 | 0 | 79.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч