## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Морозово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Морозово | [7 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 10 Морозово Т 1 ап RS | 10 Морозово Т 2 ап RS | 10 Морозово-Косково ао RS | 10 Морозово-Косково ап RS | 10 Морозово-Морозово ао RS | 10 Морозово-Пежма ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 148.4 | 25 | 0 | 101 | 22.5
01 - 02 |  |  | 0 | 133.2 | 21.3 | 0 | 89.9 | 22.2
02 - 03 |  |  | 0 | 133 | 22.2 | 0 | 90.3 | 20.5
03 - 04 |  |  | 0 | 135.8 | 22.9 | 0 | 91.6 | 21.1
04 - 05 |  |  | 0 | 166.2 | 48.4 | 0 | 96.5 | 21.3
05 - 06 |  |  | 0 | 191.8 | 60.2 | 0 | 105.1 | 26.6
06 - 07 |  |  | 0 | 218.2 | 48.9 | 0 | 136.5 | 32.9
07 - 08 |  |  | 0 | 251 | 49.2 | 0 | 165.7 | 36.8
08 - 09 |  |  | 0 | 442.4 | 45.7 | 0 | 362.3 | 34.9
09 - 10 |  |  | 0 | 486.2 | 40.3 | 0 | 409.3 | 37.9
10 - 11 |  |  | 0 | 397.8 | 38.3 | 0 | 321.4 | 38.8
11 - 12 |  |  | 0 | 455.4 | 40.3 | 0 | 378.8 | 37.2
12 - 13 |  |  | 0 | 220 | 37.5 | 0 | 145.9 | 36.7
13 - 14 |  |  | 0 | 419 | 28.1 | 0 | 357.5 | 33.8
14 - 15 |  |  | 0 | 383.2 | 26.9 | 0 | 323.5 | 33
15 - 16 |  |  | 0 | 329.2 | 32.7 | 0 | 260 | 36.5
16 - 17 |  |  | 0 | 409.2 | 26.7 | 0 | 342.9 | 40.4
17 - 18 |  |  | 0 | 324.2 | 34.7 | 0 | 246.6 | 42.5
18 - 19 |  |  | 0 | 225.8 | 41.9 | 0 | 146.4 | 37.8
19 - 20 |  |  | 0 | 228.2 | 43.4 | 0 | 145.3 | 39.2
20 - 21 |  |  | 0 | 209.2 | 39.2 | 0 | 130.3 | 39.9
21 - 22 |  |  | 0 | 216.6 | 34.6 | 0 | 142.3 | 39.4
22 - 23 |  |  | 0 | 193.2 | 29.2 | 0 | 130.7 | 33.5
23 - 00 |  |  | 0 | 155.8 | 25.8 | 0 | 101.6 | 28.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 6473 | 863.4 | 0 | 4821.4 | 794

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч