## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао | 0,4 Надеево ТСН 2 ао | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS УСПД | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS УСПД
00 - 01 | 0.58 | 1.46 | 0 | 629.6 | 0 | 111.2 | 72.4 | 311.2 | 0 | 8.4 | 121.6 | 118.5 | 56.4 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 123.2 | 122.5 | 708.8 | 0.7088 | 0.7088
01 - 02 | 0.506 | 1.838 | 0 | 597.6 | 0 | 101.6 | 69.6 | 305.6 | 0 | 7.8 | 120.8 | 95.1 | 52.5 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 112 | 112.7 | 660.8 | 0.6608 | 0.6608
02 - 03 | 0.486 | 1.676 | 0 | 559.2 | 0 | 96 | 70.8 | 289.6 | 0 | 7.2 | 110.4 | 84.6 | 51 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 106.4 | 106.4 | 548 | 0.548 | 0.548
03 - 04 | 0.486 | 1.438 | 0 | 452 | 0 | 96.8 | 68 | 271.2 | 0 | 7.8 | 24 | 85.2 | 51 | 0 | 39 | 0 | 0 | 107.8 | 107.8 | 587.2 | 0.5872 | 0.5872
04 - 05 | 0.484 | 1.264 | 0 | 490.4 | 0 | 92.8 | 94.8 | 268.8 | 0 | 7.8 | 28.8 | 94.2 | 45.3 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 103.6 | 102.9 | 624.8 | 0.6248 | 0.6248
05 - 06 | 0.484 | 1.856 | 0 | 532 | 0 | 100.8 | 99.6 | 294.4 | 0 | 8.4 | 28 | 107.1 | 51 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 110.6 | 111.3 | 701.6 | 0.7016 | 0.7016
06 - 07 | 0.472 | 1.438 | 0 | 600.8 | 0 | 115.2 | 114.4 | 339.2 | 0 | 9 | 26.4 | 116.1 | 61.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 126 | 126 | 736.8 | 0.7368 | 0.7368
07 - 08 | 0.412 | 0.814 | 0 | 621.6 | 0 | 124.8 | 109.2 | 330.4 | 0 | 8.4 | 30.4 | 147.3 | 65.1 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 776 | 0.776 | 0.776
08 - 09 | 0.41 | 1.29 | 0 | 651.2 | 0 | 126.4 | 137.2 | 329.6 | 0 | 7.8 | 33.6 | 145.8 | 70.2 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 137.2 | 137.2 | 734.4 | 0.7344 | 0.7344
09 - 10 | 0.408 | 1.242 | 0 | 608 | 0 | 123.2 | 123.2 | 320 | 0 | 7.8 | 28 | 131.1 | 66.9 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 703.2 | 0.7032 | 0.7032
10 - 11 | 0.41 | 2.732 | 0 | 580 | 0 | 127.2 | 89.6 | 319.2 | 0 | 8.4 | 26.4 | 141 | 71.1 | 0 | 47.7 | 0 | 0 | 138.6 | 138.6 | 716.8 | 0.7168 | 0.7168
11 - 12 | 0.412 | 3.01 | 0 | 589.6 | 0 | 127.2 | 95.2 | 319.2 | 0 | 7.8 | 25.6 | 144.6 | 72 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 140 | 140 | 748.8 | 0.7488 | 0.7488
12 - 13 | 0.41 | 2.852 | 0 | 621.6 | 0 | 125.6 | 122.4 | 333.6 | 0 | 8.4 | 25.6 | 135.3 | 73.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 138.6 | 137.9 | 688 | 0.688 | 0.688
13 - 14 | 0.41 | 2.564 | 0 | 562.4 | 0 | 127.2 | 98 | 317.6 | 0 | 7.8 | 24 | 119.7 | 74.7 | 0 | 44.1 | 0 | 0 | 138.6 | 139.3 | 678.4 | 0.6784 | 0.6784
14 - 15 | 0.41 | 3.142 | 0 | 551.2 | 0 | 120.8 | 92 | 304 | 0 | 8.4 | 25.6 | 125.7 | 71.1 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 134.4 | 133.7 | 665.6 | 0.6656 | 0.6656
15 - 16 | 0.486 | 2.284 | 0 | 544.8 | 0 | 116.8 | 103.6 | 292.8 | 0 | 8.4 | 24 | 120.3 | 69.3 | 0 | 37.8 | 0 | 0 | 127.4 | 128.1 | 657.6 | 0.6576 | 0.6576
16 - 17 | 0.498 | 1.584 | 0 | 540.8 | 0 | 118.4 | 82.8 | 296.8 | 0 | 8.4 | 27.2 | 129.9 | 70.2 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 130.2 | 130.2 | 684 | 0.684 | 0.684
17 - 18 | 0.5 | 1.376 | 0 | 565.6 | 0 | 115.2 | 95.6 | 312 | 0 | 8.4 | 24.8 | 129.3 | 66 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 127.4 | 126.7 | 735.2 | 0.7352 | 0.7352
18 - 19 | 0.5 | 1.262 | 0 | 620 | 0 | 133.6 | 112.4 | 330.4 | 0 | 8.4 | 26.4 | 145.8 | 75.9 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 144.2 | 144.9 | 803.2 | 0.8032 | 0.8032
19 - 20 | 0.5 | 2.148 | 0 | 669.6 | 0 | 131.2 | 114.8 | 364.8 | 0 | 7.8 | 28 | 157.5 | 72.3 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 144.2 | 143.5 | 794.4 | 0.7944 | 0.7944
20 - 21 | 0.502 | 2.622 | 0 | 663.2 | 0 | 144 | 110.8 | 365.6 | 0 | 8.4 | 26.4 | 155.1 | 79.2 | 0 | 55.5 | 0 | 0 | 156.8 | 156.1 | 823.2 | 0.8232 | 0.8232
21 - 22 | 0.502 | 2.658 | 0 | 679.2 | 0 | 146.4 | 112.4 | 375.2 | 0 | 8.4 | 48 | 138.3 | 83.4 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 158.2 | 159.6 | 858.4 | 0.8584 | 0.8584
22 - 23 | 0.54 | 2.594 | 0 | 712 | 0 | 146.4 | 77.2 | 361.6 | 0 | 9 | 131.2 | 137.7 | 78.3 | 0 | 58.5 | 0 | 0 | 159.6 | 158.9 | 805.6 | 0.8056 | 0.8056
23 - 00 | 0.578 | 2.786 | 0 | 659.2 | 0 | 128.8 | 66.8 | 328 | 0 | 8.4 | 127.2 | 130.5 | 66 | 0 | 54 | 0 | 0 | 140 | 140.7 | 14430.4 | 14.4304 | 14.4304
Сумма | 11.386 | 47.93 | 0 | 14301.6 | 0 | 2897.6 | 2332.8 | 7680.8 | 0 | 196.8 | 1142.4 | 3035.7 | 1593.6 | 0 | 1105.5 | 0 | 0 | 3173.8 | 3173.8 | 2897.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч