## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никитино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никитино | [9 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Никитино ТСН 1 ао RS | 0,4 Никитино ТСН 2 ао RS | 10 Никитино Т 1 ао RS | 10 Никитино Т 1 ап RS | 10 Никитино Т 2 ао RS | 10 Никитино Т 2 ап RS | 10 Никитино-Кирова ао RS | 10 Никитино-Козлово ао RS | 10 Никитино-Козлово ап RS | 10 Никитино-Тингатома ао RS
00 - 01 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 14.16 | 4.56 | 0 | 7.56
01 - 02 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13.36 | 4.08 | 0 | 7.56
02 - 03 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 12.48 | 4.14 | 0 | 6.54
03 - 04 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 11.12 | 3.84 | 0 | 5.94
04 - 05 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 11.84 | 3.72 | 0 | 6.96
05 - 06 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 25.8 | 12.96 | 3.42 | 0 | 9.48
06 - 07 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 14.48 | 6.06 | 0 | 11.88
07 - 08 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17.6 | 5.7 | 0 | 11.76
08 - 09 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 18.88 | 6.6 | 0 | 8.82
09 - 10 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 16.96 | 6 | 0 | 10.5
10 - 11 | 0 | 0.426 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 15.6 | 6.3 | 0 | 10.56
11 - 12 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 16.24 | 5.16 | 0 | 7.98
12 - 13 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 17.52 | 7.02 | 0 | 9.78
13 - 14 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 35 | 17.04 | 5.58 | 0 | 12.24
14 - 15 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 18.72 | 5.4 | 0 | 10.26
15 - 16 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 16.64 | 5.46 | 0 | 8.94
16 - 17 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 17.2 | 4.98 | 0 | 9.66
17 - 18 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 33 | 16.24 | 5.76 | 0 | 10.68
18 - 19 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 32.8 | 16.8 | 5.58 | 0 | 10.44
19 - 20 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 18.8 | 6.48 | 0 | 10.8
20 - 21 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18.88 | 6 | 0 | 10.98
21 - 22 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 16 | 6.9 | 0 | 12.12
22 - 23 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 17.28 | 6.36 | 0 | 10.68
23 - 00 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 14.16 | 5.94 | 0 | 9.36
Сумма | 0 | 6.396 | 0 | 0 | 0 | 745.2 | 380.96 | 131.04 | 0 | 231.48

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никитино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч