## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Паприха | [21 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Паприха ТСН 1 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ао RS | 10 Паприха Т 1 ао RS | 10 Паприха Т 1 ап RS | 10 Паприха Т 2 ао RS | 10 Паприха Т 2 ап RS | 10 Паприха-Васильевское ао RS | 10 Паприха-Васильевское ап RS | 10 Паприха-Дружба ао RS | 10 Паприха-Дружба ап RS | 10 Паприха-Захарово ао RS | 10 Паприха-Захарово ап RS | 10 Паприха-КСП ао RS | 10 Паприха-КСП ап RS | 10 Паприха-Огарково ао RS | 10 Паприха-Огарково ап RS | 10 Паприха-Промзона 1 ао RS | 10 Паприха-Промзона 1 ап RS | 10 Паприха-Промзона 2 ао RS | 10 Паприха-Промзона 2 ап RS | 10 Паприха-Птицефабрика ао RS | 10 Паприха-Птицефабрика ап RS
00 - 01 | 0.494 | 0.01 | 0 | 870.8 | 0 | 253.2 | 174 | 0 | 275.7 | 0 | 109 | 0 | 34.35 | 0 | 220.2 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 272.4 | 0 | 1090.9 | 1.0909 | 1.0909
01 - 02 | 0.538 | 0.01 | 0 | 824.8 | 0 | 228.8 | 171.6 | 0 | 249.6 | 0 | 105.8 | 0 | 33.9 | 0 | 196.2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 259.8 | 0 | 1021 | 1.021 | 1.021
02 - 03 | 0.538 | 0.012 | 0 | 822.4 | 0 | 197.6 | 146.8 | 0 | 246 | 0 | 101.8 | 0 | 25.05 | 0 | 173.6 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 253.8 | 0 | 996 | 0.996 | 0.996
03 - 04 | 0.516 | 0.01 | 0 | 797.2 | 0 | 192.4 | 126 | 0 | 233.1 | 0 | 102.4 | 0 | 21 | 0 | 172.2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 0 | 969.5 | 0.9695 | 0.9695
04 - 05 | 0.564 | 0.01 | 0 | 764.8 | 0 | 206 | 111.6 | 0 | 236.7 | 0 | 98.2 | 0 | 17.55 | 0 | 189.8 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 0 | 954.5 | 0.9545 | 0.9545
05 - 06 | 0.494 | 0.01 | 0 | 857.6 | 0 | 229.2 | 122.2 | 0 | 278.4 | 0 | 117.2 | 0 | 15.3 | 0 | 215 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 1072.2 | 1.0722 | 1.0722
06 - 07 | 0.492 | 0.01 | 0 | 1036.8 | 0 | 288.4 | 129.8 | 0 | 369.6 | 0 | 131.4 | 0 | 16.2 | 0 | 274 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 0 | 1311.4 | 1.3114 | 1.3114
07 - 08 | 0.49 | 0.01 | 0 | 1175.2 | 0 | 332 | 146 | 0 | 420 | 0 | 141.2 | 0 | 18.3 | 0 | 315.2 | 0 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 334.2 | 0 | 1489.8 | 1.4898 | 1.4898
08 - 09 | 0.488 | 0.01 | 0 | 1311.2 | 0 | 310 | 182.2 | 0 | 510.9 | 0 | 133.4 | 0 | 17.85 | 0 | 293.2 | 0 | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 368.4 | 0 | 1604.7 | 1.6047 | 1.6047
09 - 10 | 0.458 | 0.01 | 0 | 1268.8 | 0 | 314 | 216.8 | 0 | 462.3 | 0 | 140.4 | 0 | 20.7 | 0 | 295 | 0 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 349.8 | 0 | 1562.9 | 1.5629 | 1.5629
10 - 11 | 0.45 | 0.01 | 0 | 1277.6 | 0 | 312 | 224.4 | 0 | 441.3 | 0 | 140.8 | 0 | 21.3 | 0 | 291.8 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 358.2 | 0 | 1569.5 | 1.5695 | 1.5695
11 - 12 | 0.436 | 0.01 | 0 | 1313.2 | 0 | 301.2 | 226.4 | 0 | 459.3 | 0 | 126 | 0 | 19.8 | 0 | 282.6 | 0 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 389.4 | 0 | 1595.5 | 1.5955 | 1.5955
12 - 13 | 0.406 | 0.01 | 0 | 1165.2 | 0 | 294.4 | 168 | 0 | 435.6 | 0 | 124.4 | 0 | 18.6 | 0 | 277.2 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 1442 | 1.442 | 1.442
13 - 14 | 0.404 | 0.01 | 0 | 1260.8 | 0 | 283.6 | 198.6 | 0 | 520.8 | 0 | 126.6 | 0 | 20.55 | 0 | 264.2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 343.8 | 0 | 1525 | 1.525 | 1.525
14 - 15 | 0.406 | 0.01 | 0 | 1325.6 | 0 | 280 | 218.6 | 0 | 544.8 | 0 | 130.6 | 0 | 17.25 | 0 | 264.2 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 353.4 | 0 | 1590.8 | 1.5908 | 1.5908
15 - 16 | 0.426 | 0.01 | 0 | 1262.4 | 0 | 271.2 | 173.4 | 0 | 523.2 | 0 | 111.8 | 0 | 16.5 | 0 | 256 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 370.2 | 0 | 1518.2 | 1.5182 | 1.5182
16 - 17 | 0.434 | 0.01 | 0 | 1196 | 0 | 258.8 | 181.2 | 0 | 474 | 0 | 107.2 | 0 | 18.45 | 0 | 241.4 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 1437.8 | 1.4378 | 1.4378
17 - 18 | 0.438 | 0.012 | 0 | 1098 | 0 | 255.6 | 165.8 | 0 | 394.2 | 0 | 107.8 | 0 | 18.45 | 0 | 238.4 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 1336.4 | 1.3364 | 1.3364
18 - 19 | 0.474 | 0.01 | 0 | 1142 | 0 | 248.4 | 180 | 0 | 393.9 | 0 | 137.8 | 0 | 19.2 | 0 | 229.8 | 0 | 74.8 | 0 | 0 | 0 | 355.2 | 0 | 1371.5 | 1.3715 | 1.3715
19 - 20 | 0.492 | 0.01 | 0 | 1161.6 | 0 | 281.2 | 174.2 | 0 | 408.6 | 0 | 161.2 | 0 | 16.95 | 0 | 265.8 | 0 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 352.2 | 0 | 1427.8 | 1.4278 | 1.4278
20 - 21 | 0.506 | 0.01 | 0 | 1179.2 | 0 | 311.6 | 167.6 | 0 | 423.9 | 0 | 157.8 | 0 | 16.35 | 0 | 296.4 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 359.4 | 0 | 1475.9 | 1.4759 | 1.4759
21 - 22 | 0.488 | 0.01 | 0 | 1064.8 | 0 | 314.4 | 171.2 | 0 | 369 | 0 | 140.8 | 0 | 15.45 | 0 | 300.8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 0 | 1366.2 | 1.3662 | 1.3662
22 - 23 | 0.49 | 0.01 | 0 | 974 | 0 | 318.8 | 163.8 | 0 | 324 | 0 | 130.2 | 0 | 28.8 | 0 | 291.8 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 304.2 | 0 | 1266.2 | 1.2662 | 1.2662
23 - 00 | 0.492 | 0.01 | 0 | 915.6 | 0 | 283.6 | 165 | 0 | 284.4 | 0 | 130.2 | 0 | 31.2 | 0 | 253.6 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 287.4 | 0 | 1169.2 | 1.1692 | 1.1692
Сумма | 11.414 | 0.244 | 0 | 26065.6 | 0 | 6566.4 | 4105.2 | 0 | 9279.3 | 0 | 3014 | 0 | 499.05 | 0 | 6098.4 | 0 | 1869.2 | 0 | 0 | 0 | 7798.8 | 0 | 32164.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Паприха |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч