## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Прожектор | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Прожектор | [13 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Прожектор ТСН 1 ао RS | 0,4 Прожектор ТСН 2 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ао RS | 10 Прожектор Т 1 ап RS | 10 Прожектор Т 2 ао RS | 10 Прожектор Т 2 ап RS | 10 Прожектор-Ербуга ао RS | 10 Прожектор-Коренево ао RS | 10 Прожектор-Палагино ао RS | 10 Прожектор-Палагино ап RS | 10 Прожектор-Уткино ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ао RS | 10 Прожектор-Харитоново ап RS | 10 Прожектор-Янгосарь ао RS
00 - 01 | 0.226 | 0.121 | 0 | 95.4 | 0 | 155.1 | 13.8 | 0 | 42.8 | 0 | 60.75 | 111.6 | 0 | 20.8 | 250.5 | 0.2505 | 0.2505
01 - 02 | 0.225 | 0.1195 | 0 | 89.1 | 0 | 148.8 | 12.75 | 0 | 39.4 | 0 | 56.55 | 108.8 | 0 | 20 | 237.9 | 0.2379 | 0.2379
02 - 03 | 0.226 | 0.121 | 0 | 83.4 | 0 | 125.1 | 12.3 | 0 | 36.2 | 0 | 46.8 | 88.6 | 0 | 24.2 | 208.5 | 0.2085 | 0.2085
03 - 04 | 0.226 | 0.12 | 0 | 82.2 | 0 | 120.3 | 10.65 | 0 | 37 | 0 | 47.7 | 82.6 | 0 | 24.2 | 202.5 | 0.2025 | 0.2025
04 - 05 | 0.225 | 0.121 | 0 | 83.4 | 0 | 126.3 | 11.7 | 0 | 38.4 | 0 | 49.8 | 87.6 | 0 | 22.1 | 209.7 | 0.2097 | 0.2097
05 - 06 | 0.225 | 0.1215 | 0 | 93.6 | 0 | 128.1 | 15 | 0 | 38.2 | 0 | 52.5 | 89 | 0 | 26 | 221.7 | 0.2217 | 0.2217
06 - 07 | 0.226 | 0.1215 | 0 | 121.2 | 0 | 151.5 | 17.85 | 0 | 57.6 | 0 | 74.4 | 93.2 | 0 | 29.1 | 272.7 | 0.2727 | 0.2727
07 - 08 | 0.225 | 0.12 | 0 | 147.3 | 0 | 184.2 | 19.05 | 0 | 73.2 | 0 | 99 | 110.2 | 0 | 29.3 | 331.5 | 0.3315 | 0.3315
08 - 09 | 0.225 | 0.1195 | 0 | 159 | 0 | 217.5 | 18.3 | 0 | 86 | 0 | 99.3 | 130.6 | 0 | 41.3 | 376.5 | 0.3765 | 0.3765
09 - 10 | 0.226 | 0.1205 | 0 | 164.7 | 0 | 196.2 | 18.3 | 0 | 58.6 | 0 | 87.6 | 136.6 | 0 | 59.5 | 360.9 | 0.3609 | 0.3609
10 - 11 | 0.225 | 0.12 | 0 | 153.6 | 0 | 205.2 | 16.2 | 0 | 55.2 | 0 | 81.3 | 149.2 | 0 | 56.5 | 358.8 | 0.3588 | 0.3588
11 - 12 | 0.224 | 0.121 | 0 | 160.5 | 0 | 189.6 | 16.35 | 0 | 51.2 | 0 | 87.15 | 137.4 | 0 | 56.9 | 350.1 | 0.3501 | 0.3501
12 - 13 | 0.225 | 0.1205 | 0 | 136.8 | 0 | 185.1 | 17.25 | 0 | 51.8 | 0 | 88.05 | 132.6 | 0 | 31.8 | 321.9 | 0.3219 | 0.3219
13 - 14 | 0.225 | 0.1195 | 0 | 134.4 | 0 | 203.7 | 13.35 | 0 | 55.8 | 0 | 73.8 | 147 | 0 | 47.5 | 338.1 | 0.3381 | 0.3381
14 - 15 | 0.223 | 0.119 | 0 | 155.1 | 0 | 189.9 | 16.35 | 0 | 63.8 | 0 | 75.15 | 125.2 | 0 | 63.8 | 345 | 0.345 | 0.345
15 - 16 | 0.224 | 0.1195 | 0 | 128.4 | 0 | 196.5 | 14.85 | 0 | 65.8 | 0 | 73.65 | 130.2 | 0 | 39.9 | 324.9 | 0.3249 | 0.3249
16 - 17 | 0.224 | 0.119 | 0 | 146.7 | 0 | 288.9 | 13.8 | 0 | 148.2 | 0 | 79.05 | 139 | 0 | 54.1 | 435.6 | 0.4356 | 0.4356
17 - 18 | 0.224 | 0.1195 | 0 | 127.5 | 0 | 272.1 | 15.9 | 0 | 136 | 0 | 84.9 | 135 | 0 | 27 | 399.6 | 0.3996 | 0.3996
18 - 19 | 0.225 | 0.12 | 0 | 125.1 | 0 | 277.8 | 14.55 | 0 | 127.2 | 0 | 80.55 | 149.4 | 0 | 30.1 | 402.9 | 0.4029 | 0.4029
19 - 20 | 0.224 | 0.1205 | 0 | 138.3 | 0 | 283.8 | 19.05 | 0 | 135 | 0 | 83.85 | 147.4 | 0 | 35.5 | 422.1 | 0.4221 | 0.4221
20 - 21 | 0.224 | 0.1205 | 0 | 141.6 | 0 | 272.1 | 17.85 | 0 | 127.6 | 0 | 84.45 | 143.2 | 0 | 39.5 | 413.7 | 0.4137 | 0.4137
21 - 22 | 0.225 | 0.1205 | 0 | 142.5 | 0 | 275.4 | 19.05 | 0 | 133.4 | 0 | 86.85 | 140.8 | 0 | 36.5 | 417.9 | 0.4179 | 0.4179
22 - 23 | 0.224 | 0.121 | 0 | 141 | 0 | 279.3 | 21.6 | 0 | 126.2 | 0 | 86.1 | 152.2 | 0 | 33.5 | 420.3 | 0.4203 | 0.4203
23 - 00 | 0.225 | 0.1195 | 0 | 121.8 | 0 | 246.6 | 15.6 | 0 | 103.2 | 0 | 77.55 | 142.6 | 0 | 28.8 | 368.4 | 0.3684 | 0.3684
Сумма | 5.396 | 2.8855 | 0 | 3072.6 | 0 | 4919.1 | 381.45 | 0 | 1887.8 | 0 | 1816.8 | 3010 | 0 | 877.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Прожектор |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч