## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Слобода | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Слобода | [14 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Слобода ТСН 1 ао RS | 0,4 Слобода ТСН 2 ао RS | 10 Слобода Т 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ап RS | 10 Слобода Т 2 ао RS | 10 Слобода Т 2 ап RS | 10 Слобода-Аврора ао RS | 10 Слобода-Аврора ап RS | 10 Слобода-Комплекс ао RS | 10 Слобода-Палкино ао RS | 10 Слобода-Пешково ао RS | 10 Слобода-Пешково ап RS | 10 Слобода-Поселок ао RS | 10 Слобода-Поселок ап RS | 10 Слобода-Слобода ао RS
00 - 01 |  | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 611.2 | 25.6 | 0 | 33.6 | 165.8 | 11.2 | 0 | 146.1 | 0 | 229.2
01 - 02 |  | 8.848 | 0 | 0 | 0 | 602.8 | 23.2 | 0 | 38.85 | 163.1 | 11.04 | 0 | 137.7 | 0 | 228.9
02 - 03 |  | 8.936 | 0 | 0 | 0 | 584.8 | 24.4 | 0 | 27.6 | 159.6 | 11.44 | 0 | 129 | 0 | 232.35
03 - 04 |  | 8.804 | 0 | 0 | 0 | 542.4 | 23.2 | 0 | 39.6 | 159.4 | 10.88 | 0 | 123.45 | 0 | 186
04 - 05 |  | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 672.4 | 25.6 | 0 | 118.05 | 178.3 | 11.2 | 0 | 122.85 | 0 | 216
05 - 06 |  | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 800 | 26 | 0 | 163.2 | 211.7 | 11.52 | 0 | 140.1 | 0 | 246.75
06 - 07 |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 781.2 | 35.6 | 0 | 105.3 | 209 | 11.92 | 0 | 149.55 | 0 | 268.8
07 - 08 |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 986.8 | 45.2 | 0 | 129.15 | 232.5 | 12.24 | 0 | 186.6 | 0 | 380.85
08 - 09 |  | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 38.8 | 0 | 122.1 | 323.9 | 12.32 | 0 | 289.95 | 0 | 341.7
09 - 10 |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 1017.6 | 31.2 | 0 | 57.15 | 377 | 8.16 | 0 | 205.35 | 0 | 337.65
10 - 11 |  | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 1122.8 | 24.8 | 0 | 43.95 | 354 | 7.28 | 0 | 274.65 | 0 | 417.75
11 - 12 |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 1104.4 | 29.2 | 0 | 67.2 | 331.1 | 10.72 | 0 | 276.15 | 0 | 388.5
12 - 13 |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 1065.6 | 28 | 0 | 62.25 | 371 | 9.12 | 0 | 254.25 | 0 | 339.9
13 - 14 |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 1097.2 | 33.6 | 0 | 111 | 382.7 | 6.08 | 0 | 195.3 | 0 | 367.5
14 - 15 |  | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 1140.4 | 36.4 | 0 | 129.6 | 388.4 | 6.72 | 0 | 168.6 | 0 | 409.35
15 - 16 |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 964 | 34 | 0 | 85.8 | 392.7 | 6.16 | 0 | 161.25 | 0 | 282.9
16 - 17 |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 928.8 | 26 | 0 | 71.1 | 260 | 8.56 | 0 | 162.3 | 0 | 400.05
17 - 18 |  | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 832 | 28 | 0 | 57.45 | 246.1 | 6.8 | 0 | 164.25 | 0 | 328.8
18 - 19 |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 905.6 | 30.8 | 0 | 67.05 | 250.4 | 6.8 | 0 | 167.4 | 0 | 382.5
19 - 20 |  | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 844 | 32.4 | 0 | 70.2 | 249.8 | 7.68 | 0 | 173.4 | 0 | 309.75
20 - 21 |  | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 716.8 | 31.2 | 0 | 56.4 | 218.1 | 10.32 | 0 | 169.65 | 0 | 230.55
21 - 22 |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 723.2 | 28.8 | 0 | 69.9 | 217 | 8.16 | 0 | 166.95 | 0 | 231.75
22 - 23 |  | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 689.2 | 24 | 0 | 55.65 | 187.7 | 10.32 | 0 | 159 | 0 | 251.85
23 - 00 |  | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 609.2 | 24.8 | 0 | 54.6 | 166.7 | 10.32 | 0 | 146.25 | 0 | 206.4
Сумма | 0 | 31.664 | 0 | 0 | 0 | 20472.4 | 710.8 | 0 | 1836.75 | 6196 | 226.96 | 0 | 4270.05 | 0 | 7215.75

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Слобода |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч