## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 269.6 | 56.4 | 0 | 68.64 | 0 | 28.4 | 0 | 116.1 | 0 | 269.54 | 0.26954 | 0.26954
01 - 02 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 227 | 53.8 | 0 | 61.62 | 0 | 28.1 | 0 | 83.25 | 0 | 226.77 | 0.22677 | 0.22677
02 - 03 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 49.9 | 0 | 64.68 | 0 | 25 | 0 | 80.25 | 0 | 219.83 | 0.21983 | 0.21983
03 - 04 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 215.6 | 47.9 | 0 | 62.16 | 0 | 25 | 0 | 80.25 | 0 | 215.31 | 0.21531 | 0.21531
04 - 05 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 51.9 | 0 | 64.44 | 0 | 29.9 | 0 | 79.95 | 0 | 226.19 | 0.22619 | 0.22619
05 - 06 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 228 | 45.9 | 0 | 67.14 | 0 | 34.1 | 0 | 80.7 | 0 | 227.84 | 0.22784 | 0.22784
06 - 07 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 278.8 | 59 | 0 | 84.9 | 0 | 46.6 | 0 | 87.75 | 0 | 278.25 | 0.27825 | 0.27825
07 - 08 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 353.2 | 68.2 | 0 | 93.54 | 0 | 47 | 0 | 143.55 | 0 | 352.29 | 0.35229 | 0.35229
08 - 09 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 632.6 | 94.4 | 0 | 108.42 | 0 | 111.2 | 0 | 317.25 | 0 | 631.27 | 0.63127 | 0.63127
09 - 10 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 610 | 99.7 | 0 | 103.86 | 0 | 83.6 | 0 | 321.6 | 0 | 608.76 | 0.60876 | 0.60876
10 - 11 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 597.4 | 73.3 | 0 | 104.46 | 0 | 92 | 0 | 326.4 | 0 | 596.16 | 0.59616 | 0.59616
11 - 12 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 564 | 102.3 | 0 | 86.94 | 0 | 83.2 | 0 | 290.85 | 0 | 563.29 | 0.56329 | 0.56329
12 - 13 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 347.8 | 68.1 | 0 | 88.08 | 0 | 50.1 | 0 | 141 | 0 | 347.28 | 0.34728 | 0.34728
13 - 14 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 573 | 102.3 | 0 | 80.88 | 0 | 85 | 0 | 304.35 | 0 | 572.53 | 0.57253 | 0.57253
14 - 15 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 530.6 | 98.7 | 0 | 90.54 | 0 | 44.9 | 0 | 295.65 | 0 | 529.79 | 0.52979 | 0.52979
15 - 16 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 498.4 | 70.2 | 0 | 85.56 | 0 | 43.4 | 0 | 298.65 | 0 | 497.81 | 0.49781 | 0.49781
16 - 17 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 524.6 | 75.9 | 0 | 75.24 | 0 | 56 | 0 | 316.95 | 0 | 524.09 | 0.52409 | 0.52409
17 - 18 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 441.2 | 71.4 | 0 | 64.2 | 0 | 41.5 | 0 | 263.4 | 0 | 440.5 | 0.4405 | 0.4405
18 - 19 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 392 | 73 | 0 | 76.68 | 0 | 38.8 | 0 | 203.1 | 0 | 391.58 | 0.39158 | 0.39158
19 - 20 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 421 | 73.4 | 0 | 91.44 | 0 | 47.4 | 0 | 207.9 | 0 | 420.14 | 0.42014 | 0.42014
20 - 21 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 400.2 | 82.1 | 0 | 90.84 | 0 | 47.9 | 0 | 178.65 | 0 | 399.49 | 0.39949 | 0.39949
21 - 22 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 387.4 | 73.9 | 0 | 95.1 | 0 | 44.6 | 0 | 173.4 | 0 | 387 | 0.387 | 0.387
22 - 23 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 360.8 | 67.9 | 0 | 82.98 | 0 | 35.6 | 0 | 173.7 | 0 | 360.18 | 0.36018 | 0.36018
23 - 00 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 313.6 | 60.5 | 0 | 78.06 | 0 | 30.8 | 0 | 143.85 | 0 | 313.21 | 0.31321 | 0.31321
Сумма | 10.724 | 0 | 0 | 0 | 9613.8 | 1720.1 | 0 | 1970.4 | 0 | 1200.1 | 0 | 4708.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч