## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 30.6 | 0 | 52.86 | 0 | 33.2 | 0 | 110.55 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 29.7 | 0 | 49.68 | 0 | 31.4 | 0 | 75 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 27.9 | 0 | 51.48 | 0 | 30.7 | 0 | 70.65 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.6 | 27.4 | 0 | 48 | 0 | 29.3 | 0 | 70.05 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 27.1 | 0 | 48 | 0 | 29.3 | 0 | 70.05 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6 | 26.1 | 0 | 51 | 0 | 28.1 | 0 | 67.2 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 26.5 | 0 | 59.28 | 0 | 28.3 | 0 | 69.75 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 26.3 | 0 | 53.4 | 0 | 28.6 | 0 | 116.55 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.2 | 52.4 | 0 | 55.98 | 0 | 66.8 | 0 | 289.95 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 57.1 | 0 | 60.24 | 0 | 53.2 | 0 | 285.15 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 41.1 | 0 | 69.84 | 0 | 60.3 | 0 | 302.7 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.8 | 70.9 | 0 | 48.06 | 0 | 59.8 | 0 | 257.1 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.2 | 33.4 | 0 | 64.5 | 0 | 39.8 | 0 | 119.85 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 74.1 | 0 | 57.3 | 0 | 65.3 | 0 | 296.85 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 69.9 | 0 | 56.4 | 0 | 32.8 | 0 | 273.6 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 38.9 | 0 | 57.36 | 0 | 33.9 | 0 | 285.3 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 41.8 | 0 | 47.58 | 0 | 47.8 | 0 | 312.15 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.2 | 25.8 | 0 | 39.6 | 0 | 26.3 | 0 | 255.3 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.8 | 29.3 | 0 | 50.28 | 0 | 27.3 | 0 | 199.05 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 28.9 | 0 | 55.68 | 0 | 28.4 | 0 | 196.8 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.6 | 29.7 | 0 | 61.2 | 0 | 30.2 | 0 | 169.65 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.6 | 29.2 | 0 | 63.12 | 0 | 31.8 | 0 | 177.45 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.2 | 29.7 | 0 | 57.06 | 0 | 31.8 | 0 | 184.8 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.8 | 30 | 0 | 55.5 | 0 | 31.1 | 0 | 143.85 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600.4 | 903.8 | 0 | 1313.4 | 0 | 905.5 | 0 | 4399.35 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч