## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Снасудово | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Снасудово | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Снасудово ТСН 1 ао RS | 0,4 Снасудово ТСН 2 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ао RS | 10 Снасудово Т 1 ап RS | 10 Снасудово Т 2 ао RS | 10 Снасудово Т 2 ап RS | 10 Снасудово-Грибково ао RS | 10 Снасудово-Интернат ао RS | 10 Снасудово-МТМ ао RS | 10 Снасудово-МТМ ап RS | 10 Снасудово-Снасудово ао RS | 10 Снасудово-Харачево ао RS | 10 Снасудово-Харачево ап RS
00 - 01 | 0.0252 | 0.0132 | 0 | 379.6 | 0 | 198.8 | 283.8 | 41.4 | 28.8 | 0 | 24 | 198.6 | 0 | 578.4 | 0.5784 | 0.5784
01 - 02 | 0.0256 | 0.0132 | 0 | 357.6 | 0 | 205.2 | 267.6 | 39.3 | 28.5 | 0 | 21.6 | 205.8 | 0 | 562.8 | 0.5628 | 0.5628
02 - 03 | 0.228 | 0.0128 | 0 | 340 | 0 | 150.4 | 254.7 | 35.7 | 25.8 | 0 | 22.5 | 150.4 | 0 | 490.4 | 0.4904 | 0.4904
03 - 04 | 0.0252 | 0.0128 | 0 | 318.4 | 0 | 153.6 | 238.2 | 33.9 | 20.4 | 0 | 24.6 | 153.8 | 0 | 472 | 0.472 | 0.472
04 - 05 | 0.0256 | 0.0132 | 0 | 356.8 | 0 | 159.2 | 250.2 | 54.3 | 23.1 | 0 | 28.8 | 159.4 | 0 | 516 | 0.516 | 0.516
05 - 06 | 0.0252 | 0.0128 | 0 | 407.2 | 0 | 182.4 | 246.9 | 105.9 | 29.7 | 0 | 23.7 | 182.4 | 0 | 589.6 | 0.5896 | 0.5896
06 - 07 | 0.0256 | 0.0128 | 0 | 481.6 | 0 | 233.2 | 308.1 | 115.8 | 24.9 | 0 | 31.2 | 233.6 | 0 | 714.8 | 0.7148 | 0.7148
07 - 08 | 0.0252 | 0.0128 | 0 | 589.6 | 0 | 279.2 | 344.7 | 165.9 | 41.4 | 0 | 36 | 279.6 | 0 | 868.8 | 0.8688 | 0.8688
08 - 09 | 0.0256 | 0.0128 | 0 | 640.4 | 0 | 241.6 | 366.3 | 182.4 | 56.7 | 0 | 33.3 | 242.4 | 0 | 882 | 0.882 | 0.882
09 - 10 | 0.0252 | 0.0128 | 0 | 674.8 | 0 | 248.8 | 375.6 | 204 | 53.4 | 0 | 40.2 | 249.8 | 0 | 923.6 | 0.9236 | 0.9236
10 - 11 | 0.0256 | 0.0128 | 0 | 647.2 | 0 | 274 | 374.4 | 190.2 | 52.5 | 0 | 28.5 | 274.6 | 0 | 921.2 | 0.9212 | 0.9212
11 - 12 | 0.0252 | 0.0128 | 0 | 608.4 | 0 | 278.8 | 375 | 161.7 | 43.8 | 0 | 26.4 | 279.8 | 0 | 887.2 | 0.8872 | 0.8872
12 - 13 | 0.0256 | 0.0128 | 0 | 559.6 | 0 | 251.6 | 355.2 | 149.4 | 23.7 | 0 | 30.3 | 252 | 0 | 811.2 | 0.8112 | 0.8112
13 - 14 | 0.0256 | 0.0128 | 0 | 621.6 | 0 | 279.6 | 363.3 | 181.5 | 39 | 0 | 36.3 | 280.2 | 0 | 901.2 | 0.9012 | 0.9012
14 - 15 | 0.0252 | 0.0128 | 0 | 594.8 | 0 | 274.8 | 354 | 177 | 29.7 | 0 | 32.4 | 275.8 | 0 | 869.6 | 0.8696 | 0.8696
15 - 16 | 0.0256 | 0.0128 | 0 | 525.2 | 0 | 194.8 | 345 | 123.6 | 29.4 | 0 | 26.1 | 195.6 | 0 | 720 | 0.72 | 0.72
16 - 17 | 0.0252 | 0.0128 | 0 | 499.2 | 0 | 216.8 | 346.5 | 94.8 | 23.1 | 0 | 32.7 | 217.6 | 0 | 716 | 0.716 | 0.716
17 - 18 | 0.0256 | 0.0128 | 0 | 477.6 | 0 | 206.4 | 336.3 | 78.9 | 22.5 | 0 | 38.4 | 206.8 | 0 | 684 | 0.684 | 0.684
18 - 19 | 0.0252 | 0.0128 | 0 | 495.2 | 0 | 252.4 | 346.5 | 81.3 | 24.3 | 0 | 41.7 | 253.4 | 0 | 747.6 | 0.7476 | 0.7476
19 - 20 | 0.0256 | 0.0128 | 0 | 478.8 | 0 | 241.2 | 348.6 | 72.9 | 20.7 | 0 | 35.7 | 241.8 | 0 | 720 | 0.72 | 0.72
20 - 21 | 0.0256 | 0.0128 | 0 | 490 | 0 | 260.8 | 360.6 | 69.9 | 22.8 | 0 | 34.8 | 261.6 | 0 | 750.8 | 0.7508 | 0.7508
21 - 22 | 0.0252 | 0.0128 | 0 | 489.2 | 0 | 233.2 | 367.2 | 61.8 | 20.4 | 0 | 39 | 233.6 | 0 | 722.4 | 0.7224 | 0.7224
22 - 23 | 0.0256 | 0.0132 | 0 | 487.2 | 0 | 241.6 | 363.9 | 53.1 | 28.8 | 0 | 39.6 | 242.2 | 0 | 728.8 | 0.7288 | 0.7288
23 - 00 | 0.0252 | 0.0128 | 0 | 415.2 | 0 | 214 | 306 | 47.7 | 29.7 | 0 | 31.2 | 214 | 0 | 629.2 | 0.6292 | 0.6292
Сумма | 0.8124 | 0.3088 | 0 | 11935.2 | 0 | 5472.4 | 7878.6 | 2522.4 | 743.1 | 0 | 759 | 5484.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Снасудово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч