## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 | 0.004 | 0.4688 | 0 | 0 | 0 | 128.6 | 9.4 | 0.15 | 11.52 | 80.4 | 0 | 24 | 2.7
01 - 02 | 0.006 | 0.4912 | 0 | 0 | 0 | 113.8 | 8.5 | 0 | 9.06 | 74 | 0 | 19.7 | 2.04
02 - 03 | 0.004 | 0.4912 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 8.4 | 0.15 | 9.96 | 69.2 | 0 | 18.3 | 2.4
03 - 04 | 0.004 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 7.4 | 0.15 | 9.6 | 65 | 0 | 16.5 | 2.34
04 - 05 | 0.004 | 0.4576 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 7.9 | 0 | 8.34 | 65.1 | 0 | 17 | 2.46
05 - 06 | 0.006 | 0.4848 | 0 | 0 | 0 | 121.8 | 9 | 0.15 | 8.82 | 79.7 | 0 | 21.2 | 2.46
06 - 07 | 0.004 | 0.4624 | 0 | 0 | 0 | 156 | 9.1 | 0 | 11.58 | 100.4 | 0 | 31.2 | 3.12
07 - 08 | 0.004 | 0.4624 | 0 | 0 | 0 | 188.8 | 12.4 | 0 | 13.2 | 124 | 0 | 33.8 | 4.68
08 - 09 | 0.004 | 0.5088 | 0 | 0 | 0 | 199.4 | 12 | 0.15 | 15.48 | 133.9 | 0 | 34.3 | 3.36
09 - 10 | 0.004 | 0.4992 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 10.8 | 0 | 14.64 | 132.4 | 0 | 39.1 | 3.54
10 - 11 | 0.006 | 0.5056 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 12.9 | 0 | 13.38 | 134.6 | 0 | 42 | 3.84
11 - 12 | 0.004 | 0.7312 | 0 | 0 | 0 | 200.2 | 13.6 | 0 | 16.68 | 131.9 | 0 | 33.8 | 3.42
12 - 13 | 0.004 | 0.5248 | 0 | 0 | 0 | 196.8 | 13.7 | 0 | 15.96 | 131.3 | 0 | 32.5 | 2.82
13 - 14 | 0.004 | 0.4816 | 0 | 0 | 0 | 184.2 | 11.4 | 0.15 | 16.2 | 120.7 | 0 | 30.4 | 4.86
14 - 15 | 0.004 | 0.4832 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 10.1 | 0 | 15.96 | 112.3 | 0 | 27.9 | 2.94
15 - 16 | 0.006 | 0.4784 | 0 | 0 | 0 | 176.4 | 9.6 | 0 | 19.98 | 114.8 | 0 | 28.7 | 2.76
16 - 17 | 0.004 | 0.4816 | 0 | 0 | 0 | 178.6 | 10.9 | 0 | 21.3 | 108.1 | 0 | 33.6 | 4.2
17 - 18 | 0.004 | 0.4864 | 0 | 0 | 0 | 173.8 | 10.2 | 0 | 21.06 | 105.4 | 0 | 33.9 | 2.94
18 - 19 | 0.004 | 0.4912 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 13.1 | 0 | 23.88 | 115 | 0 | 34.8 | 2.28
19 - 20 | 0.004 | 0.4896 | 0 | 0 | 0 | 204.4 | 13.7 | 0 | 25.56 | 125 | 0 | 37.3 | 2.28
20 - 21 | 0.006 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 13.5 | 0.15 | 23.7 | 118 | 0 | 30.2 | 2.34
21 - 22 | 0.004 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 183 | 13.1 | 0 | 23.04 | 117.2 | 0 | 27.3 | 1.86
22 - 23 | 0.004 | 0.4688 | 0 | 0 | 0 | 165.6 | 10.9 | 0 | 18.24 | 110.3 | 0 | 23.1 | 2.4
23 - 00 | 0.004 | 0.4688 | 0 | 0 | 0 | 142.6 | 11.1 | 0.15 | 12.12 | 94.2 | 0 | 22.2 | 2.46
Сумма | 0.106 | 11.8592 | 0 | 0 | 0 | 3981.4 | 262.7 | 1.2 | 379.26 | 2562.9 | 0 | 692.8 | 70.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч