## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Сурково | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Сурково | [12 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 Сурково ТСН 1 ао RS | 0,4 Сурково ТСН 2 ао RS | 10 Сурково Т 1 ао RS | 10 Сурково Т 1 ап RS | 10 Сурково Т 2 ао RS | 10 Сурково Т 2 ап RS | 10 Сурково-Вперед ао RS | 10 Сурково-Дровиль ао RS | 10 Сурково-Заберезник ао RS | 10 Сурково-Калинино ао RS | 10 Сурково-Калинино ап RS | 10 Сурково-Прогресс ао RS | 10 Сурково-Север ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112.6 | 4.2 | 0 | 15.54 | 79.5 | 0 | 20.6 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 3.5 | 0 | 12.42 | 72.8 | 0 | 15.4 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 3.4 | 0 | 11.82 | 71.6 | 0 | 15.1 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 89 | 3 | 0 | 10.98 | 69.3 | 0 | 12.7 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 86 | 2.5 | 0 | 10.68 | 67.8 | 0 | 12.3 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 3.1 | 0 | 11.1 | 69.8 | 0 | 12.9 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 3.1 | 0 | 11.52 | 71.6 | 0 | 13.7 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 97.4 | 2.8 | 0 | 12.06 | 75.3 | 0 | 14 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 3.1 | 0 | 11.34 | 74.6 | 0 | 18.8 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 101.2 | 3 | 0 | 10.98 | 74.6 | 0 | 19.8 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 3.6 | 0 | 11.58 | 80.1 | 0 | 21.7 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 106 | 4.9 | 0 | 11.64 | 79.3 | 0 | 17.5 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112.8 | 5.1 | 0 | 12.78 | 85.9 | 0 | 16.7 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 105 | 3.6 | 0 | 12 | 81.8 | 0 | 15.1 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 101 | 3.8 | 0 | 11.94 | 77.7 | 0 | 15.1 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 3.9 | 0 | 11.52 | 76.1 | 0 | 15.7 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 4 | 0 | 11.82 | 79.3 | 0 | 20.8 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 5 | 0 | 12.72 | 81.6 | 0 | 24.2 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 112 | 4.5 | 0 | 13.44 | 83.4 | 0 | 18.1 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 4.5 | 0 | 13.92 | 83 | 0 | 17.3 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 5.6 | 0 | 13.56 | 82 | 0 | 17.2 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 5.2 | 0 | 14.4 | 84.2 | 0 | 16.8 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 4.5 | 0 | 13.98 | 80.6 | 0 | 15.7 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 3.7 | 0 | 13.2 | 79.5 | 0 | 16.5 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.8 | 93.6 | 0 | 296.94 | 1861.4 | 0 | 403.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сурково |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч