## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ У-Кубенское | [23 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ У-Кубенское | [21 empty] | за 21.06.2023
Время | 0,4 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 У-Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 У-Кубенское Т 1 ап RS | 10 У-Кубенское Т 2 ап RS | 10 У-Кубенское ТСН 1 ао RS | 10 У-Кубенское-Архангельский ао RS | 10 У-Кубенское-Грибцово ао RS | 10 У-Кубенское-Заднее ао RS | 10 У-Кубенское-Запань ао RS | 10 У-Кубенское-Митенское ао RS | 10 У-Кубенское-Нестерово ао RS | 10 У-Кубенское-Новое ао RS | 10 У-Кубенское-Приозерный ао RS | 10 У-Кубенское-Резерв яч.3 ао RS | 10 У-Кубенское-Устье ао RS | 10 У-Кубенское-Устье (резерв) ао RS | 35 У-Кубенское Т 1 ап RS | 35 У-Кубенское Т 2 ап RS | 35 У-Кубенское-Заднее ао RS | 35 У-Кубенское-Заднее ап RS | 35 У-Кубенское-Сокол ао RS | 35 У-Кубенское-Сокол ап RS
00 - 01 | 0.232 | 0.872 | 528 | 180 | 0 | 0 | 200.7 | 22.4 | 54.7 | 27.6 | 151.6 | 85.4 | 165.45 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 187.6 | 1208.2 | 0 | 0 | 1911 | 707.85 | 0.70785 | 0.70785
01 - 02 | 0.232 | 0.864 | 477.6 | 180 | 0 | 0 | 182.4 | 18.4 | 53.8 | 39.9 | 139.1 | 67.5 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 485.8 | 186.2 | 1158.5 | 0 | 0 | 1814.4 | 656.5 | 0.6565 | 0.6565
02 - 03 | 0.224 | 0.88 | 488.4 | 169.2 | 0 | 0 | 182.4 | 17.2 | 48.6 | 36.15 | 132.1 | 79.5 | 160.35 | 0 | 0 | 0 | 497.7 | 177.8 | 1115.8 | 0 | 0 | 1768.2 | 656.3 | 0.6563 | 0.6563
03 - 04 | 0.216 | 0.888 | 470.4 | 163.2 | 0 | 0 | 182.55 | 22 | 47.6 | 30.9 | 131.8 | 68.5 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 481.6 | 171.5 | 1068.2 | 0 | 0 | 1696.8 | 634.55 | 0.63455 | 0.63455
04 - 05 | 0.216 | 1.048 | 468 | 180 | 0 | 0 | 177.3 | 18 | 47 | 44.55 | 134.8 | 73.8 | 150.75 | 0 | 0 | 0 | 476 | 186.9 | 1176.7 | 0 | 0 | 1814.4 | 646.2 | 0.6462 | 0.6462
05 - 06 | 0.208 | 0.888 | 493.2 | 187.2 | 0 | 0 | 178.65 | 18.4 | 50.4 | 47.55 | 137.7 | 79.9 | 166.2 | 0 | 0 | 0 | 501.9 | 193.2 | 1276.1 | 0 | 0 | 1944.6 | 678.8 | 0.6788 | 0.6788
06 - 07 | 0.216 | 0.888 | 543.6 | 177.6 | 0 | 0 | 189 | 20.4 | 57.3 | 48.9 | 128.2 | 94.2 | 182.55 | 0 | 0 | 0 | 552.3 | 182 | 1454.6 | 0 | 0 | 2163 | 720.55 | 0.72055 | 0.72055
07 - 08 | 0.224 | 0.88 | 595.2 | 189.6 | 0 | 0 | 200.25 | 21.2 | 68 | 46.65 | 141.9 | 113.7 | 192.75 | 0 | 0 | 0 | 604.1 | 191.8 | 1675.8 | 0 | 0 | 2448.6 | 784.45 | 0.78445 | 0.78445
08 - 09 | 0.224 | 0.872 | 602.4 | 192 | 0 | 0 | 180 | 27.2 | 76.3 | 47.7 | 143.7 | 118.5 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 611.8 | 193.9 | 1969.1 | 0 | 0 | 2734.2 | 794.1 | 0.7941 | 0.7941
09 - 10 | 0.232 | 0.88 | 616.8 | 168 | 0 | 0 | 181.05 | 24 | 87.2 | 33.3 | 133.1 | 117.2 | 206.25 | 0 | 0 | 0 | 625.1 | 170.8 | 2047.5 | 0 | 0 | 2797.2 | 782.1 | 0.7821 | 0.7821
10 - 11 | 0.232 | 0.872 | 639.6 | 154.8 | 0 | 0 | 221.4 | 26 | 81 | 32.85 | 120.9 | 109.8 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 651.7 | 158.2 | 1971.2 | 0 | 0 | 2730 | 793.85 | 0.79385 | 0.79385
11 - 12 | 0.232 | 0.88 | 626.4 | 138 | 0 | 0 | 210.9 | 27.6 | 85.8 | 27 | 110.5 | 104 | 198 | 0 | 0 | 0 | 637 | 143.5 | 1896.3 | 0 | 0 | 2629.2 | 763.8 | 0.7638 | 0.7638
12 - 13 | 0.224 | 0.888 | 606 | 150 | 0 | 0 | 203.25 | 29.2 | 77.8 | 26.1 | 123 | 105.4 | 191.25 | 0 | 0 | 0 | 617.4 | 154 | 1796.2 | 0 | 0 | 2536.8 | 756 | 0.756 | 0.756
13 - 14 | 0.224 | 0.864 | 585.6 | 148.8 | 0 | 0 | 186.15 | 27.2 | 73.9 | 27.6 | 120.4 | 107.4 | 190.8 | 0 | 0 | 0 | 595 | 151.9 | 1897.7 | 0 | 0 | 2604 | 733.45 | 0.73345 | 0.73345
14 - 15 | 0.224 | 0.888 | 542.4 | 144 | 0 | 0 | 169.2 | 20.8 | 74.9 | 26.55 | 116.6 | 89.1 | 188.55 | 0 | 0 | 0 | 553.7 | 149.1 | 1962.1 | 0 | 0 | 2625 | 685.7 | 0.6857 | 0.6857
15 - 16 | 0.216 | 0.888 | 526.8 | 140.4 | 0 | 0 | 159.15 | 18.8 | 69.5 | 30 | 109.2 | 92.8 | 187.35 | 0 | 0 | 0 | 539.7 | 145.6 | 1938.3 | 0 | 0 | 2578.8 | 666.8 | 0.6668 | 0.6668
16 - 17 | 0.224 | 0.888 | 534 | 134.4 | 0 | 0 | 155.1 | 21.6 | 69.9 | 26.85 | 106.8 | 101.2 | 186 | 0 | 0 | 0 | 546 | 140.7 | 1928.5 | 0 | 0 | 2574.6 | 667.45 | 0.66745 | 0.66745
17 - 18 | 0.224 | 0.872 | 567.6 | 142.8 | 0 | 0 | 163.35 | 26 | 73.5 | 25.35 | 116.5 | 100.6 | 204.45 | 0 | 0 | 0 | 581 | 147 | 1819.3 | 0 | 0 | 2511.6 | 709.75 | 0.70975 | 0.70975
18 - 19 | 0.232 | 0.872 | 568.8 | 182.4 | 0 | 0 | 172.05 | 21.6 | 71.4 | 41.1 | 140.3 | 104.9 | 200.25 | 0 | 0 | 0 | 582.4 | 186.2 | 1792.7 | 0 | 0 | 2532.6 | 751.6 | 0.7516 | 0.7516
19 - 20 | 0.224 | 0.888 | 612 | 194.4 | 0 | 0 | 169.8 | 21.6 | 80.2 | 39.3 | 154.2 | 121.4 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 622.3 | 198.1 | 1707.3 | 0 | 0 | 2507.4 | 805.8 | 0.8058 | 0.8058
20 - 21 | 0.224 | 0.88 | 649.2 | 204 | 0 | 0 | 180.3 | 26 | 80.7 | 44.7 | 157.8 | 134.2 | 228.3 | 0 | 0 | 0 | 658.7 | 206.5 | 1754.2 | 0 | 0 | 2595.6 | 852 | 0.852 | 0.852
21 - 22 | 0.216 | 0.888 | 680.4 | 205.2 | 0 | 0 | 199.05 | 24.4 | 83.8 | 46.35 | 157.9 | 141.7 | 232.05 | 0 | 0 | 0 | 690.2 | 207.9 | 1712.2 | 0 | 0 | 2587.2 | 885.25 | 0.88525 | 0.88525
22 - 23 | 0.224 | 0.896 | 632.4 | 193.2 | 0 | 0 | 182.1 | 24 | 76.4 | 38.4 | 154.3 | 121.9 | 227.25 | 0 | 0 | 0 | 641.9 | 197.4 | 1640.1 | 0 | 0 | 2461.2 | 824.35 | 0.82435 | 0.82435
23 - 00 | 0.224 | 0.88 | 565.2 | 163.2 | 0 | 0 | 175.65 | 24 | 68 | 29.4 | 132.5 | 102.4 | 195.75 | 0 | 0 | 0 | 576.8 | 165.2 | 1471.4 | 0 | 0 | 2196.6 | 727.7 | 0.7277 | 0.7277
Сумма | 5.368 | 21.304 | 13620 | 4082.4 | 0 | 0 | 4401.75 | 548 | 1657.7 | 864.75 | 3194.9 | 2435 | 4582.8 | 0 | 0 | 0 | 13867.7 | 4193 | 39438 | 0 | 0 | 56763

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ У-Кубенское |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч