## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 26.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [15 empty] | за 26.06.2023
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS | 10 Шапша-Шапша ап RS
00 - 01 | 0.26 |  | 0 | 74.4 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 9.7 | 0 | 1.8 | 0 | 21.8 | 8 | 21.4 | 0
01 - 02 | 0.264 |  | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 8.2 | 0 | 1.8 | 0 | 21 | 6.8 | 19.9 | 0
02 - 03 | 0.264 |  | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | 7.8 | 0 | 1.2 | 0 | 19.6 | 6.2 | 19.3 | 0
03 - 04 | 0.268 |  | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 8.8 | 0 | 1.2 | 0 | 19.6 | 5.8 | 20.4 | 0
04 - 05 | 0.256 |  | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 8.5 | 0 | 1.6 | 0 | 21.6 | 6 | 21.6 | 0
05 - 06 | 0.488 |  | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 9.5 | 0 | 2.8 | 0 | 27 | 7.2 | 32.3 | 0
06 - 07 | 0.256 |  | 0 | 117.6 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 12.8 | 0 | 2.4 | 0 | 31 | 9.8 | 43.9 | 0
07 - 08 | 0.26 |  | 0 | 156 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 17.3 | 0 | 5 | 0 | 41.8 | 12 | 57 | 0
08 - 09 | 0.38 |  | 0 | 152.8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 17.2 | 0 | 5 | 0 | 46.6 | 15.2 | 44.4 | 0
09 - 10 | 0.284 |  | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 21.4 | 0 | 5 | 0 | 47 | 16.4 | 40.8 | 0
10 - 11 | 0.536 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | 25 | 0 | 19.7 | 0 | 5.2 | 0 | 47 | 15.2 | 38.4 | 0
11 - 12 | 0.324 |  | 0 | 147.6 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 18.1 | 0 | 5.8 | 0 | 44 | 14.6 | 39.7 | 0
12 - 13 | 0.312 |  | 0 | 150.8 | 0 | 0 | 24.6 | 0 | 18.3 | 0 | 5 | 0 | 50 | 15.2 | 37.3 | 0
13 - 14 | 0.416 |  | 0 | 134 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 16.8 | 0 | 4.8 | 0 | 45.2 | 12.4 | 33.5 | 0
14 - 15 | 0.312 |  | 0 | 132 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 15 | 0 | 5.2 | 0 | 40.8 | 13 | 35.2 | 0
15 - 16 | 0.312 |  | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 15.4 | 0 | 3.6 | 0 | 40 | 13.2 | 39.6 | 0
16 - 17 | 0.536 |  | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 23.1 | 0 | 15.1 | 0 | 4.2 | 0 | 38.8 | 12.6 | 40.8 | 0
17 - 18 | 0.404 |  | 0 | 139.2 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 15.8 | 0 | 3.8 | 0 | 46.2 | 14.2 | 38.3 | 0
18 - 19 | 0.492 |  | 0 | 161.2 | 0 | 0 | 27.1 | 0 | 19 | 0 | 5.6 | 0 | 41.2 | 13.2 | 54.4 | 0
19 - 20 | 0.496 |  | 0 | 157.2 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 17.3 | 0 | 4.6 | 0 | 40 | 13.4 | 58.4 | 0
20 - 21 | 0.256 |  | 0 | 159.6 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 17.9 | 0 | 5.6 | 0 | 42 | 16.8 | 55.1 | 0
21 - 22 | 0.26 |  | 0 | 138.8 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 15.9 | 0 | 5.4 | 0 | 37 | 15.2 | 43.1 | 0
22 - 23 | 0.256 |  | 0 | 108.4 | 0 | 0 | 18.1 | 0 | 13.8 | 0 | 2.8 | 0 | 30.6 | 11.4 | 30.9 | 0
23 - 00 | 0.26 |  | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10.9 | 0 | 2 | 0 | 26 | 8.8 | 25.9 | 0
Сумма | 8.152 | 0 | 0 | 2954.4 | 0 | 0 | 447.1 | 0 | 350.2 | 0 | 91.4 | 0 | 865.8 | 282.6 | 891.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | активная энергия
за 26.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч