## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 26.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 26.06.2023
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 |  | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 147.2 | 4 | 0 | 30.1 | 0 | 5.3 | 27 | 6.2 | 75.6 | 0
01 - 02 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 4.7 | 0 | 28.9 | 0 | 5.5 | 23.8 | 7.2 | 71 | 0
02 - 03 |  | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6.5 | 0 | 27.7 | 0 | 5.2 | 22.8 | 6.4 | 68.6 | 0
03 - 04 |  | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 4.7 | 0 | 24.1 | 0 | 5.4 | 25.4 | 6.8 | 61.6 | 0
04 - 05 |  | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 6.1 | 0 | 25 | 0 | 5.9 | 24.8 | 7 | 70.2 | 0
05 - 06 |  | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 5 | 0 | 30 | 0 | 5.5 | 26 | 6.2 | 78.8 | 0
06 - 07 |  | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 188 | 6.5 | 0 | 37.4 | 0 | 4.8 | 39 | 11.2 | 91.4 | 0
07 - 08 |  | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 5.8 | 0 | 40.7 | 0 | 5.1 | 46.2 | 13.2 | 105.2 | 0
08 - 09 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 244 | 5.4 | 0 | 53.4 | 0 | 6.9 | 43.4 | 14.8 | 122.4 | 0
09 - 10 |  | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 7.6 | 0 | 40.3 | 0 | 5.7 | 47.4 | 12.6 | 124.4 | 0
10 - 11 |  | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 228 | 9.7 | 0 | 39.5 | 0 | 5.5 | 47.6 | 4.8 | 123.8 | 0
11 - 12 |  | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 6.3 | 0 | 39.7 | 0 | 5.4 | 52.6 | 0 | 109.2 | 0
12 - 13 |  | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 6.1 | 0 | 42 | 0 | 5.7 | 53 | 1 | 109.8 | 0
13 - 14 |  | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 7.7 | 0 | 42.7 | 0 | 5.8 | 50 | 0 | 97.4 | 0
14 - 15 |  | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 171.2 | 5.5 | 0 | 39.4 | 0 | 6.2 | 37.8 | 0 | 83.6 | 0
15 - 16 |  | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 181.6 | 6.5 | 0 | 36.1 | 0 | 5.7 | 42.8 | 0 | 92.6 | 0
16 - 17 |  | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 5.4 | 0 | 37.4 | 0 | 6.5 | 47.4 | 11.2 | 116.6 | 0
17 - 18 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 5.1 | 0 | 40.9 | 0 | 5.7 | 45.8 | 20.8 | 119.8 | 0
18 - 19 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 225.6 | 5.8 | 0 | 44.6 | 0 | 5.4 | 47.6 | 13.2 | 110.4 | 0
19 - 20 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 6.1 | 0 | 39.6 | 0 | 5.6 | 46 | 11.8 | 112.4 | 0
20 - 21 |  | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 202.4 | 5.3 | 0 | 39 | 0 | 5.6 | 41.6 | 10.6 | 101.8 | 0
21 - 22 |  | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 195.2 | 6 | 0 | 35.5 | 0 | 5 | 42.8 | 12.4 | 96 | 0
22 - 23 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 6 | 0 | 31.4 | 0 | 5 | 41.6 | 10.4 | 92.8 | 0
23 - 00 |  | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 5.3 | 0 | 28.2 | 0 | 5 | 36.2 | 8.2 | 80.8 | 0
Сумма | 0 | 4.468 | 0 | 0 | 0 | 4573.6 | 143.1 | 0 | 873.6 | 0 | 133.4 | 958.6 | 196 | 2316.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 26.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч