## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шелота | [23 empty] | за 26.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шелота | [7 empty] | за 26.06.2023
Время | 0,4 Шелота ТСН 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ао RS | 10 Шелота Т 1 ап RS | 10 Шелота-Дор ао RS | 10 Шелота-Север ао RS | 10 Шелота-Север ап RS | 10 Шелота-Шелота ао RS | 10 Шелота-Шелота ап RS
00 - 01 | 0.576 | 0 | 48.4 | 6.36 | 0 | 0 | 42 | 0
01 - 02 | 0.576 | 0 | 45.6 | 5.64 | 0 | 0 | 39.75 | 0
02 - 03 | 0.574 | 0 | 41.2 | 5.1 | 0 | 0 | 35.85 | 0
03 - 04 | 0.572 | 0 | 36.2 | 4.92 | 0 | 0 | 31.05 | 0
04 - 05 | 0.572 | 0 | 38 | 4.74 | 0 | 0 | 33.15 | 0
05 - 06 | 0.572 | 0 | 44.6 | 5.34 | 0 | 0 | 39.15 | 0
06 - 07 | 0.57 | 0 | 56.2 | 6.12 | 0 | 0 | 49.95 | 0
07 - 08 | 0.57 | 0 | 73.8 | 8.16 | 0 | 0 | 65.85 | 0
08 - 09 | 0.566 | 0 | 128.8 | 9.24 | 0 | 0 | 119.55 | 0
09 - 10 | 0.566 | 0 | 119.6 | 8.1 | 0 | 0 | 111.45 | 0
10 - 11 | 1.17 | 0 | 107.2 | 7.56 | 0 | 0 | 99.6 | 0
11 - 12 | 1.176 | 0 | 114.4 | 7.8 | 0 | 0 | 106.65 | 0
12 - 13 | 1.172 | 0 | 67.8 | 8.7 | 0 | 0 | 59.25 | 0
13 - 14 | 1.176 | 0 | 114.8 | 9.42 | 0 | 0 | 105.45 | 0
14 - 15 | 1.178 | 0 | 128.8 | 6.9 | 0 | 0 | 121.8 | 0
15 - 16 | 1.186 | 0 | 92 | 8.28 | 0 | 0 | 83.7 | 0
16 - 17 | 1.188 | 0 | 102.2 | 10.14 | 0 | 0 | 92.1 | 0
17 - 18 | 1.192 | 0 | 66.8 | 8.34 | 0 | 0 | 58.35 | 0
18 - 19 | 1.19 | 0 | 63.8 | 7.26 | 0 | 0 | 56.55 | 0
19 - 20 | 1.172 | 0 | 67.2 | 9.24 | 0 | 0 | 57.9 | 0
20 - 21 | 1.02 | 0 | 66.2 | 10.8 | 0 | 0 | 55.35 | 0
21 - 22 | 0.83 | 0 | 57 | 7.98 | 0 | 0 | 48.9 | 0
22 - 23 | 0.686 | 0 | 56 | 7.08 | 0 | 0 | 48.9 | 0
23 - 00 | 0.57 | 0 | 50.4 | 5.94 | 0 | 0 | 44.25 | 0
Сумма | 20.62 | 0 | 1787 | 179.16 | 0 | 0 | 1606.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шелота |  |  | активная энергия
за 26.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч