## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шокша | [23 empty] | за 26.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шокша | [7 empty] | за 26.06.2023
Время | 0,4 Шокша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шокша ТСН 2 ао RS | 10 Шокша Т 1 ао RS | 10 Шокша Т 1 ап RS | 10 Шокша Т 2 ао RS | 10 Шокша Т 2 ап RS | 10 Шокша-Нива ао RS | 10 Шокша-Шокша ао RS
00 - 01 |  | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 35 | 17.4 | 16.9 | 35 | 156.6 | 191.6
01 - 02 |  | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 16.4 | 15.3 | 32.4 | 142.8 | 175.2
02 - 03 |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 15.6 | 14.8 | 31.2 | 135.6 | 166.8
03 - 04 |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 16 | 14.5 | 31.2 | 131.4 | 162.6
04 - 05 |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 17.5 | 17.6 | 35.8 | 137.7 | 173.5
05 - 06 |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 20.4 | 22.5 | 43.4 | 166.5 | 209.9
06 - 07 |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 21.7 | 27.1 | 49.6 | 197.4 | 247
07 - 08 |  | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 28.6 | 31.7 | 60.8 | 243.6 | 304.4
08 - 09 |  | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 31.8 | 34.1 | 66.4 | 256.5 | 322.9
09 - 10 |  | 0.025 | 0.2 | 0 | 0 | 94.4 | 32.5 | 61.2 | 94.4 | 269.7 | 364.1
10 - 11 |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 32.2 | 54.7 | 87.6 | 257.4 | 345
11 - 12 |  | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 101 | 28.8 | 71.5 | 101 | 232.5 | 333.5
12 - 13 |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 27.9 | 31.4 | 59.8 | 236.7 | 296.5
13 - 14 |  | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 32.9 | 61.8 | 95.2 | 222.6 | 317.8
14 - 15 |  | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 89.8 | 29.9 | 59.2 | 89.8 | 209.7 | 299.5
15 - 16 |  | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 86 | 27.9 | 57.5 | 86 | 213 | 299
16 - 17 |  | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 72 | 29.1 | 42.4 | 72 | 220.8 | 292.8
17 - 18 |  | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 29.2 | 31.7 | 61.4 | 226.5 | 287.9
18 - 19 |  | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 30.7 | 26.6 | 57.8 | 236.1 | 293.9
19 - 20 |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 28.7 | 31.2 | 60.4 | 233.7 | 294.1
20 - 21 |  | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 28.7 | 33.1 | 62.4 | 220.5 | 282.9
21 - 22 |  | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 28.1 | 30.6 | 59.2 | 210.9 | 270.1
22 - 23 |  | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 24.4 | 21.5 | 46.4 | 193.2 | 239.6
23 - 00 |  | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 19.7 | 18 | 38.4 | 171.3 | 209.7
Сумма | 0 | 0.563 | 0.4 | 0 | 0 | 1457.6 | 616.1 | 826.9 | 1457.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шокша |  |  | активная энергия
за 26.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч