## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Горка | [23 empty] | за 26.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Горка | [27 empty] | за 26.06.2023
Время | 0,4 Горка ТСН ао | 0,4 Горка ТСН ао RS | 0,4 Горка ТСН ао RS УСПД | 10 Горка-Горка 1 ап RS | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап RS УСПД | 10 Горка-Горка 2 ап RS | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап RS УСПД | 10 Горка-Лоста 1 ао | 10 Горка-Лоста 1 ао RS | 10 Горка-Лоста 1 ао RS УСПД | 10 Горка-Лоста 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 1 ап RS УСПД | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS УСПД | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS УСПД | 10 Горка-РЭС 1 ао | 10 Горка-РЭС 1 ао RS | 10 Горка-РЭС 1 ао RS УСПД | 10 Горка-Телецентр ао | 10 Горка-Телецентр ао RS | 10 Горка-Телецентр ао RS УСПД | 10 Горка-УКРМ ао | 10 Горка-УКРМ ао RS | 10 Горка-УКРМ ао RS УСПД
00 - 01 | 0.16 | 0.164 | 0.164 | 386.4 | 385.6 | 386.4 | 71.2 | 70.4 | 71.2 | 57.6 | 58 | 58 | 0 | 0 | 255.2 | 255.4 | 255.4 | 0 | 0 | 14 | 13.8 | 13.8 | 70.4 | 70.2 | 70.2 | 57.6 | 57.4 | 57.4
01 - 02 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 364 | 364.8 | 364 | 216 | 216 | 216 | 202 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 234.8 | 234.6 | 234.6 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8 | 13.8 | 68 | 68 | 68 | 59.6 | 59.8 | 59.8
02 - 03 | 0.16 | 0.164 | 0.164 | 325.6 | 326.4 | 325.6 | 212.8 | 212.8 | 212.8 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 203.2 | 203.4 | 203.4 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 52 | 52 | 52
03 - 04 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 312.8 | 312 | 312.8 | 206.4 | 206.4 | 206.4 | 196.8 | 197 | 197 | 0 | 0 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 48.8 | 48.6 | 48.6
04 - 05 | 0.16 | 0.164 | 0.164 | 308 | 308.8 | 308 | 203.2 | 203.2 | 203.2 | 194.8 | 194.6 | 194.6 | 0 | 0 | 195.6 | 195.2 | 195.2 | 0 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 68.4 | 68.2 | 68.2 | 42.8 | 42.8 | 42.8
05 - 06 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 343.2 | 342.4 | 343.2 | 108 | 107.2 | 108 | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 215.6 | 215.6 | 215.6 | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 70 | 70.2 | 70.2 | 55.2 | 55.2 | 55.2
06 - 07 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 443.2 | 443.2 | 443.2 | 193.6 | 195.2 | 193.6 | 185.2 | 185.2 | 185.2 | 0 | 0 | 294 | 294.2 | 294.2 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 75.2 | 75.4 | 75.4
07 - 08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 477.6 | 478.4 | 477.6 | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 133.6 | 133.8 | 133.8 | 0 | 0 | 309.6 | 309.8 | 309.8 | 0 | 0 | 16 | 15.8 | 15.8 | 72.8 | 73 | 73 | 92.4 | 92.2 | 92.2
08 - 09 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 284 | 283.2 | 284 | 264.8 | 264.6 | 264.6 | 0 | 0 | 332 | 332 | 332 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 74.4 | 74.2 | 74.2 | 156.4 | 156.6 | 156.6
09 - 10 | 0.16 | 0.164 | 0.164 | 564.8 | 564.8 | 564.8 | 280 | 280 | 280 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 74 | 73.8 | 73.8 | 137.2 | 137.4 | 137.4
10 - 11 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 552 | 552 | 552 | 276.8 | 276.8 | 276.8 | 256.8 | 256.6 | 256.6 | 0 | 0 | 344.8 | 344.8 | 344.8 | 0 | 0 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 130.4 | 130.2 | 130.2
11 - 12 | 0.16 | 0.164 | 0.164 | 554.4 | 553.6 | 554.4 | 279.2 | 280 | 279.2 | 260 | 260.4 | 260.4 | 0 | 0 | 340.8 | 340.6 | 340.6 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 74 | 74.2 | 74.2 | 136 | 136 | 136
12 - 13 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 544 | 544 | 544 | 189.6 | 188.8 | 189.6 | 172.8 | 172.4 | 172.4 | 0 | 0 | 326 | 326.2 | 326.2 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 140 | 139.8 | 139.8
13 - 14 | 0.16 | 0.164 | 0.164 | 536.8 | 537.6 | 536.8 | 282.4 | 283.2 | 282.4 | 264.8 | 265 | 265 | 0 | 0 | 327.6 | 327.4 | 327.4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 75.6 | 75.4 | 75.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4
14 - 15 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 529.6 | 528 | 529.6 | 277.6 | 276.8 | 277.6 | 258.8 | 258.8 | 258.8 | 0 | 0 | 330.8 | 331 | 331 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 75.6 | 75.8 | 75.8 | 118.4 | 118.6 | 118.6
15 - 16 | 0.16 | 0.164 | 0.164 | 530.4 | 531.2 | 530.4 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 259.6 | 259.6 | 259.6 | 0 | 0 | 328.8 | 328.6 | 328.6 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 76 | 76 | 76 | 122.8 | 122.8 | 122.8
16 - 17 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 496.8 | 496 | 496.8 | 266.4 | 267.2 | 266.4 | 249.2 | 249.2 | 249.2 | 0 | 0 | 334.4 | 334.4 | 334.4 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 82.8 | 82.8 | 82.8
17 - 18 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 500.8 | 502.4 | 500.8 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 218.8 | 218.8 | 218.8 | 0 | 0 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 89.6 | 89.6 | 89.6
18 - 19 | 0.16 | 0.164 | 0.164 | 512.8 | 512 | 512.8 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 108.4 | 108.2 | 108.2 | 0 | 0 | 364.8 | 365 | 365 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 71.2 | 71 | 71
19 - 20 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 519.2 | 518.4 | 519.2 | 116.8 | 116.8 | 116.8 | 107.2 | 107.4 | 107.4 | 0 | 0 | 373.2 | 373 | 373 | 0 | 0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 72.4 | 72.4 | 72.4 | 69.2 | 69.4 | 69.4
20 - 21 | 0.16 | 0.164 | 0.164 | 508 | 508.8 | 508 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 214.4 | 214.4 | 214.4 | 0 | 0 | 376.4 | 376.6 | 376.6 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 72 | 72.2 | 72.2 | 55.2 | 55 | 55
21 - 22 | 0.168 | 0.164 | 0.164 | 501.6 | 502.4 | 501.6 | 222.4 | 220.8 | 222.4 | 212 | 211.8 | 211.8 | 0 | 0 | 374.4 | 374.2 | 374.2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 71.6 | 71.4 | 71.4 | 51.6 | 51.8 | 51.8
22 - 23 | 0.16 | 0.164 | 0.164 | 476.8 | 476.8 | 476.8 | 220.8 | 222.4 | 220.8 | 207.6 | 207.6 | 207.6 | 0 | 0 | 350 | 350.2 | 350.2 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 70.8 | 71 | 71 | 51.6 | 51.6 | 51.6
23 - 00 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 426.4 | 425.6 | 426.4 | 216.8 | 216 | 216.8 | 202.4 | 202.8 | 202.8 | 0 | 0 | 297.2 | 297.2 | 297.2 | 0 | 0 | 14 | 14.2 | 14.2 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 54.8 | 54.6 | 54.6
Сумма | 3.944 | 3.948 | 3.948 | 11281.6 | 11281.6 | 11281.6 | 5120.8 | 5120 | 5120.8 | 4786.8 | 4787.2 | 4787.2 | 0 | 0 | 7388.4 | 7388.6 | 7388.6 | 0 | 0 | 340 | 340 | 340 | 1733.2 | 1733 | 1733 | 2081.2 | 2081 | 2081

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Горка |  |  | активная энергия
за 26.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч