## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Грибково | [23 empty] | за 26.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Грибково | [5 empty] | за 26.06.2023
Время | 10 РП Грибково-Грибково ао RS | 10 РП Грибково-Грибково ап RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ао RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ап RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ао RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ап RS
00 - 01 | 209.7 | 0 | 244.4 | 0 | 0 | 36.6
01 - 02 | 195.3 | 0 | 240.4 | 0 | 0 | 33.3
02 - 03 | 186.3 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 34.2
03 - 04 | 176.1 | 0 | 227.2 | 0 | 0 | 36
04 - 05 | 182.4 | 0 | 233.6 | 0 | 0 | 43.8
05 - 06 | 198 | 0 | 259.6 | 0 | 0 | 46.8
06 - 07 | 233.1 | 0 | 291.2 | 0 | 0 | 57.9
07 - 08 | 278.1 | 0 | 318.4 | 0 | 0 | 60.6
08 - 09 | 296.1 | 0 | 347.6 | 0 | 0 | 60.3
09 - 10 | 315.6 | 0 | 348.8 | 0 | 0 | 56.1
10 - 11 | 322.5 | 0 | 336 | 0 | 0 | 58.2
11 - 12 | 324.9 | 0 | 306 | 0 | 0 | 59.1
12 - 13 | 321.9 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 55.2
13 - 14 | 325.5 | 0 | 326.4 | 0 | 0 | 63.9
14 - 15 | 316.5 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 57.6
15 - 16 | 329.1 | 0 | 299.2 | 0 | 0 | 74.7
16 - 17 | 322.2 | 0 | 264.4 | 0 | 0 | 62.4
17 - 18 | 329.1 | 0 | 250 | 0 | 0 | 69
18 - 19 | 322.2 | 0 | 246 | 0 | 0 | 68.4
19 - 20 | 317.1 | 0 | 236 | 0 | 0 | 73.5
20 - 21 | 305.7 | 0 | 236 | 0 | 0 | 66.9
21 - 22 | 289.5 | 0 | 217.6 | 0 | 0 | 54.6
22 - 23 | 267.9 | 0 | 202 | 0 | 0 | 40.2
23 - 00 | 231.3 | 0 | 175.6 | 0 | 0 | 36.9
Сумма | 6596.1 | 0 | 6465.2 | 0 | 0 | 1306.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Грибково |  |  | активная энергия
за 26.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч