## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Победа | [23 empty] | за 26.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Победа | [9 empty] | за 26.06.2023
Время | 0,4 Победа ТСН 1 ао RS | 0,4 Победа ТСН 2 ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ап RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ао RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ап RS | 10 Победа-Никулинское ао RS | 10 Победа-Семеновская ао RS | 10 Победа-Семеновская ап RS | 10 Победа-Слободка ао RS
00 - 01 | 0.124 |  | 0 | 19.4 | 3.4 | 0 | 9.2 | 1.9 | 0 | 4.7
01 - 02 | 0.124 |  | 0 | 16.8 | 3.4 | 0 | 8.3 | 2 | 0 | 3.2
02 - 03 | 0.124 |  | 0 | 16.6 | 3.6 | 0 | 7.9 | 1.7 | 0 | 3.4
03 - 04 | 0.124 |  | 0 | 17.2 | 4 | 0 | 7.7 | 1.7 | 0 | 3.7
04 - 05 | 0.12 |  | 0 | 17.6 | 4.2 | 0 | 7.8 | 2 | 0 | 3.5
05 - 06 | 0.124 |  | 0 | 36.6 | 21 | 0 | 9.6 | 1.7 | 0 | 4
06 - 07 | 0.12 |  | 0 | 45.4 | 24.8 | 0 | 10.7 | 2.2 | 0 | 7.4
07 - 08 | 0.12 |  | 0 | 45.6 | 23.6 | 0 | 12.4 | 2.3 | 0 | 6.9
08 - 09 | 0.124 |  | 0 | 43.4 | 13.4 | 0 | 18.1 | 1.8 | 0 | 10
09 - 10 | 0.108 |  | 0 | 40.8 | 10.2 | 0 | 15.9 | 2.7 | 0 | 11.6
10 - 11 | 0.108 |  | 0 | 35.8 | 8.6 | 0 | 14.6 | 3.5 | 0 | 8.7
11 - 12 | 0.108 |  | 0 | 31.6 | 2.2 | 0 | 17.2 | 3.2 | 0 | 9
12 - 13 | 0.104 |  | 0 | 29.4 | 2.2 | 0 | 16.9 | 2 | 0 | 8.3
13 - 14 | 0.104 |  | 0 | 29.6 | 2.4 | 0 | 15.1 | 3.9 | 0 | 8.1
14 - 15 | 0.104 |  | 0 | 26.8 | 2.2 | 0 | 14.7 | 1.8 | 0 | 8.2
15 - 16 | 0.104 |  | 0 | 27.8 | 2 | 0 | 16.4 | 1.9 | 0 | 7.3
16 - 17 | 0.104 |  | 0 | 29.4 | 4 | 0 | 13.7 | 2.5 | 0 | 9.1
17 - 18 | 0.104 |  | 0 | 40.4 | 12.6 | 0 | 15.4 | 2.1 | 0 | 10.3
18 - 19 | 0.108 |  | 0 | 55.6 | 25.8 | 0 | 17.3 | 2.4 | 0 | 9.5
19 - 20 | 0.104 |  | 0 | 47.8 | 21.4 | 0 | 14.8 | 2.9 | 0 | 8.4
20 - 21 | 0.104 |  | 0 | 44 | 16.6 | 0 | 16.1 | 2.5 | 0 | 8.5
21 - 22 | 0.104 |  | 0 | 39 | 14.4 | 0 | 13.9 | 2.3 | 0 | 7.9
22 - 23 | 0.108 |  | 0 | 24.8 | 4.8 | 0 | 12.2 | 1.8 | 0 | 5.7
23 - 00 | 0.112 |  | 0 | 20.2 | 3.6 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0 | 4.9
Сумма | 2.692 | 0 | 0 | 781.6 | 234.4 | 0 | 315.7 | 54.6 | 0 | 172.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Победа |  |  | активная энергия
за 26.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч