## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 110 кВ ТЭЦ | [23 empty] | за 26.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 110 кВ ТЭЦ | [15 empty] | за 26.06.2023
Время | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ап RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ао RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ап RS
00 - 01 | 0.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37982.4023 | 0 | 36793.2715 | 0 | 4379.1655 | 0 | 11413.1133
01 - 02 | 0.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37712.3633 | 0 | 37173.4336 | 0 | 4171.7467 | 0 | 10503.0361
02 - 03 | 0.57587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38396.9844 | 0 | 37685.3105 | 0 | 3819.4014 | 0 | 9774.8477
03 - 04 | 0.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38219.0352 | 0 | 38372.9805 | 0 | 3735.9512 | 0 | 9283.165
04 - 05 | 0.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27095.2656 | 0 | 26125.1113 | 0 | 3758.0521 | 0 | 9367.7583
05 - 06 | 0.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26765.0225 | 0 | 25025.7793 | 0 | 4234.4928 | 0 | 10245.0645
06 - 07 | 0.57394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37074.6113 | 0 | 36218.0098 | 0 | 5106.8457 | 0 | 12166.4507
07 - 08 | 0.57218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36064.3184 | 0 | 33843.1738 | 0 | 6945.9248 | 0 | 14996.6436
08 - 09 | 0.56971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33741.4316 | 0 | 30815.3428 | 0 | 8609.4668 | 0 | 18807.7891
09 - 10 | 0.57112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33255.8477 | 0 | 28095.1445 | 0 | 9407.0059 | 0 | 21303.166
10 - 11 | 0.57429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32870.8574 | 0 | 27581.2344 | 0 | 9834.5454 | 0 | 21780.4951
11 - 12 | 0.57288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33093.5195 | 0 | 27486.3535 | 0 | 9530.9751 | 0 | 21919.3242
12 - 13 | 0.57341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33595.2363 | 0 | 27559.2607 | 0 | 9291.6753 | 0 | 21624.7715
13 - 14 | 0.57235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33089.3281 | 0 | 27105.5557 | 0 | 9506.2065 | 0 | 22219.7197
14 - 15 | 0.57253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32782.835 | 0 | 27566.8809 | 0 | 9528.3076 | 0 | 21929.8672
15 - 16 | 0.57394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33360.2539 | 0 | 27651.0938 | 0 | 9226.0068 | 0 | 21378.1055
16 - 17 | 0.57446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33957.6152 | 0 | 28068.0908 | 0 | 8750.7095 | 0 | 20767.2803
17 - 18 | 0.57728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34824.8887 | 0 | 29505.1611 | 0 | 7867.179 | 0 | 19259.207
18 - 19 | 0.58186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35550.4082 | 0 | 30494.877 | 0 | 7666.3652 | 0 | 17698.042
19 - 20 | 0.57147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35859.5684 | 0 | 31844.8145 | 0 | 7426.8115 | 0 | 16270.4976
20 - 21 | 0.56461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36177.4902 | 0 | 33456.0254 | 0 | 6814.7166 | 0 | 15279.1304
21 - 22 | 0.56496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36397.4844 | 0 | 33786.6484 | 0 | 6871.7466 | 0 | 14727.876
22 - 23 | 0.56637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36224.4883 | 0 | 34305.1328 | 0 | 6240.5996 | 0 | 13720.7583
23 - 00 | 0.56672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37289.5254 | 0 | 35096.1973 | 0 | 5684.7729 | 0 | 11645.5542
Сумма | 13.7445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831380.7812 | 0 | 751654.8838 | 0 | 168408.6705 | 0 | 388081.6631

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ ТЭЦ |  |  | активная энергия
за 26.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч